Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

| ZADANIE NR 3. KPP w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 74A |  | szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Mikroprocesorowa adresowalna optyczna czujka dymu typ DOR-4043 | 51 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ ROP-4001 | 16 |
|  | Termiczna adresowalna czujka dymu typ TUN-4043 | 12 |
|  | Sygnalizator akustyczny typ SAL-4001 | 9 |
|  | Centrala pożaru typ POLON 4200 | 1 |
|  | Centrala oddymiania typ RZN – 4402 | 1 |
|  | Przycisk oddymiania typ RT – 42 | 2 |
|  | Bramka antypaniczna | 1 |
|  | Przycisk bramki antypanicznej | 1 |
|  | Przycisk przewietrzający | 1 |