## Arkusz1
1. Sposób prawidłowego wyliczenia ceny i wartości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
[6 empty] | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto |  | iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto | suma wartości netto i iloczynu stawki podatku VAT i wartości netto
RAZEM:
2. Wycenę poszczególnych pozycji endoprotez i pozostałych implantów mających w swoim składzie kilka części prosimy zamieścić w oddzielnych tabelach pod pakietami. W przypadku zaoferowania wszczepu stanowiącego nierozłączną całość proszę podać cenę łączną każdej pozycji pakietu. Np. gdy mamy do wyceny "Śruby do panewki bezcementowej x 1 szt." wyceniamy śrubę w jednej pozycji ale gdy mamy do wyceny "Endoproteza całkowita rewizyjna stawu biodrowego x 1 kompl." oprócz sumarycznej wyceny w danej pozycji w pakiecie, w tabeli pod pakietem wyceniamy poszczególne elementy tej endoprotezy.
Pakiet 1 Implant neurochirurgiczny – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za kompl. | Cena jednostkowa brutto za kompl. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Komplet - proteza trzonu odcinka szyjnego Wymagania: Proteza trzonów kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym, rozszerzalna, ze stopu tytanu. Możliwe zastosowanie w odcinku C3-Th3, w minimum 4 zakresach wysokości 13-65 mm, kąt odtworzenia lordozy 0-18 stopni w zależności od wysokości. Implant wyposażony w zintegrowane płytki umożliwiające mocowanie do sąsiadujących kręgów. Mocowanie za pomocą śrub rozporowych w minimum 3 rozmiarach 14-18 mm i śr. 5 mm lub śrub do kości gąbczastej w rozmiarach 12-26 mm i śr. 4 mm. Komplet zawiera: 1 proteza, 4 śruby, 1 śruba blokująca. W zastawie klucz do dystrakcji implantu in situ (dystrakcja płynna) za pomocą mechanizmu śrubowego. Możliwe wypełnienie implantu gruzem lub substytutem gruzu kostnego. Oznakowanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację implantu i producenta. Zestaw narzędzi niezbędny do implantacji w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego | 20
Cena pakietu
Pakiet 2 Endoproteza biodra – CPV 33183100
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość kompl./szt. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za kompl./szt. | Cena jednostkowa brutto za kompl./szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Panewka dwumobilna, bezcementowa, pokryta warstwą hydroksyapatylu, dostępna w trzech wersjach: press fit, pressfit z dodatkową stabilizacją dwoma bolcami i śrubą 4.5 mm. Rozmiary panewek od 44 do 64 mm ze skokiem co 2 mm | 5
2 | Panewki dwumobilna, cementowa może być stosowana do operacji pierwotnych lub rewizyjnych. Panewka wykonana z polerowanego metalu. Panewka dostępna w rozmiarach od 46 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm | 20
3 | Test do szybkiej diagnostyki (do 10 min.) do oznaczania poziomu alfadefensyn w płynie stawowym - śródoperacyjnie przed użyciem panewki rewizyjnej x 1 szt. | 2
3 | Wkładki panewki wykonane z polietylenu nasyconego antyutleniaczem (jako antyutleniacz witamina E). Głowa do wkładki mocowana na wcisk przy użyciu specjalistycznego urządzenia. Wkładki dostosowane są do głów o średnicy 28 mm i 22 mm | 25
4 | Głowy metalowe/ceramiczne o średnicy 22 mm i 28 mm | 25
Cena pakietu
INSTRUMENTARIUM w komplecie w kontenerach nie wymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego, ostrze do piły do co drugiego zabiegu, napęd na czas trwania umowy (piła, wiertarka) wszystkie pozycje kompatybilne ze sobą
Pakiet 3 Implanty barku i kręgosłupa – CPV 33183100
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za kompl. | Cena jednostkowa brutto za kompl. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Implanty do rekonstrukcji stawu barkowego 1. Kotwice barkowe tytanowe, Śruby kotwicowe tytanowe do zaopatrywania niestabilności, stożkowe osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości #2, średnica zewnętrzna 3,0 mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe do stożka rotatorów, stożkowe osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości #2, nici w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5,0 mm i 6,5 mm | 9
2 | Implanty do rekonstrukcji stawu barkowego z możliwością wyboru: Kotwice barkowe PEEK z możliwością wyboru: 2a. Śruby kotwicowe wykonane z materiału PEEK do zaopatrywania niestabilności, osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w jedną lub dwie nici o grubości #2. Trzy rodzaje kotwic: z pojedynczą nicią przechodzącą przez rdzeń kotwicy, z pojedynczą nicią przewleczoną przez dwa oczka wychodzące z kotwicy, z podwójnymi nitkami w dwóch kolorach przewleczonymi przez dwa oczka wychodzące z kotwicy. Kotwica posiada średnicę 3,5 mm, gdzie grubość rdzenia to 2,5 mm, a grubość gwintu to 1 mm. 2b. Śruby kotwicowe z materiału PEEK do stożka rotatorów, w pełni gwintowane, stożkowe, osadzone na jednorazowym oprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości #2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone przez oczko w rdzeniu śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5,5 mm i 6,5 mm | 9
3 | Kaniula barkowa pakowana sterylnie w rozmiarach 5,0 mm, 6,5 mm i 8,0 mm gwintowana oraz bez gwintu posiadająca min. potrójne uszczelnienie | 4
4 | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. W zestawie: 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły/kaniule do podawania cementu kostnego; możliwość wyboru 4 różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 10 ml. 3. W zestawie giętki przewód łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja „pasty do zębów”) zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. Czas wiązania 18 min. W temp. ok. 20 st. C. | 140
5 | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o normalnej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. W zestawie: 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego; możliwość wyboru 4 różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 10 ml. 3. W zestawie znajduje się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o normalnej gęstości i lepkości po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru. Czas wiązania 20 min. W temp. ok. 20 st. C. | 60
6 | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnacy - ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100 mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0-10,5 mm co 0,5 mm, w większych średnicach co 1,0 mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0 mm. Blokery jednoelementowe, uniwersalny mocujący pręt z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowania zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17 mm do 99 mm. Dostępne hali laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. W zestawie 4 śruby/haki, 4 blokery, 2 pręty i 1 poprzeczka. Narzędzia – w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego, w zestawie narzędzie w formie pistoletu zakładanego na tulipan śruby równolegle lub prostopadle do osi prętów, manipulatory do pręta, gilotyna do prętów. | 60
7 | Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowych z dojścia tylnego typu PLIF umożliwiający poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego x 1 komplet. Wymagania: 1. Materiał klatki - PEEK oraz tytanowy - o cylindrycznym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny lub substytut kostny, jeden implant na jeden poziom; 2. Stopnie skosu powierzchni - 00, 40 i 80 , dwie różne długości 20 mm i 25 mm oraz sześć wysokości 9-14 mm o skoku co 1 mm; 3. Powierzchnia implantu ząbkowana, różna wysokość ząbków dla lepszego zakotwiczenia. 4. implant ze znacznikami radiologicznymi tantalowymi pozwalającymi na określenie położenia implantu w obrazie RTG; 5. W zestawie instrumentarium umożliwiające implantację stabilizacji w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego - refraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. | 50
Cena pakietu
Pakiet 4 Implant neurochirurgiczny – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za kompl. | Cena jednostkowa brutto za kompl. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stabilizacja dynamiczna międzykolczysta odcinka lędźwiowego - miękki implant - Wymagania: elastyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych z możliwością pewnego umocowania do sąsiednich segmentów kręgosłupa, materiał silikon - brak elementów metalowych w konstrukcji nośnej implantu , budowa jednoelementowa umożliwiająca umiejscowienie implantów w przestrzeni między wyrostkami kolczystymi o wysokości odtwarzanej przestrzeni międzykolczystej od 8mm do 14 mm. Do każdego implantu - zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego. | 59
Cena pakietu