OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zakres obejmuje:**

1) Zakres:

* Uzyskanie stosownych uzgodnień i koniecznych dokumentów formalno-prawne wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
* Przygotowanie Opisu Technicznego
* Przygotowanie Dokumentacji Rysunkowej (rzuty) w wersji edytowalnej .dwg oraz nieedytowalnej .pdf
* Przygotowanie zestawienia materiałów
* Przygotowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów
* Przygotowanie katalogów jako standard wykonania
* Wykonanie 2 wizji lokalnych
* Przekazanie dokumentacji w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz wersji elektronicznej 1 egzemplarz (płyta CD).

Dokumentacja obejmuje:

a) projekt instalacji sanitarnych:  
- instalacja klimatyzacji  
- instalacja odprowadzenia kondensatu  
- kosztorysy i przedmiary

b) projekt instalacji elektrycznych:  
- instalacja elektryczna dla potrzeb zasilania klimatyzacji  
- kosztorysy i przedmiary

c) projekt konstrukcji:   
- projekt konstrukcji dla potrzeb lokalizacji agregatu klimatyzacyjnego umieszczona poza budynkiem szkoły (obok budynku)  
- kosztorysy i przedmiary

Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

Wymagany okres gwarancji: 24 m-ce.

Kryteria oceny: Cena 100%

WYKAZ POMIESZCZEŃ –KLIMATYZACJA

S.P JEZIORKI

PARTER- 4 SALE LEKCYJNE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sale lekcyjne | Powierzchnia |
| 1. | Sala nr. 1 | 63,71m2 |
| 2. | Sala nr. 2 | 63,82m2 |
| 3. | Sala nr. 3 | 62,71m2 |
| 4. | Sala nr. 4 | 63,73m2 |

Powierzchnia parter- 253,97 m/2

I PIĘTRO - 6 SAL LEKCYJNYCH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Sale lekcyjne | Powierzchnia |
| 1. | Sala Językowa | 57,07m2 |
| 2. | Sala komputerowa | 61,61m/2 |
| 3. | Sala nr. 7 | 63,71m2 |
| 4. | Sala nr. 8 | 62,82m2 |
| 5. | Sala nr. 9 | 62,75m/2 |
| 6. | Sala nr. 10 | 63,73m/2 |

Powierzchnia –I piętro- 371,69m/2

W przypadku konieczności oględzin pomieszczeń na etapie postępowania, możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu terminu.