AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

Tel./ fax. 261-262-992                                                                        Gdynia, 06.06.2018r.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni poszukuje usługodawcy na niżej opisany przedmiot zamówienia:

W Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowych Akademii Marynarki Wojennej znajduje się nowe stanowisko laboratoryjne wyważania elementów wirujących.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności przygotowania do użytkowania stanowiska wyważania elementów wirujących, polegających na:

- wykonaniu instalacji elektrycznej 230V/50Hz umożliwiającej zasilanie stanowiska,

- wykonaniu podstawy do posadowienia stanowiska,

- dostawie i montażu zaworu odcinającego sprężonego powietrza o ciśnieniu max. 3 MPa.