## WZORCE CHEM
Nr sprawy: AD-O.272.23.2020 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzorce chemiczne "J"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0817 | Kwas solny 0,2 mol/litr, ściśle mianowany | 15 | l | 1l | -
2. | A-0072 | Roztwór buforowy (wzorcowy) - Wzorzec fosforanowy pH 7,00 | 2000 | ml | 100 ml | PN - EN ISO/IEC 17025, PN - EN ISO 17034
3. | A-0692 | Roztwór buforowy (wzorcowy) - Wzorzec ftalanowy pH 4,01 | 2000 | ml | 100 ml | PN - EN ISO/IEC 17025, PN - EN ISO 17034
4. | A-0105 | Wzorzec konduktometryczny KCl0,001D K=0,01483S/m | 400 | ml | 100 ml | PN - EN ISO/IEC 17025, PN - EN ISO 17034
5. | A-1835 | Wzorzec konduktometryczny KCl0,001D K=84µS/cm | 300 | ml | 100 ml | PN - EN ISO/IEC 17025, PN - EN ISO 17034
Cena za całość zamówienia brutto ……………….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone wzorce chemiczne muszą mieć termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
Do każdego dostarczonego wzorca chemicznego opisanego w poz. 2 - 5 należy dołączyć świadectwo materiału odniesienia z podaną niepewnością.
Do każdej dostarczonej serii wzorców chemicznych należy dołączyć świadectwo wzorcowania wystawione przez producenta na którym musi być podany okres
ważność danego wzorca chemicznego oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.