**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie rozdzieli głównej elektrycznej z poziomu piwnicy Budynku Łącznika do poziomu parteru w Budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie.Zakres inwestycji:

* prace budowlano-montażowe polegające na:
	+ wykonaniu projektu technicznego nowej rozdzielni elektrycznej wraz z inwentaryzacją istniejących obwodów,
	+ wykonaniu podłogi technicznej,
	+ wykonaniu kanału kablowego zasilającego nową rozdzielnie,
	+ wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych do pomieszczenia nowej rozdzielni
	+ wymianie drzwi wejściowych wewnętrznych od strony korytarza piwnicy,
	+ dostosowanie pomieszczenia rozdzielni do przepisów ppoż.,
	+ zakup i montaż 2 klimatyzatorów w pomieszczeniu rozdzielni,
	+ demontażu istniejącego grzejnika płytowego oraz instalacji zasilającej,
	+ demontażu istniejących drzwi wewnętrznych oraz zamurowanie powstałego otworu,
	+ dostarczeniu i montażu zadaszenia wejścia zewnętrznego do rozdzielni,
	+ dostarczeniu i montażu nowego oświetlenia,
	+ wykonaniu przewiertów, uszczelnień oraz ogólnych prac związanych z dostosowaniem nowego pomieszczenia do obowiązujących przepisów
	+ wykonanie i zamontowanie nowej rozdzielni,
	+ przełożenia zasileń,
	+ wyposażenie w nowe UPS-y
	+ wykonaniu wszystkich prób instalacyjnych

Powierzchnia nowego pomieszczenia: 11,08 m2

Rozdzielnia Główna obsługuje główny kompleks budynków szpitala, w którym znajdują się wszystkie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, pomieszczenia administracyjne oraz techniczne.
**Roboty budowlane realizowane będą w czynnym budynku Szpitala.**