**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie rozdzieli głównej elektrycznej z poziomu piwnicy Budynku Łącznika do poziomu parteru w Budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie.Zakres inwestycji:

* prace budowlano-montażowe polegające na:
  + wykonaniu projektu technicznego nowej rozdzielni elektrycznej wraz z inwentaryzacją istniejących obwodów,
  + wykonaniu podłogi technicznej,
  + wykonaniu kanału kablowego zasilającego nową rozdzielnie,
  + wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych do pomieszczenia nowej rozdzielni
  + wymianie drzwi wejściowych wewnętrznych od strony korytarza piwnicy,
  + dostosowanie pomieszczenia rozdzielni do przepisów ppoż.,
  + zakup i montaż 2 klimatyzatorów w pomieszczeniu rozdzielni,
  + demontażu istniejącego grzejnika płytowego oraz instalacji zasilającej,
  + demontażu istniejących drzwi wewnętrznych oraz zamurowanie powstałego otworu,
  + dostarczeniu i montażu zadaszenia wejścia zewnętrznego do rozdzielni,
  + dostarczeniu i montażu nowego oświetlenia,
  + wykonaniu przewiertów, uszczelnień oraz ogólnych prac związanych z dostosowaniem nowego pomieszczenia do obowiązujących przepisów
  + wykonanie i zamontowanie nowej rozdzielni,
  + przełożenia zasileń,
  + wyposażenie w nowe UPS-y
  + wykonaniu wszystkich prób instalacyjnych

Powierzchnia nowego pomieszczenia: 11,08 m2

Rozdzielnia Główna obsługuje główny kompleks budynków szpitala, w którym znajdują się wszystkie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, pomieszczenia administracyjne oraz techniczne.  
**Roboty budowlane realizowane będą w czynnym budynku Szpitala.**