Załącznik nr 7 do SWZ.

Nr post.: SZP.251.7.22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługa sterylizacji wysokotemperaturowej (parą wodną) asortymentu medycznego.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego wyszczególnionych w załączniku nr 1A - formularz cenowy zwanego dalej „asortymentem”.

- Zakres czynności w ramach zamówienia jest uzależniony od funkcjonującej u Zleceniobiorcy linii technologicznej, jednakże powinien obejmować następująco:

- odbiór brudnego, niesterylnego asortymentu od Zleceniodawcy i transport do miejsca wykonywania usług;

- mycie;

- czyszczenie;

- dezynfekcję;

- pakowanie (pakietowanie);

- sterylizację;

- dostarczenie wysterylizowanego asortymentu po wykonaniu usługi do wyznaczonego miejsca w siedzibie Zleceniodawcy.

- Asortyment o którym mowa w ust. 1 będzie transportowany „z” i „do” siedziby Zleceniodawcy tj. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87- 300 Brodnica przez Zleceniobiorcę i na jego koszt.

- Zleceniobiorca odbierał będzie asortyment do sterylizacji z częstotliwością 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) jednocześnie dostarczając wysterylizowany asortyment, który został odebrany rano. Zleceniobiorca będzie zwracał asortyment czysty, wysterylizowany 6 razy w tygodniu (od poniedziałku do soboty), jednocześnie odbierając popołudniu brudny asortyment (nie dotyczy soboty). Godziny odbioru i zwrotu asortymentu przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Dzień tygodnia | Rano: od 7:00 do 8:00 | Popołudnie: od 14:00 do 15:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poniedziałek | Odbiór | Odbiór / zwrot |
| 2 | Wtorek | Odbiór / Zwrot | Odbiór / zwrot |
| 3 | Środa | Odbiór / Zwrot | Odbiór / zwrot |
| 4 | Czwartek | Odbiór / Zwrot | Odbiór / zwrot |
| 5 | Piątek | Odbiór / Zwrot | Odbiór / zwrot |
| 6 | Sobota | Zwrot | xxxxxxx |
| 7 | Niedziela | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Legenda:

odbiór – odbiór brudnego, skażonego asortymentu medycznego

zwrot – dostarczenie czystego, wysterylizowanego asortymentu medycznego

xxxxxxxx – czas wolny od wykonywania usługi

- Dodatkowo Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wykonywania usługi na "CITO" tzn. pilne wysterylizowanie potrzebnych narzędzi. Usługa w tym trybie będzie realizowana w wyjątkowych okolicznościach wynikających z małej ilości posiadanego instrumentarium operacyjnego i konieczności wykonania pilnych zabiegów. Wykonanie usługi w trybie pilnym musi uwzględniać zakres czynności o których mowa w pkt 2.

- Asortyment będzie przekazywany Zleceniobiorcy brudny, po wstępnej dezynfekcji.

- Odpowiedzialność za mycie i dezynfekcję kontenerów transportowych ponosi Zleceniobiorca .

- Zestawy asortymentu kompletowane będą zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy.

- Sterylne pakiety oznakowane będą etykietą zawierającą co najmniej następujące informacje:

- Data sterylizacji

- Termin ważności

- Do pakietowania będą używane opakowania sterylizacyjne spełniające następujące wymagania:

- opakowanie foliowo – papierowe: widoczna zawartość, napisy poza obszarem wypełniania, napisy w języku polskim, zgodnie z PN EN 868-5 PN EN 867 (Wskaźniki sterylizacji na opakowaniu).

- Papier sterylizacyjny (krepowy) tzw. dwa kolory: opakowanie zewnętrzne – kolor biały, opakowanie wewnętrzne – kolor zielony, niebieski zgonie z PN EN 868 – 2:2009 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych.

- Asortyment w czasie transportu powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i spełniać wymagania dla materiału skażonego i sterylnego. Zleceniobiorca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat ilościowych wykrytych przez Zleceniodawcę na poziomie otwierania sterylnych pakietów, nie wykrytych i nie zgłoszonych przez Zleceniobiorcę.

- Zleceniodawca będzie przekazywał asortyment do sterylizacji w ilościach określonych każdorazowo w protokole.

- Zleceniodawca zobowiązany jest określić punkt wydawania i przyjęć asortymentu oraz wyznaczyć osobę do kontaktów z Zleceniobiorcą.

- Zleceniobiorca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności narzędzi medycznych wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez Zleceniodawcę właściwych warunków przechowywania sterylnego materiału (pomieszczenia suche z dala od promieni słonecznych, optymalna temperatura powietrza 18 – 25 °C, optymalna wilgotność powietrza 30 - 60 %, materiał nie narażony na przesuwanie, zbędne przenoszenie, uszkodzenia mechaniczne).

- W przypadku uszkodzenia asortymentu z winy Zleceniobiorcy, podczas realizowanych czynności o których mowa w pkt. 2, koszty naprawy bądź zakupu asortymentu uszkodzonego ponosi Zleceniobiorca.

- Zleceniodawca dostarczy niezbędne informacje, instrukcje dotyczące obróbki technologicznej przekazywanego asortymentu.

- W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości transportu oraz w godzinach transportu, Zleceniodawca zobowiązany jest ustalić je ze Zleceniobiorcą co najmniej 24 h przed planowanymi zmianami.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w procesie sterylizacji mających wpływ na jakość wykonywanej usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo konsultować te kwestie na piśmie ze Zleceniodawcą.