Załącznik nr 2 do SIWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Kaniule dożylne dla noworodków, bezigłowy port do iniekcji

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Wykonana z PTFE, bez portu górnego. Z wyjmowanym uchwytem w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Elastyczne skrzydełka ułatwiające mocowanie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Cewnik kaniuli widoczny w USG. Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar - 24 G (żółta), 0,7 x 19 mm, przepływ 13 ml/min Rozmiar - 26 G (fioletowy), 0,6 x 19 mm, przepływ 13 ml/min | szt. | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Potrójny, bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczami do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji. Przezroczysta obudowa wykonana z poliwęglanu oraz niebieska, podzielna, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez części metalowych. Dreny z zaciskami przesuwnymi oraz obrotowym łącznikiem Luer-Lock zabezpieczonym koreczkiem. Dostępne w 2 średnice drenów: 1,2 x 2,5mm (przepływ 76ml/min) oraz 3,0 x 4,1mm (przepływ 152ml/min). Długość całkowita 12,5cm. Na opakowaniu umieszczone: nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data produkcji i data ważności. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister . | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 2  -  Zestawy wieloelementowe z włókniny do operacji

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do porodu – opis zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ | zestaw | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do laparotomii – opis zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ | zestaw | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do laparoskopii – opis zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ | zestaw | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do laparoskopii MIChMM diagnostyczny – opis zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ | zestaw | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do cięcie cesarskiego – opis zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ | zestaw | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE 47g/m2, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, oddychającej typu Sontara o gramaturze 68g/m2, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej, fartuch posiada kontrafałdy w części przedniej, rozmiar XL. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Serweta do owinięcia noworodka sterylna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta do owinięcia noworodka sterylna, kolor biały, rozmiar 80-90cm x 90-100cm, wykonana z materiału bawełnopodobnego ok. 40g/m2, dobrze wchłaniającego ciecze, przyjaznego dla skóry noworodka, pakowana pojedynczo. Dopuszczono rozmiar 100-105cm i gramaturę 50g/m2 (Wyjaśnienie nr 1 – zestaw nr 10 treści SWZ z dnia 11.02.2021) Dopuszczono gramaturę min. 50g/m2 (Wyjaśnienie nr 2 – zestaw nr 5 z dnia 16.02.2021) | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Kaniule i akcesoria

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne. Rozmiar : 14Gx 2,2 średnicy, 32 mm długości; 14Gx2,2 średnicy, 50 długości; 16Gx 1,7 średnicy, 32 mm długości; 16Gx 1,7 średnicy, 50 mm długości; 18G x 1,3 średnicy, 32mm długości; 18G x 1,3 średnicy, 45mm długości; 20G x 1,1 średnicy, 25 mm długości; 20G x 1,1 średnicy, 32 mm długości; 22G x 0,9 średnicy, 25mm długości; 24G x 0,7 średnicy, 19mm długości | szt. | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do zamykania światła kaniuli sterylne, pakowane pojedynczo, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka, sterylne tego samego producenta co kaniule. Dopuszczono wycenę op. handlowego a’100szt. z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań(Wyjaśnienie nr 2-zestaw 2 z dnia 16.02.2021) | szt. | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjna musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt, | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zespół 5. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie(przepływ 208 ml/min, odporność na ciśnienie 400 psi). Zestaw, wolny od DEHP i latexu. .Zestaw wolny od DEHP. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu. Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu. .Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Specjalistyczne wyroby medyczne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem antybakteryjnym trójkanałowym 7F o długości 15, 20, 30 cm (do wyboru), z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V Selingera na stałe zamontowanym zaworem bocznym, skalpel. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem antybakteryjnym czterokanałowym 8F o długości 15, 20, 30 cm (do wyboru), z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V Selingera na stałe zamontowanym zaworem bocznym, skalpel. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw osłony na głowice USG wraz z żelem o rozmiarze 13 x 61 cm (+/- 2 cm) W zestawie jałowy żel do USG. Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy (gumka i taśma samoprzylepna). Sterylna serweta 40 x 40 cm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do znieczuleń PP Skład zestawu: - chusta z otworem 75 x 110 cm - strzykawka 5 ml, luer lock - igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,55 x 25 mm - igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,80 x 40 mm - Kleszczyki do gazików proste - kompresy 7,7cm x 7,5cm – 10 sztuk - Miska 20 x 14,8 x 4 cm - chusta 75 x 90 cm - niewchłanialny szew monofilamentowy 3/0 75 cm - fartuch jałowy L | zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Zestaw do przetaczania krwi

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x 8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jasny, jałowy, składa się z: dwukanałowej igły biorczej, odpowietrznika z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanego klapką, elastycznej komory kroplowej 20kropli=1ml±0,1ml, filtra do krwi 200µm, zacisku rolkowego, elastycznego drenu o długości 150cm zakończonego LuerLock, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, bez lateksu, niepirogenny, pakowany pojedynczo. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Smoczki bez lateksu na butelki dla noworodków i wcześniaków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Smoczek do butelek standardowych dla noworodków 0-6 miesięcy i/ lub przedwcześnie urodzonych, antykolkowy, kształt anatomiczny- nie prosty, z małym otworem przepływowym w miejscu uwypuklenia na podniebienie i z odpowietrznikiem (systemem odpowietrzania, który wyrównuje ciśnienie w butelce i zmniejsza ryzyko połykania powietrza). Wykonany z termoplastycznego elastomeru, sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany pojedynczo. Rozmiar 1, kodowany kolorystycznie-żółta nakrętka. Produkt nie zawiera lateksu. Dopuszczono kolor nakrętki inny niż żółty, jednakże w różnych kolorach dla każdego rozmiaru i przy zachowaniu pozostałych parametrów, włącznie z anatomicznym kształtem (Wyjaśnienie nr 1 – zestaw nr 11 treści SWZ z dnia 11.02.2021) | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczek do butelek standardowych dla noworodków 0-6 miesięcy i/ lub przedwcześnie urodzonych, antykolkowy, kształt anatomiczny- nie prosty, ze średnim otworem przepływowym w miejscu uwypuklenia na podniebienie i odpowietrznikiem (systemem odpowietrzania, który wyrównuje ciśnienie w butelce i zmniejsza ryzyko połykania powietrza). Wykonany z termoplastycznego elastomeru, sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany pojedynczo. Rozmiar 1, kodowany kolorystycznie-biała nakrętka. Produkt nie zawiera lateksu. Dopuszczono kolor nakrętki inny niż biały, jednakże w różnych kolorach dla każdego rozmiaru i przy zachowaniu pozostałych parametrów, włącznie z anatomicznym kształtem (Wyjaśnienie nr 1 – zestaw nr 11 treści SWZ z dnia 11.02.2021) | szt | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  – Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe dla oddziału operacyjnego i porodowego

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice nitrylowe z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, bakteriostatycznych oraz łagodząco-nawilżających z serycyną, białe, cienkie, grubość na palcach 0,1 ± 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol i izopropanol) z informacją na opakowaniu, AQL 1.5, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiary XS-L wg potrzeb zamawiającego, opakowanie 100 szt | Op. | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9   –  Rękawice chirurgiczne lateksowe lekko pudrowane

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy (badania niezależne od producenta, nie starsze niż 2013r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane od wewnątrz, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary wg potrzeb zamawiającego (od 6 do 9) | para | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor różowy/malinowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 sztuk dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | Op. | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Zestaw do zabiegów pediatrycznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sterylny zestaw uniwersalny do operacji pediatrycznych – opis zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ | zestaw | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 -  Roztwór do stosowania w prewencji zakażeń miejsca operowanego, opatrunki

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50ppm i podchlorynu sodu 50ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Możliwość podłączenia butelki o pojemności 1000ml do terapii podciśnieniowej. Butelka nieprzezroczysta. Pojemność pojemności 250ml i 1000 ml. | Szt | 300 (pojemność 250ml) 700 (pojemność 1000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny klasy IIB, żel zawierający kwas podchlorawy 40ppm i podchloryn sodu 40ppm; do pielęgnacji ran ostrych; w tym pooperacyjnych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Do zastosowania m.in. w jamie otrzewnowej, ustnej, nosie, gardle, uszach. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran, jam ciała. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 5,8-7,8. Stabilny przez 90 dni po otwarciu. Posiada szeroki zakres działania bakterio-, grzybo- i wirusobójczego potwierdzonego testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476). Butelka nieprzezroczysta, dostępna w gramaturze 250ml. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, wodoodporny 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z cienkim obramowaniem, paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku /(warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni borderea i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania ,pakowany pojedynczo. Rozmiary: 7,5x8,5; 12,5x12,5; 17,5x17,5; 17,5x23; 10x20; 10x30 | Szt. | 50 (w rozmiarze 7,5x8,5) 50 (w rozmiarze 12,5x12,5 50 (w rozmiarze 17,5x23) 50 (w rozmiarze 10x20) 50 (w rozmiarze 10x30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  13 – Podkłady, fartuchy medyczne

| Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Podkład podfoliowany dla pacjentów o wymiarach 80x210cm, laminat dwuwarstwowy wzmocniony 48 nitkami. Gramatura: 23gr (papier) + 15gr (laminat). Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały, chłonny, wytrzymały. Kolor biały, jednorazowego użytku, niesterylny.. | FLISE-BIEL-P011 | szt | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład chłonny o wymiarach 60 x 60 cm , nieprzemakalny dla obłożnie chorych, wykonany z pulpy celulozowej z wielowarstwowym wkładem chłonnym. Chłonność całego podkładu 540 ml | FLIS-BIEL-P009 | Szt. | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60 cm Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m², umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, chłonność 540 ml, redukuje zapach. Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m². Waga produktu 70 gr. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu | FLIS-BIEL-P008 | Szt. | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze126/m², warstwa spodnia o gramaturze 70g/m²wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią. Waga podkładu 295g. rozmiar 210x80cm (wkład chłonny 200x60). Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. coli, redukuje zapachy. | FLIS-BIEL-P004 | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podkład higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, kolor zielony, o wym. mim. 220x160cm, gramatura min. 35g/m². Dopuszczono kolor niebieski. (Wyjaśnienie nr 2 – zestaw nr 2 z dnia 16.02.2021) | FLIS-BIEL-P001 | Szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 25 gr/m2. Rozmiar L, XL. Kolor zielony. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm. Dopuszczono kolor inny niż zielony, np. biały lub niebieski.(Wyjaśnienie nr 2 – zestaw nr 1 z dnia 16.02.2021r.). Dopuszczono gramaturę min. 35g/m2 (Wyjaśnienie nr 2 – zestaw nr 2 z dnia 16.02.2021) |  | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14  -  Koszule jednorazowe

| Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS z jedną kieszonką o gramaturze 35g/m², posiadająca następujące właściwości: nieprzemakalność 32cm³ słupa H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180kPa. Dopuszczono koszulę bez kieszonki. (Wyjaśnienie nr 1 - Zestaw nr 9 – treści SWZ z dnia 11.02.2021) | FLIS-BIEL-K009 | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS, rozcięcie z tyłu na całej długości, wiązana na troki, o gramaturze 35g/m², posiadająca następujące właściwości: nieprzemakalność 32cm³ słupa H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180kPa. | FLIS-BIEL-K002 | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15 – Środki ochrony osobistej – kombinezon ochronny, maska medyczna

| Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 62 g/m², kolor biały z wyraźnym oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. | POZOS-BIEL-K013 | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 typ II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym. Opakowanie a’50 sztuk. Dopuszczono tylko kolor niebieski i gramaturę 25g/m2+25g/m2+25g/m2. (Wyjaśnienie nr 2 – zestaw nr 1 z dnia 16.02.2021). Dopuszczono jeden kolor-niebieski i gramaturę pojedynczej warstwy min. 25g/m2 (Wyjaśnienie nr 2 – zestaw nr 2 z dnia 16.02.2021) | FLIS-BIEL-M007 | szt. | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  16 – Półmaska FFP3 NR

| Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Półmaska filtrująca FFP3 NR wobec cząstek stałych wg EN149:2001 + A1:2009 oraz maska typ IIR zgodnie z normą EN14683:2019, bez zaworu, płaska konstrukcja, elastyczny sztywnik na nos w kolorze niebieskim (metal pokryty polietylenem). Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Środek ochrony indywidualnej kat III oraz wyrób medyczny klasy I. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. Posiada certyfikat badania typu UE. Dopuszczono półmaskę FFP3 ze sztywnikiem w kolorze białym (Wyjaśnienie nr 1 – zestaw nr 10 treści SWZ z dnia 11.02.2021) | POZOS-BIEL-P012 | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  17  -  Półmaska FFP2 NR

| Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maska oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. Dopuszczono opakowanie a’10szt. lu opakowanie a’20szt w kartonikach + dodatkowo po2szt. w plastikowych foliach z instrukcją zakładania na kartonikach. (Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ z dnia 11.02.2021-zestaw nr 1 i nr 7) | POZOS-BIEL-P013 | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18  -  Jednorazowy zbiornik na siarę, zestaw do zbiórki pokarmu

| Lp | Opis asortymentu | Oznaczenie kartoteki Zamawiającego | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml pakowane po 2szt., wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia posiada specjalnie ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem. | POZOS-SMED-J008 | szt | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów typu Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. W skład zestawu wchodzi konektor ze zdejmowalnym lejkiem, dren o śr. 4mm połączony z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalna membrana okalająca krawędzie nakładki dla pełnej szczelności po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym.. | POZOS-SMED-Z021 | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  19  -  Woda sterylna do nawilżania gazów medycznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Woda sterylna do nawilżania gazów o pojemności od 300-350ml, w pojemniku z polipropylenu bez lateksu, w komplecie z łącznikiem i adapterem do nawilżacza, z wbudowanym portem do podłączenia standardowych drenów tlenowych. Na dnie zbiornika ukształtowany jest rozpylacz z mikrootworami, dzięki czemu pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i co zwiększa powierzchnię wymiany. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |