Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Karnkowo-dostawa i montaż separatora płuczki piasku

| 1. | Separator piasku SR-1.01, Qm = 3-5 l/s m3/h, 2x0,37 kW, Wykonanie - stal nierdzewna AISI316, Śruba 2xDN100 – tworzywo, króćce wlot/wylot DN100 | 1 kpl. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SP-01, rurociągi, armatura, instalacja - komplet - Mobilny pojemnik na piasek V = 1100 l, wykonanie stal ocynkowana / 2 szt. | 1 kpl. |
| 3. | Doprowadzenie pulpy piasku z piaskownika pionowego PP-01 reaktora 3A oraz 3B, HDPE ø110 SDR1 PN10, L = ok. 30 m | 2 kpl. |
| 4. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-06.1 dla urządzeń technologicznych (przenośnik skratek, separator piasku) oraz systemem sterowania - Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego urządzeń zasilanych i sterowanych z szafki RT-01 (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | 1 kpl. |