Kraków, dnia 02.08.2022r.

ZZP-271-29-25/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI XVII

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-25/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 28.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

W projekcie podano, iż klamki okienne mają być zamykane na klucz w systemie Master Key. Po konsultacji z firmą produkującą klamki okienne można wykonać klamki okienne zamykane na klucz ale nie w systemie Master Key. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru na klamki zamykane na klucz bez systemu Master Key (system ten jest tylko dla drzwi a nie dla okien).

Odpowiedź: Do okien należy zastosować system otwierania jednym kluczem.

Pytanie nr 2

Brak w przedmiarze robót rozebrania oraz montażu nowych rynien dachowych z blachy tytan-cynk w ilości 109,20 mb. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zostało wcześniej uwzględnione w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie czy wymiana obróbek blacharskich na istniejącym dachu wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o rozbity związane z rozebraniem istniejących oraz montażem nowych obróbek blacharskich na dachu.

Odpowiedź: Zakres robót nie obejmuje demontażu i montażu nowych obróbek blacharskich na istniejącym dachu.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać balustradę zewnętrzną (stalowa malowana proszkowo, ze stali nierdzewnej czy z elementów kutych), gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Wykonać ze stali nierdzewnej; ostateczna forma i rodzaj do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

Pytanie nr 5

Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu furtki. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zostało wcześniej uwzględnione w przedmiarze robót.

Pytania do przedmiaru robót budowlanych

Pytanie nr 1

Poz. 28 - W podanej pozycji podano obmiar 11,95 m2. Jednakże według projektu obmiar w podanej pozycji powinien wynosić 19,93 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zostało wcześniej uwzględnione, obecnie poz. 30.

Pytanie nr 2

Poz. 78 - W podanej pozycji podano obmiar 29,274 m2. Jednakże według projektu powinno być 47,257 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Obmiar sprawdzono powtórnie, brak podstaw do zmiany.

Pytanie nr 3

Poz. 79 - 82 - W podanej pozycji podano obmiar 58,548 m2. Jednakże według projektu powinno być 47,257*2= 94,514 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Obmiar sprawdzono powtórnie, brak podstaw do zmiany.

Pytanie nr 4

Poz. 83 - W podanej pozycji podano obmiar 351,288 szt.. Jednakże według projektu powinno być 47,257*2*6= 567,084 szt. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Obmiar sprawdzono powtórnie, brak podstaw do zmiany.

Pytanie nr 5

Poz. 84 - 86 - W podanej pozycji podano obmiar 58,548 m2. Jednakże według projektu powinno być 47,257*2= 94,514 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Obmiar sprawdzono powtórnie, brak podstaw do zmiany.

Pytanie nr 6

Poz. 96 - W podanej pozycji podano obmiar 10,00 m. Jednakże według projektu balustrady mamy tylko na zewnątrz w ilości 2,31 m. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji

Odpowiedź: Obmiar sprawdzono powtórnie, brak podstaw do zmiany.

Pytanie nr 7

Poz. 97 - W podanej pozycji podano obmiar 36,4 m. Jednakże według projektu pochwytów powinno być 56,00 m. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Skorygowano, obecnie poz. 90.

Pytanie nr 8

Poz. 98 - W Podanej pozycji podano obmiar 31,5 m. Jednakże według projektu powinno być 77,73 m. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 31,5 na 77,73 m. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano, obecnie poz. 91.

Pytanie nr 9

Poz. 99 - W Podanej pozycji podano obmiar 31,5 m. Jednakże według projektu powinno być 77,73 m. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 31,5 na 77,73 m. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano, obecnie poz. 92.

Pytanie nr 10

Poz. 146 - W podanej pozycji podano obmiar 859,113 m2. Jednakże według projektu powinno być 752,80 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Obecnie po. 143 (w obmiarze uwzględniono również gruntowanie wywinięcia na ścianę).

Pytanie nr 11

Poz. 170 - 172 - W podanej pozycji podano obmiar 96,888 m2. Jednakże według projektu powinno być 111,89 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Obmiar sprawdzono powtórnie, brak podstaw do zmiany.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)