## Arkusz1
Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Budynek 1
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
1K1N_1K1W | 14300 | 13600 | NP, WP, holl, poczekalnia, rejestracja, pkt. Handlowe | szt. | 1 |  | 36
1K2AN_1K2AW | 3800 | 3300 | WP, Ip. apteka szpitalna - cz. Sterylna | szt. | 1 |  | 36
1K2N_1K2W | 4500 | 4300 | NP, WP, Ip. apteka szpitalna | szt. | 1 |  | 36
1K3N_1K3W | 9000 | 8600 | WP, przychodnie, poradnie: chirurgiczna, urologiczna | szt. | 1 |  | 36
1K4N_1K4W | 5300 | 5100 | WP, gabinety lekarskie, cz. Biurowa | szt. | 1 |  | 36
1K5N_1K5W | 5150 | 4700 | Ip., gabinety lekarskie, cz. Biurowa | szt. | 1 |  | 36
1K6N_1K6W | 7200 | 6000 | Ip. oddz. chemioterapii, gabinety lekarskie | szt. | 1 |  | 36
1K7N_1K7W | 5900 | 5700 | IIp., gabinety lekarskie, poradnia leczenia bólu | szt. | 1 |  | 36
1K8N_1K8W | 3750 | 3400 | IIp., gabinety lekarskie, poradnia okulistyczna | szt. | 1 |  | 36
1K9N_1K9W | 4200 | 3200 | IIp., gabinety lekarskie, poradnia chirurgiczna | szt. | 1 |  | 36
1K10N_1K10W | 1600 | 1500 | IIp., sala pooperacyjna | szt. | 1 |  | 36
1K11N_1K11W | 3900 | 3700 | IIp., sala operacyjna, chirurgia jednego dnia | szt. | 1 |  | 36
1K12N_1K12W | 3500 | 3300 | IIp., sala operacyjna, chirurgia jednego dnia | szt. | 1 |  | 36
1K13N_1K13W | 6600 | 6300 | IIIp., poradnie: ginekologiczna, chirurgiczna | szt. | 1 |  | 36
1K14N_1K14W | 3400 | 3100 | IIIp., przychodnia medycyny paliatywnej | szt. | 1 |  | 36
1K15N_1K15W | 8200 | 8000 | IIIp., poradnie: psychologiczna, laryngologiczna, onkologiczna | szt. | 1 |  | 36
1K16N_1K16W | 8400 | 7900 | IVp. rehabilitacja dzienna | szt. | 1 |  | 36
1K17N_1K17W | 3800 | 3800 | IVp. rehabilitacja dzienna, kinezyterapi | szt. | 1 |  | 36
1N1_1W1 | 3500 | 3500 | Kondygnacja -1, archiwum | szt. | 1 |  | 36
1N1A_1W1A | 2000 | 1700 | Kondygnacja -1, sala ćwiczeń | szt. | 1 |  | 36
1N2_1W2 | 2900 | 2600 | NP, szatnie | szt. | 1 |  | 36
1N3_1W3 | 5300 | 5200 | NP, warsztaty, pom. tech. | szt. | 1 |  | 36
1N4 | 700 |  | IIp., szatnie chirurgii jedniego dnia | szt. | 1 |  | 36
1N5 | 1500 |  | WP, oncor 2 | szt. | 1 |  | 36
1WC2 |  | 3000 | NP, WP, I-IVp., łazienki, wc, pom. porz. | szt. | 1 |  | 36
1WC3 |  | 3600 | NP, WP, I-IIIp., łazienki, wc, pom. porz. | szt. | 1 |  | 36
15N1_W1 | 1200 | 1200 | Akcelerator | szt. | 1 |  | 36
|  |  | Szafa sterowniczo-zasilajace central z układem regulacji temperatury | szt. | 6 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
1WC1 |  | 550 | NP, WP, łazienki wc | szt. | 1 |  | 36
1WC4 |  | 250 | WP, wc | szt. | 1 |  | 36
1WC5 |  | 300 | IIIp., łazienki, wc | szt. | 1 |  | 36
1WC6 |  | 200 | IVp., łazienki | szt. | 1 |  | 36
1WB1 |  | 740 | Iip., korytarz brudny, mag. brudny, pom. porządkowe | szt. | 1 |  | 36
1W1A |  | 450 | Kondygnacja -1, łazienki, wc | szt. | 1 |  | 36
1W5 |  | 1600 | WP, Oncor II | szt. | 1 |  | 36
1Wex |  | 100 | Kondygnacja -1, magazyn środków łatwopalnych | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie | Ilość czynnika [kg] |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
1ACH1 | 52+52 |  | Clint CHA/K/SSL 24012-P PD/CC | szt. | 1 |  | 36
1ACH2 | 38+38 |  | Clint CHA/K 16812-P PD/CC/SL | szt. | 1 |  | 36
1ACH2 | 38+38 |  | Clint CHA/IK/A61 | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Klimatyzator ABYG45LRTA + AOYG45L |  |  | 1/-1/24B | kpl | 2 |  | 36
Klimatyzator AUYG45LRLA + AOYG45L |  |  | 1/-1/25E | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG18LF+AOYG18LF |  |  | 1/WP/48 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG45+AOYG45KRTA |  |  | 1/WP/48 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG18LF+ASYG09LM+AOYG24LAT3 |  |  | 1/WP/42A+1/1/63A | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG12LM ASYG18LF AOYG24LAT3 |  |  | 1/2/71A+1/2/18A | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG18LFCA+AOYG18LFC |  |  | 1/WP/69 | kpl | 2 |  | 36
Klimatyzator AJYA54LALH |  |  | centrala 1N5 | kpl | 1 |  | 36
Daikin RXM50N2V1B9 |  |  |  | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 1/WP/… sterownia ELEKTA | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 1/-1/20G pom. PPD | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 2/1/25 Pom. narkotyków | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 1/WP/12 mag. Leków | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator AOYG45KBTB+ARXG45KHTAP |  |  | Akcelerator | kpl | 2 |  | 36
Klimatyzator AOYG24KMTA+ASYG24KMTE |  |  | Maszynownia Akceleratora | kpl | 1 |  | 36
Klimakonwektor CLINT TCW-32 |  |  | Pom. personelu Akceleratora | kpl | 1 |  | 36
Klimakonwektor CLINT HWW EC-22 |  |  | Sterownia Akceleratora | kpl | 1 |  | 36
Nagrzewnice elektryczne
Oznaczenie | Kondygnacja | Moc [kW] | Nazwa | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
1K5N-18 | +1 | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K5N-93 | +1 | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K7N-17 | +2 | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K7N-69 | +2 | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K13N-13 | techniczna | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K13N-28 | techniczna | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K16N-10 | techniczna | 6 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K16N-24 | techniczna | 6 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K16N-44 | techniczna | 6 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K6N-19 | techniczna | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K6N-19 | techniczna | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K3N-1 | techniczna | 9 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
1K3N-39 | techniczna | 9 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
15N1_W1 | NP. | 3 | Nagrzewnica elektryczna kołowa 315 VEAB CV-31 | szt. | 1 |  | 36
Nawilżacze parowe
Urządzenie |  |  | Wydajność [kg/h] | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Nawilżacz parowy, elektrodowy ELMC 40 CONBEST |  |  | 40 | kpl. | 2 |  | 36
Nawilżacz parowy, elektrodowy ELMC 30 CONBEST |  |  | 30 | kpl. | 1 |  | 36
Nawilżacz parowy, elektrodowy ELMC 20 CONBEST |  |  | 20 | kpl. | 1 |  | 36
Nawilżacz parowy, elektrodowy ELMC 15 CONBEST |  |  | 15 | kpl. | 1 |  | 36
Nawilżacz parowy, elektrodowy Condair EL8 Swegon |  |  | 8 | kpl. | 1 |  | 36
Budynek 2
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
2K1N_2K1W | 24990 | 22180 | Pokoje biurowe - budynek 2 | szt. | 1 |  | 36
2K2N_2K2W | 9540 | 9540 | Sala audytoryjna - przyziemie, budynek 2 | szt. | 1 |  | 36
2K3N_2K3W | 2670 | 2730 | Kawiarnia - budynek 2, przyziemie | szt. | 1 |  | 36
2K4N_2K4W | 1280 | 1230 | Apteka | szt. | 1 |  | 36
2N1_2W1 | 1500 | 1500 | Nawiew do przestrzeni między szybami - okna audytorium | szt. | 1 |  | 36
2NB1_2WB1 | 4050 | 4000 | Basen , poziom -2 | szt. | 1 |  | 36
2NF1_2WF1 | 4920 | 3710 | Fitness, poziom -2 | szt. | 1 |  | 36
2NT5_2WT5 | 3000 | 2850 | Magazyny szpitalne ogólne, piwnica -1 | szt. | 1 |  | 36
2NT6_2WT6 | 1870 | 1230 | Magazyny apteki, piwnica -1 | szt. | 1 |  | 36
2NT7_2WT7 | 1500 | 1500 | Magazyn materiałów sterylnych, piwnica -1 | szt. | 1 |  | 36
2NT_2WT | 1700 | 1900 | Przestrzeń techniczna, poziom -1 | szt. | 1 |  | 36
|  |  | Szafa sterowniczo-zasilajace central z układem regulacji temperatury | szt. | 3 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
2NBt1 |  | 1000 | Przestrzeń techniczna podbasenia, poziom -3 | szt. | 1 |  | 36
2WBt1 |  | 1000 | Przestrzeń techniczna podbasenia, poziom -3 | szt. | 1 |  | 36
2NBt2 |  | 560 | Pomieszczenia techniczne Spa, poziom -2 | szt. | 1 |  | 36
2WBt2 |  | 510 | Pomieszczenia techniczne Spa, poziom -2 | szt. | 1 |  | 36
2WBt3 |  | 100 | Przepompownia ścieków, poziom -3 | szt. | 1 |  | 36
2WCF |  | 1310 | Szatnie basenowe | szt. | 1 |  | 36
2WB4 |  | 400 | Magazyn środków czystości niebezpiecznych - poziom -1 | szt. | 1 |  | 36
2Wex |  | 100 | Wyciąg z magazynu środków łatwopalnych - 1 piętro | szt. | 1 |  | 36
2WC1 |  | 4930 | WC - poziom -1 | szt. | 1 |  | 36
2WBt4 |  | 140 | Magazyn podchlorynu sodu, poziom -2 | szt. | 1 |  | 36
3WM1 |  | 1000 | Myjnia automatyczna - poziom-2 | szt. | 1 |  | 36
3WM2 |  | 800 | Dezynfektor - poziom -2 | szt. | 1 |  | 36
NG3 |  | 4050 | Garaże | szt. | 1 |  | 36
WG3 |  | 4050 | Garaże | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie | Ilość czynnika [kg] |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
2ACH1 |  | 38+38 | Clint CHA/K 16812-P PD/CC/SL | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Klimatyzator ASYG09LM+AOYG09LM |  |  | 2/-1/16A | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ABYG45LRTA+AOYG45L |  |  | 2/-2/44 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ABYG36LMTA+AOYG36LMTA |  |  | 2/-2/31B | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA07GACH |  |  | System VFR I, piętro 1,2,3 | szt | 22 |  | 36
Klimatyzator ASYA09GACH |  |  |  | szt | 6 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  |  | szt | 1 |  | 36
Klimatyzator AUXB14GALH |  |  |  | szt | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA108LALH |  |  |  | szt | 2 |  | 36
Klimatyzator ASYA07GACH |  |  | System VFR II, piętro 4,5 | szt | 24 |  | 36
Klimatyzator ASYA09GACH |  |  |  | szt | 7 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  |  | szt | 5 |  | 36
Klimatyzator AUXB12GALH |  |  |  | szt | 1 |  | 36
Klimatyzator AUXB14GALH |  |  |  | szt | 1 |  | 36
Klimatyzator AUXB18GALH |  |  |  | szt | 1 |  | 36
Klimatyzator AUXB24GALH |  |  |  | szt | 1 |  | 36
Klimatyzator AJYA90LALH |  |  |  | szt | 1 |  | 36
Klimatyzator AJYA108LALH |  |  |  | szt | 2 |  | 36
Klimatyzator ASYG36…AOYG36LATT |  |  | .2/2/22 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG45…AOYG45LATT |  |  | .2/2/22 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG12…AOYG12KMCC |  |  | .2/4/28 | kpl | 1 |  | 36
Nagrzewnice elektryczne
Oznaczenie | Kondygnacja | Moc [kW] | Nazwa | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
2NBt1-24 | -2 | 12 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Venture | szt. | 1 |  | 36
2NBt2-31 | -2 | 9 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Venture | szt. | 1 |  | 36
Budynek 3
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
3K1N_3K1W | 17000 | 17000 | NP, kuchnia ekspedycja | szt. | 1 |  | 36
3K2N_3K2W | 2700 | 2300 | NP, kuchnia | szt. | 1 |  | 36
3K3N_3K3W | 3400 | 3400 | NP, zmywalnia | szt. | 1 |  | 36
3K4N_3K4W | 2300 | 1900 | NP, pom. biurowe, komunikacja | szt. | 1 |  | 36
3K5N_3K5W | 3300 | 3300 | NP, bufet, sala konsumpcyjna | szt. | 1 |  | 36
3K6N_3K6W | 23000 | 17500 | WP, Ip., IIp., IIIp., sale łóżkowe, gab. Lekarskie | szt. | 1 |  | 36
3K7N_3K7W | 14200 | 12400 | WP, Ip., IIp., IIIp., sale łóżkowe, gab. Lekarskie | szt. | 1 |  | 36
3K8N_3K8W | 3500 | 3500 | IIp., kaplica | szt. | 1 |  | 36
3K9N_3K9W | 8000 | 7400 | IVp., gabinety zabiegowe, pom. Socjalne | szt. | 1 |  | 36
3K10N_3K10W | 3500 | 3200 | IVp., gabinety zabiegowe, pom. socjalne | szt. | 1 |  | 36
3K11N_3K11W | 6100 | 4600 | Vp., sale łóżkowe, gab. Lekarskie | szt. | 1 |  | 36
3K12N_3K12W | 3400 | 3100 | Vp., pom. Biurowe | szt. | 1 |  | 36
3K13N_3K13W | 2100 | 1800 | VIp., VIIp., szatnie, pom. Biurowe | szt. | 1 |  | 36
3K14N_3K14W | 3600 | 3200 | VIp., pom. Laboratoriów | szt. | 1 |  | 36
3K15N_3K15W | 3800 | 3600 | VIp., pom. Laboratoriów | szt. | 1 |  | 36
3K16N_3K16W | 8100 | 6200 | VIIp., pom. Laboratoriów | szt. | 1 |  | 36
3K17N_3K17W | 11700 | 9700 | WP, Ip., IIp., izolatki | szt. | 1 |  | 36
3N1_3W1 | 1950 | 1950 | Kondygnacja -2, pom. tech. | szt. | 1 |  | 36
3N2_3W2 | 5900 | 5200 | Kondygnacja -1, pom. zaplecza kuchni | szt. | 1 |  | 36
3N3_3W3 | 3700 | 2500 | Kondygnacja -1, pom. tech. | szt. | 1 |  | 36
3N4_3W4 | 1500 | 900 | VIp., VIIp., szatnie | szt. | 1 |  | 36
3WC1 |  | 8900 | Kondygnacja -1 ÷ Vp., łazienki, wc, pom. porz. | szt. | 1 |  | 36
4NPS | 1200 |  | Vip., sterylizatornia | szt. | 1 |  | 36
3NB1_3WB1 | 2530 | 850 | Strona brudna mycia, piwnica -2 | szt. | 1 |  | 36
3NCz_3WCz | 1595 | 1505 | Strona czysta mycie + ogólne, piwnica -2 | szt. | 1 |  | 36
3NT4_3WT4 | 1730 | 1430 | Przyjmowanie towarów, piwnica -1 | szt. | 1 |  | 36
4k26N_4k26W | 1620 | 940 | Sala pobytu dziennego - jadalnia, kuchenka oddziałowa | szt. | 1 |  | 36
4K46N_4K46W | 6000 | 6000 | Patio | szt. | 1 |  | 36
4N3_4W3 | 8320 | 5210 | Szatnie, magazyny - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
|  |  | Szafa sterowniczo-zasilajace central z układem regulacji temperatury | szt. | 9 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
3WC2 |  | 2200 | NP ÷ Vp., VIIp., łazienki, wc, pom. porz. | szt. | 1 |  | 36
3WC3 |  | 1500 | NP ÷ Vp., łazienki, wc, pom. porz. | szt. | 1 |  | 36
3WC4 |  | 500 | VIp., VIIp., łazienki, wc, pom. porz. | szt. | 1 |  | 36
3WC5 |  | 850 | VIp., VIIp., łazienki, wc, pom. porz. | szt. | 1 |  | 36
3WB1 |  | 1150 | Kondygnacja -1, pom. tech. | szt. | 1 |  | 36
3WD1 |  | 600 | VIp., dygestorium | szt. | 1 |  | 36
3WD2 |  | 600 | VIIp., dygestorium | szt. | 1 |  | 36
3WD3 |  | 1100 | -1, NP, pom. biurowe | szt. | 1 |  | 36
3WD4 |  | 600 | VIIp., dygestorium | szt. | 1 |  | 36
3WD5 |  | 570 | VIIp., pom. mag. | szt. | 1 |  | 36
3WS1 |  | 560 | IVp., szatnie | szt. | 1 |  | 36
3WB3 |  | 250 | Magazyn odpadów - piwnica -1 | szt. | 1 |  | 36
3WK1 |  | 200 | Pom. socjalne- Piętro 2 | szt. | 1 |  | 36
4WC6 |  | 3420 | Wyciąg z łazienek | szt. | 1 |  | 36
4WK2 |  | 680 | Wyciąg z kuchenek | szt. | 1 |  | 36
4WB8 |  | 100 | Pom. separatora 3/-2/33- poziom -2 | szt. | 1 |  | 36
4WLb15 |  | 400 | Digestorium - 7 piętro; 3/7/17 | szt. | 1 |  | 36
4WLb17 |  | 400 | Digestorium - 7 piętro; 3/7/16 | szt. | 1 |  | 36
4WLb7 |  | 400 | Digestorium - 7 piętro; 3/7/95 | szt. | 1 |  | 36
4Wps |  | 360 | Wyciąg ze sterylizatorni tlenkiem etylenu - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4Wst3 |  |  | Wyciąg ze sterylizatora, piętro 6 | szt. | 1 |  | 36
4Wk3 |  | 450 | Zmywalnia naczyń, 3/P/85 | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie | Ilość czynnika [kg] |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
3ACH1 | 64+64 |  | Clint CHA/K 33012-P PD/CC/SL | szt. | 1 |  | 36
3ACH2 | 20+20 |  | Clint CHA/K/SSL 906-P PD/CC | szt. | 1 |  | 36
Agregaty chłodnicze
Urządzenie |  | Model | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Agregat chłodniczy typu Split |  | RRCMT-018B | Pomieszczenia kuchni | szt. | 4 |  | 36
Agregat chłodniczy typu Split |  | RRCMT-026B | Pomieszczenia kuchni | szt. | 1 |  | 36
Agregat chłodniczy typu Split |  | RRCMT-034B | Pomieszczenia kuchni | szt. | 2 |  | 36
Agregat chłodniczy typu Split |  | RRCLT-053B | Pomieszczenia kuchni | szt. | 2 |  | 36
Agregat chłodniczy typu Split |  | RRCLT-074B | Pomieszczenia kuchni | szt. | 1 |  | 36
Agregat chłodniczy typu Split |  | RRCMT-024B | Pomieszczenia kuchni | szt. | 1 |  | 36
Agregat chłodniczy DAIKIN |  |  | Agregat chłodniczy DO CENTRALI 4NPS 10kW | szt. | 1 |  | 36
Agregat chłodniczy typu Danfoss |  | Optyma Slim pack | Magazyn odpadów medycznych p-2 | szt. | 1 |  | 36
Agregat chłodniczy Aspera |  | UNJ 9238GK | 3/6/136, 3/7/146 | szt. | 2 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR I, pion B | szt. | 4 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR II, pion B | szt. | 4 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR III, pion B | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IV, pion A | szt. | 5 |  | 36
Klimatyzator AJY108LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IV, pion A | szt. | 4 |  | 36
KlimatyzatorAJYA54LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ABYG45LRTA+AOYG45L |  |  | 3/-1/67 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG14LMCA+AOYG14LMCA |  |  | 3/6/116B | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG14LMCA+AOYG14LMCA |  |  | 3/6/107 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG09LMCA+AOYG09LMCA |  |  | 3/6/106 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG18LF+AOYG18KMCC |  |  | 3/7/143 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG12F+AOYG12KMCC |  |  | 3/6/… | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator |  |  | spec ct | kpl | 2 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 3/1/... Transplantacja szpiku | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 3/1/... Transplantacja szpiku | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG12LMCA+AOYG12LMCA |  |  | 3/1/... Transplantacja szpiku | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator |  |  | spec ct | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ZDO |  |  | 4/1/100A | kpl | 1 |  | 36
|  |  | 3/1/104 | kpl | 1 |  | 36
|  |  | 3/1/109 | kpl | 1 |  | 36
|  |  | 3/1/110 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | MRI 1 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | MRI 2 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ABYG45LRTA + AOYG45L |  |  | MRI 3 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG09LMCA+AOYG09LMCA |  |  | 3/-1/33A | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG09LMCA+AOYG09LMCA |  |  | 3/-1/35 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 3/-1/32 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 3/P/01 | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYG12LMCA+AOYG12LMCA |  |  | 3/-1/55 MAGZYN PRODUKTÓW SUCHYCH | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 3/-1/... KUCHNIA-MAGZYN PRODUKTÓW WARZYW i OWOCÓW | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin ATXF35D / ARXF35D |  |  | 3/P/01 | kpl | 1 |  | 36
Nagrzewnice elektryczne
Oznaczenie | Kondygnacja | Moc [kW] | Nazwa | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
4K5N-155 | wysoki parter | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-8 | wysoki parter | 6 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-29 | wysoki parter | 6 | Nagrzewnica elektryczna okrągła EHRR Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-29 | wysoki parter | 6 | Nagrzewnica elektryczna okrągła EHRR Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-10 | +1 | 6 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-49 | +1 | 5 | Nagrzewnica elektryczna okrągła EHRR Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-49 | +1 | 5 | Nagrzewnica elektryczna okrągła EHRR Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-7 | +2 | 6 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-84 | +2 | 4.5 | Nagrzewnica elektryczna okrągła EHRR Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-113 | +2 | 4.5 | Nagrzewnica elektryczna okrągła EHRR Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-7 | +3 | 6 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-66 | +3 | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K6N-66 | +3 | 5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K9N-12 | +4 | 9 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K9N-12 | +4 | 9 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K11N-8 | +5 | 4.5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K11N-8 | +5 | 4.5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K16N-13 | +7 | 4.5 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
3K16N-69 | +7 | 9 | Nagrzewnica elektryczna prostokątna EHRK Rosenberg | szt. | 1 |  | 36
4K32N-14 | +7 | 3 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Venture | szt. | 1 |  | 36
4K32N-29 | +7 | 2 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Venture | szt. | 1 |  | 36
4K37N-6 | +7 | 1 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Venture | szt. | 1 |  | 36
Nawilżacze parowe
Urządzenie |  |  | Wydajność [kg/h] | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Nawilżacz parowy, elektrodowy ELMC 90 CONBEST |  |  | 90 | kpl. | 1 |  | 36
Nawilżacz parowy, elektrodowy ELMC 40 CONBEST |  |  | 40 | kpl. | 2 |  | 36
Kurtyny powietrzne
Nazwa |  |  | Kondygnacja | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą SMART-104-E-4,5-A Juwent |  |  | Przyziemie, wyjście na patio 3-1-15 | szt. | 1 |  | 36
Budynek 4
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
4K1N_4K1W | 10680 | 7930 | Sale chorych, pok. Lekarzy, pielegniarek itp. | szt. | 1 |  | 36
4K2N_4K2W | 14120 | 9510 | Sale chorych, pok. Lekarzy, pielegniarek itp. | szt. | 1 |  | 36
4K3N_4K3W | 17790 | 13290 | Sale chorych, pok. Lekarzy, pielegniarek itp. | szt. | 1 |  | 36
4K4N_4K4W | 15900 | 10370 | Sale chorych, pok. Lekarzy, pielegniarek itp. | szt. | 1 |  | 36
4K5N_4K5W | 26560 | 22840 | Sale chorych, pok. Lekarzy, pielegniarek, gab. Lekarskie itp. | szt. | 1 |  | 36
4K6N_4K6W | 1750 | 1070 | Sale chorych | szt. | 1 |  | 36
4K7N_4K7W | 9270 | 7550 | Pok. Lekarzy, pok. Konferencyjny | szt. | 1 |  | 36
4K8N_4K8W | 9550 | 9400 | Pok. Lekarzy, sala dydaktyczna | szt. | 1 |  | 36
4K9N_4K9W | 5820 | 5900 | Pracownia MRI -wysoki parter, RTG, mammograf -1 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K10N_4K10W | 660 | 360 | Oddział endokrynologii (radiojod) - wysoki parter | szt. | 1 |  | 36
4K11N_4K11W | 2260 | 1540 | Oddział endokrynologii (radiojod) - wysoki parter | szt. | 1 |  | 36
4K12N_4K12W | 1460 | 1310 | Pro-morte - przyziemie | szt. | 1 |  | 36
4K13N_4K13W | 3380 | 2800 | Sala operacyjna - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K14N_4K14W | 5760 | 5890 | Sala operacyjna - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K15N_4K15W | 5980 | 8020 | Sala operacyjna - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K16N_4K16W | 3380 | 2800 | Sala operacyjna - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K17N_4K17W | 3380 | 2800 | Sala operacyjna - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K18N_4K18W | 3380 | 2800 | Sala operacyjna - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K19N_4K19W | 3380 | 2800 | Sala operacyjna - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K20N_4K20W | 4760 | 4300 | Sala wybudzeniowa - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K21N_4K21W | 1320 | 1200 | Sala resuscytacyjno-zabiegowa - przyziemie | szt. | 1 |  | 36
4K22N_4K22W | 3600 | 3250 | Oddział intensywnej terapii - 5 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K23N_4K23W | 2920 | 2500 | Sala konsumpcyjna, bufet -przyziemie | szt. | 1 |  | 36
4K24N_4K24W | 4540 | 2910 | Sala pobytu dziennego - jadalnia, kuchenka oddziałowa | szt. | 1 |  | 36
4K25N | 4700 |  | Izolatki aseptyczne | szt. | 1 |  | 36
4K27N_4K27W | 2000 | 2100 | Pracownia MRI - wysoki parter | szt. | 1 |  | 36
4K28N_4K28W | 3880 | 3650 | Biuro, pok. Kierownika, asystentów, pok. Konferencyjny - 7p. | szt. | 1 |  | 36
4K29N_4K29W | 5630 | 1840 | Sterylizatornie - strona czysta, szatnie czyste -pietro 6 | szt. | 1 |  | 36
4K30N_4K30W | 2290 | 2250 | P. Banku krwi, p. Walidacyjny - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K31N_4K31W | 3720 | 2510 | Prac. Mikrobiologii, prac. Cytologii, diagnostyki - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K32N_4K32W | 3790 | 3640 | Pok. Immunochemii, prac. Biochemiczna - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K33N_4K33W | 3310 | 3220 | Hematologia, p. Mikroskopowy - 7 pietro | szt. | 1 |  | 36
4K34N_4K34W | 1070 | 1130 | P. Laboratoryjny - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K35N_4K35W | 1555 | 1150 | Genetyka - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K36N_4K36W | 4640 | 4060 | Pok. Biurowe, korytarze - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K37N_4K37W | 1160 | 1120 | Hodowla -7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K38N_4K38W | 3900 | 2410 | Pracownia krojenia, przyjmowanie, zatapianie materiału - 7 p. | szt. | 1 |  | 36
4K39N_4K39W | 1500 | 1350 | Sala pooperacyjna - 4 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K40N_4K40W | 1250 | 890 | Sterylizatornie - strona brudna -pietro 6 | szt. | 1 |  | 36
4K41N_4K41W | 1710 | 1550 | Oddział intensywnej terapii - 5 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K42N_4K42W | 640 | 610 | Oddział endokrynologii, pacjenci gorący - wysoki parter | szt. | 1 |  | 36
4K43N_4K43W | 600 | 630 | Oddział endokrynologii, przyg. Prod. Radiofarmaceut. - wysoki parter | szt. | 1 |  | 36
4K44N_4K44W | 2460 | 2580 | Oddział endokrynologii, sala badań SPECT/CT - wysoki parter | szt. | 1 |  | 36
4K45N_4K45W | 3080 | 3180 | Sala badań SPECT/CT - wysoki parter | szt. | 1 |  | 36
4N1_4W1 | 11400 | 7660 | Szatnie, przebieralnie, magazyny -przyziemie | szt. | 1 |  | 36
4N2_4W2 | 1100 | 1190 | Szatnie, magazyny -6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4N4_4N4 | 1500 | 1330 | Szatnie brudne, korytarze brudne - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4NT1_4WT1 | 17350 | 9030 | Pom. Techniczne, piwnica -1,-2 | szt. | 1 |  | 36
4WT2 |  | 8200 | Trafo 1 i 2 (23kw), piwnica -1 | szt. | 1 |  | 36
4NSP_4WSP | 7200 | 7200 | Sprężarkownia | szt. | 1 |  | 36
4NOZ1_4WOZ1 | 450 | 400 | Przyziemie, 4/P/83 (4/-1/20 Zbiornik wody) | szt. | 1 |  | 36
|  |  | Układy recyrkulacji, sale operacyjne | układ | 7 |  | 36
|  |  | Szafa sterowniczo-zasilajace central z układem regulacji temperatury | szt. | 11 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
4NT3 |  | 330 | Magazyny materiałów sterylnych | szt. | 1 |  | 36
NOZ1 |  | 450 | Pom. Przepływowego zbiornika wody | szt. | 1 |  | 36
4WC1 |  | 3590 | Wyciąg z łazienek | szt. | 1 |  | 36
4WC2 |  | 5960 | Wyciąg z łazienek | szt. | 1 |  | 36
4WC3 |  | 5730 | Wyciąg z łazienek | szt. | 1 |  | 36
4WC4 |  | 5350 | Wyciąg z łazienek | szt. | 1 |  | 36
4WC5 |  | 4020 | Wyciąg z łazienek | szt. | 1 |  | 36
4WC7 |  | 1570 | Wyciąg z łazienek | szt. | 1 |  | 36
4WCi1 |  | 1210 | Wyciąg z łazienek izolatek septycznych | szt. | 1 |  | 36
4WCi2 |  | 1630 | Wyciąg z łazienek izolatek septycznych | szt. | 1 |  | 36
4W5 |  | 150 | Magazyn chemiczny - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4W6 |  | 560 | Gab. Cytostatyków - piętro 1,2 | szt. | 1 |  | 36
4Wst1 |  | 300 | Wyciąg z dezynfektorów KEN 2311 - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4Wst2 |  | 1000 | Wyciąg z pom. Mycia wózków - 6 piętro | szt. | 1 |  | 36
4Wst3 |  | 310 | Wyciąg ze sterylizatora 3M 5XL (tlenek etylenu) | szt. | 1 |  | 36
4Wst4 |  | 60 | Wyciąg z suszarki do węży KEN 332-F | szt. | 1 |  | 36
4Wst5 |  | 110 | Wyciąg z przestrzeni technicznej sterylizatora | szt. | 1 |  | 36
4Wst6 |  | 2330 | Wyciąg z sterylizatorni | szt. | 1 |  | 36
4WLb1 |  | 1060 | Wyc. Okap - 7 piętro; pom. 4/7/89 | szt. | 1 |  | 36
4WLb2 |  | 1200 | Digestorium - 7 piętro; pom 4/7/89 | szt. | 1 |  | 36
4WLb3 |  | 500 | Digestorium - 7 piętro; pom 4/7/89 | szt. | 1 |  | 36
4WLb4 |  | 140 | Szafa - 7 piętro; 4/7/90 | szt. | 1 |  | 36
4WLb5 |  | 400 | Szafa - 7 piętro; 4/7/90 | szt. | 1 |  | 36
4WLb8 |  | 400 | Stół z wyciągiem mech. - 7 piętro; 4/7/51 | szt. | 1 |  | 36
4WLb9 |  | 400 | Digestorium - 7 piętro; pom. 4/7/48 | szt. | 1 |  | 36
4WLb10 |  | 530 | Wyc. Okap - 7 piętro; pom. 4/7/48 | szt. | 1 |  | 36
4WLb11 |  | 630 | Szafa - 7 piętro; pom. 4/7/49 | szt. | 1 |  | 36
4WLb12 |  | 530 | Wyc. Okap - 7 piętro; pom. 4/7/49 | szt. | 1 |  | 36
4WLb13 |  | 490 | Szafa - 7 piętro; pom. 4/7/54 | szt. | 1 |  | 36
4WLb14 |  | 400 | Digestorium - 7 piętro; pom. 4/7/97 | szt. | 1 |  | 36
4WLb16 |  | 530 | Digestorium-wysoki parter; 4/WP/24 | szt. | 1 |  | 36
4WLb18 |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
4WLb19 |  | 450 | Magazyn 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4K25W |  | 860 | Izolatki aseptyczne | szt. | 1 |  | 36
4K25Wa |  | 430 | Izolatki aseptyczne | szt. | 1 |  | 36
4WK1 |  | 1620 | Wyciąg z kuchenek | szt. | 1 |  | 36
4WK3 |  | 420 | Wyciąg z kuchenek | szt. | 1 |  | 36
4WK4 |  | 350 | Zmywalnia- przyziemie | szt. | 1 |  | 36
4WK5 |  | 700 | Kuchnia/rozdzielnia- przyziemie | szt. | 1 |  | 36
4WB2 |  | 550 | Magazyn odpadów - piwnica -2,-1 | szt. | 1 |  | 36
4WB3 |  | 50 | Wyciąg z pom. Pom na odpady - 7 piętro | szt. | 1 |  | 36
4WB5 |  | 120 | Pomieszczenie separatora- piwnica -2 | szt. | 1 |  | 36
4WB6 |  | 120 | Pomieszczenie separatora- piwnica -2 | szt. | 1 |  | 36
4WB7 |  | 160 | Pomieszczenia przepompowni ścieków- piwnica -2 | szt. | 1 |  | 36
4WDk |  | 290 | Dekontaminacja | szt. | 1 |  | 36
4WT3 |  | 330 | Magazyny izotopowe | szt. | 1 |  | 36
4WP |  | 2000 | Podjazd do karetek | szt. | 1 |  | 36
4WaW |  | 1600 | Wentylacja awaryjna węzła cieplnego | szt. | 1 |  | 36
WA |  | 2000 | Serwerownia –wyciąg powietrza po gaszeniu pom. gazem | szt. | 1 |  | 36
4OW |  | 700 | Wyciąg z okapu- przyziemie | szt. | 1 |  | 36
4K25W |  | 860 | Izolatki aseptyczne | szt. | 1 |  | 36
4K25Wa |  | 430 | Izolatki aseptyczne | szt. | 1 |  | 36
WG1 |  | 30000 | Garaże | szt. | 1 |  | 36
WG2 |  | 30000 | Garaże | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie | Ilość czynnika [kg] |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
4ACH1 | 38+38 |  | Clint CHA/K/SSL 16812-P PS/CC/RP/IS/AG/NS | szt. | 1 |  | 36
4ACH2 | 38+38 |  | Clint CHA/K/SSL 16812-P PS/CC/RP/IS/AG/NS | szt. | 1 |  | 36
4ACH3 | 65+65 |  | Clint CHA/K/SSL 36012-P | szt. | 1 |  | 36
4ACH-MRI |  |  | AERMEC NRB0352 | szt. | 1 |  | 36
Agregaty chłodnicze
Urządzenie |  | Model | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Agregat chłodniczy typu Danfoss |  | Optyma Plus | Magazyn odpadów medycznych p-2 | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
agregat chłodniczy |  |  |  | kpl | 4 |  | 36
klimatyzatory Fujitsu |  |  |  | kpl | 53 |  | 36
klimatyzator Fujitsu, przeglądy 2x w roku przez ASP |  |  | nowy rezonans | kpl | 2 |  | 36
agregat chłodniczy COOL |  |  | pom odpadów med. | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator AOYG24KBTA3 + 2x ASYG12KM |  |  | Bud4. Gabinet Dyrektora i Sekretariat I piętro | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator Daikin FTXC35C/RXC35C |  |  | 4/P/37 Gabinet pobierania wymazu | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR I, 4/3/25, 4/3/29 | szt. | 2 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IIA WP, 1, 2 | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IIB WP, 1, 2 | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IIIA 3,4,5 | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IIIB 3,4,5 | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA09GCGH |  |  | System VFR NP.+WP | szt. | 2 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GCGH |  |  |  | kpl | 5 |  | 36
Klimatyzator ASYA18GBGH |  |  |  | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator AUXM18GLEH |  |  |  | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator AUXM24GLEH |  |  |  | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator AUXM30GLEH |  |  |  | kpl | 1 |  | 36
AJY144LELDH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IVA, 4/WP/86, 4/1/86, 4/2/86 | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR IVB, 4/3/49 , 4/4/46, 4/5/41 | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR VA, 4/4/81 4/4/80, 4/5/75 | szt. | 3 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzator ASYA12GACH |  |  | System VFR VB, 4/4/26, 3/4/18 | szt. | 2 |  | 36
Klimatyzator AJYA40LALH |  |  |  | szt. | 1 |  | 36
klimatyzatory GREE |  |  | POM. OCHRONY | kpl | 1 |  | 36
Nagrzewnice elektryczne
Oznaczenie | Kondygnacja | Moc [kW] | Nazwa | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
4NT3-9 | -1 | 6 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Systemair | szt. | 1 |  | 36
4K12N-73 | przyziemie | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K21N-18 | przyziemie | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-81 | przyziemie | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K3N-118 | wysoki parter | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K4N-16 | wysoki parter | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-10 | wysoki parter | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K1N-100 | +1 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K2N-74 | +1 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K3N-138 | +1 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K4N-93 | +1 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-144 | +1 | 9 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K9N-96 | +1 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K1N-85 | +2 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K2N-65 | +2 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K3N-133 | +2 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-221 | +2 | 12 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K9N-53 | +2 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K1N-82 | +3 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K2N-57 | +3 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K3N-113 | +3 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K4N-59 | +3 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-149 | +3 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K6N-32 | +3 | 2 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K1N-76 | +4 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K2N-77 | +4 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K3N-104 | +4 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K4N-56 | +4 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-161 | +4 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K6N-29 | +4 | 2 | Nagrzewnica elektryczna okrągła Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K1N-76 | +5 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K2N-71 | +5 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K3N-115 | +5 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K4N-51 | +5 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-114 | +5 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K14N-83 | +6 | 9 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K15N-98 | +6 | 9 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K20N-10 | +6 | 6 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K5N-15 | +6 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K31N-39 | +7 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K31N-65 | +7 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K32N-48 | +7 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
4K38N-59 | +7 | 4.2 | Nagrzewnica elektryczna protokątna Frapol | szt. | 1 |  | 36
Nawilżacze parowe
Urządzenie |  |  | Wydajność [kg/h] | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Nawilżacz parowy, elektrodowy ES 48N PEGO |  |  | 48 | kpl. | 7 |  | 36
Nawilżacz parowy, elektrodowy ES 48N+ES12N PEGO |  |  | 60 | kpl. | 2 |  | 36
Nawilżacz parowy, elektrodowy ES 24N PEGO |  |  | 24 | kpl. | 3 |  | 36
Kurtyny powietrzne
Nazwa |  |  | Kondygnacja | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Kurtyna powietrzna elektryczna KP/BB Juwent |  |  | Przyziemie, podjazd karetek | szt. | 4 |  | 36
Kurtyna powietrzna elektryczna KP/BB Juwent |  |  | Przyziemie, wejście główne | szt. | 1 |  | 36
Budynek 6 (ELEKTA z brachyterapią)
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
ONCOR I z HDR | 1500 |  | Centrala nawiewna w wykonaniu higienicznym nawiew 1500m3/h, 900Pa z systemem nawiewu (4nawiewniki wirowe z filtrm H13 w bunkrze HDR) | szt. | 1 |  | 36
ONCOR I sterownia ELEKTA |  |  | Centrala nawiewna VTS KLIMA CV-A 1-L/NL-106E/7-7 silnik M 0,75/2P | szt. | 1 |  | 36
ONCOR I szatnia |  |  | Centrala nawiewna VTS KLIMA typ CVP1-L/NS-74A/7-7 silnik M0,25/4P | szt. | 1 |  | 36
ONCOR I symulator | 700 |  | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna nawiew 700m3/h 350 Pa, wywiew 700m3/h 350 Pa prod. VBW nagrzewnica elektryczna | szt. | 1 |  | 36
ELEKTA |  |  | centralaklimor SWNM-DSW model MCKS033860 | szt. | 1 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Wentylator wywiewny z falownikiem nr 1 |  |  | ONCOR I z HDR | szt. | 1 |  | 36
Wentylator wywiewny z falownikiem nr 2 |  |  | ONCOR I z HDR | szt. | 1 |  | 36
Wentylator kanałowy nr 1 |  |  | ONCOR I szatnia | szt. | 1 |  | 36
Wentylator kanałowy nr 2 |  |  | ONCOR I szatnia | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie |  |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
ONCOR I z HDR |  |  | Agregat chłodniczy RHOOS typ 4110 w wersji ze zbiornikiem i pompą | szt. | 1 |  | 36
ONCOR I symulator |  |  | agregat wody lodowej COOL SWN 24SZP | szt. | 1 |  | 36
ELEKTA |  |  | agregat wody lodowej KLIMATHERM CLINT CHA/k 151PS/CC nr 12-280077 R410a | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
System VRF - 2jedn kasetonowe wewnętrzne + 1jedn zewnętrzna na dachu |  |  | ONCOR I z HDR | kpl | 1 |  | 36
Klimatyzator Daikin FTXS50K2V1B+ FTXB35C2V1B |  |  | ONCOR I symulator | kpl | 1 |  | 36
Nawilżacze parowe
Urządzenie |  |  |  | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Nawilżacz parowy CONBEST przy centrali ELEKTY |  |  |  | kpl | 1
Nawilżacz parowy typ EKOWENT DT3000 1534 max wydatek pary 15kg pary |  |  |  | kpl | 1
Nawilżacz parowy DEVATEC MC2 ELEKTA |  |  |  | kpl | 1
Budynek 6 (ELEKTA)
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
ONCOR II piwnica | 1500 |  | Centrala nawiewna podwieszana KLIMOR typ MCKT021540L V1500m3/h | szt. | 1 |  | 36
ONCOR II |  |  | Szafa sterownicza | szt. | 1 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Wentylator wyciągowy Das-315/MX |  |  | ONCOR II | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Klimatyzator Daikin |  |  | ONCOR II bunkier | kpl | 1 |  | 36
ELEKTA
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
ONCOR III | 1400 |  | Centrala nawiewna KWO2 B3 prod. AW Klima 1400m3/h pod Onkorem III | szt. | 1 |  | 36
ONCOR III |  | 1400 | Centrala wywiewna KWO2 B3 prod AW Klima 1400 m3/h | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie |  |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
ONCOR III |  |  | Agregt chlodniczy freonowy COPELAND typ SAN2-V9-ZR12M | szt. | 1 |  | 36
ONCOR III |  |  | Szafa sterowniczo-zasilająca z układem regulacji temperatury | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
klimatyzator |  |  | Pracownia Rezonansu Magnetycznego - pokój przygotowania | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Zakłąd Elektroniki Medycznej | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | ONCOR I serwerownia | kpl | 2 |  | 36
klimatyzator |  |  | ONCOR III | kpl | 5 |  | 36
klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCA jed wew+zew |  |  | ELEKTA sterowanie | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCA jed wew+zew |  |  | ELEKTA pom tech | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator Daikin FTXC35C/RXC35C |  |  | ELEKTA II pom tech STEROWNIA | kpl | 1 |  | 36
Budynek 7 (Budynek C)
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
BUD_C |  |  | Centrala nawiewna CP HERMES APN 1-P-1350/350 nr fab C621/04 | szt. | 1 |  | 36
BUD_C |  |  | Szafa sterownicza Rozdzielnica zasilająco-sterująca Ro18_2004 | szt. | 1 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
BUD_C |  |  | Wentylator dachowy WDc/1400 0,2m3/h nr1 | szt. | 1 |  | 36
BUD_C |  |  | Wentylator dachowy WDc/1400 0,2m3/h nr2 | szt. | 1 |  | 36
BUD_C |  |  | Wentylator dachowy WDc/1400 0,2m3/h nr3 | szt. | 1 |  | 36
BUD_C |  |  | Wentylator dachowy WDc/1400 0,2m3/h nr4 | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
klimatyzator |  |  | ośrodek rehabilitacji | kpl | 11 |  | 36
klimatyzator |  |  | rejestracja | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Gab nr 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator GREE GWH 09KF-K3DNAG G/O nr 63 260 000 679 |  |  | Gab nr 5 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | korytarz | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | korytarz | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | korytarz | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Pododdział Chemioterapii Dziennej | kpl | 10 |  | 36
klimatyzator |  |  | Poradnia medycyny Paliatywnej | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Poradnia Genetyczna | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Poradnia Psychologiczna/PS | kpl | 2 |  | 36
klimatyzator |  |  | Poradnia Okulistyczna | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | korytarz | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Lubelski Rejestr Nowotworów | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Dział Eksploatacji - biuro | kpl | 2 |  | 36
klimatyzator |  |  | Serwerownia bud C | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Dział Finansowo Księgowy/FK | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Dział Finansowo Księgowy/FK | kpl | 3 |  | 36
klimatyzator |  |  | Dział Nadzoru sanitarno epidemiologicznego z zespołem kontroli zagrożeń | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Kadry | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Płace | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Koordynator ds. leków | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Dział organizacyjno-Prawny | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Dział Statystyki Medycznej/DS. | kpl | 3 |  | 36
Budynek 6 (Budynek B)
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
ARTISE |  |  | Centrala wentylacyjna Gold 40C nr fab, G 401929 -stoi na dachu | szt. | 1 |  | 36
ARTISE |  |  | Centrala wentylacyjna Gold 40C nr fab, G 401935 – stoi na dachu | szt. | 1 |  | 36
HDR wentylatornia |  |  | Centrala klimatyzacyjna typ MEDICLEAN 55.3 DXR 10.5.16.8.8 HS -posiada wbudowany nawilżacz | szt. | 1 |  | 36
Tomograf, mammograf |  |  | Centrala wentylacyjna nawiewna Gold PX 20 -stoi na dachu | szt. | 1 |  | 36
BUD_B prz centralach |  |  | Szafa sterownicza nr 1 | szt. | 1 |  | 36
BUD_B prz centralach |  |  | Szafa sterownicza nr 2 | szt. | 1 |  | 36
BUD_B prz centralach |  |  | Szafa sterownicza nr 3 | szt. | 1 |  | 36
BUD_B prz centralach |  |  | Szafa sterownicza nr 4 | szt. | 1 |  | 36
Rezonans |  |  | centrala klim. nawiew HYG typ APN1-L-1000-300 z nagrzewnicą wodną -cp | szt. | 1 |  | 36
Wentylatory
Oznaczenie wentylatora |  | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
W5 archiwum, szatnie, rozdzielnia piwnica |  |  | Wentylator dachowy DRV250/28-4/8 v=1110m3/h | szt. | 1 |  | 36
W6 magazynki szatnie pacjentów piwnice, WC brachyterapia piętro |  |  | Wentylator dachowy DRV244/35-4/4 v=920m3/h | szt. | 1 |  | 36
W7 pom. Socjalne piwnica |  |  | Wentylator dachowy TFER 125XL V=200m3/h | szt. | 1 |  | 36
W8 wyciąg z rejestracji |  |  | Wentylator dachowy TFER 125XL V=100m3/h | szt. | 1 |  | 36
W9 śluza karetek |  |  | Wentylator dachowy TFER 250/28-4/8 V=1000m3/h | szt. | 1 |  | 36
W 10 WC parter, piętro |  |  | Wentylator dachowy TFER 250/28-4/8 V=1200m3/h | szt. | 1 |  | 36
W11 cytologia Ipiętro |  |  | Wentylator kwasoodporny Dak160 n=700obr/min | szt. | 1 |  | 36
W12 odpady med.. Sterylizatornia brachyterapia piętro, brudownik piętro |  |  | Wentylator dachowy DRV-MINIWENT 3 V=350m3/h | szt. | 1 |  | 36
W13 Wc niepełnosprawni parter bez lekarzy |  |  | Wentylator dachowy DRV-MINIWENT 2 V=250m3/h | szt. | 1 |  | 36
W14 gabinety piętro |  |  | Wentylator dachowy DRV-MINIWENT 3 V=510m3/h | szt. | 1 |  | 36
W15 gab. Piętro |  |  | wentylator dachowy typ TFER 125 M V=120m3/h | szt. | 1 |  | 36
W16 WC gab. I pięro |  |  | wentylator dachowy typ TFER 125 M V=120m3/h | szt. | 1 |  | 36
W17 WC ciemnia mammograf |  |  | wentylator dachowy typ TFER 125 M V=180m3/h | szt. | 1 |  | 36
Rezonans |  |  | wentylator dachowy Systemair typ KVKE-250L | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie |  |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Artiste wentylacja |  |  | agregat wody lodowej EUWAB 16 KAZW nr fab 2800627 | szt. | 1 |  | 36
Artiste wentylacja |  |  | agregat wody lodowej EUWAB 16 KAZW nr fab 2800628 | szt. | 1 |  | 36
Tomograf |  |  | agregat wody lodowej EUWAB 8 KAZW nr fab 2800480 nr 1 | szt. | 1 |  | 36
Tomograf |  |  | agregat wody lodowej EUWAB 8 KAZW nr fab 2800480 nr 2 | szt. | 1 |  | 36
Wentylacja ogólna pom. Biurowe |  |  | agregat wody lodowej EUWAB 5 KAZW nr fab 2800696 | szt. | 1 |  | 36
Rezonans |  |  | agregat wody lodowej inverter typ ERQ00A7V1B DAIKIN czynnik R410C | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
klimatyzator - agregat PUHY-P 300 YHM-A nr ser.SN 87WO 261 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator - agregat PUHY-P 250 YHM-A nr ser.SN 87WO 0551 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator kanałowy PEFY-P 80 VMH-E-F nr ser.SN 6XWO 0241 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator kanałowy PEFY-P 80 VMH-E-F nr ser.SN 6XWO 0242 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator kanałowy PEFY-P 80 VMH-E-F nr ser.SN 6XWO 0005 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator kanałowy PEFY-P 80 VMH-E-F nr ser.SN 6XWO 0004 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 32 VGM-E nr ser.SN 88 AO 2544 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 32 VGM-E nr ser.SN 88 AO 2537 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 32 VGM-E nr ser.SN 88 AO 2409 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 32 VGM-E nr ser.SN 88 AO 2531 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 40 VGM-E nr ser.SN 88 AO 0042 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 40 VGM-E nr ser.SN 88 AO 0642 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator kasetonowy PLFY-P 63 VBM-E nr ser.SN 8 HO 3538 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 8X AO 7435 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5259 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5377 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5372 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5370 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5374 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5388 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5266 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 25 VBM-E nr ser.SN 89 AO 4582 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 25 VBM-E nr ser.SN 88 AO 3833 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 25 VBM-E nr ser.SN 88 AO 3966 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 20 VBM-E nr ser.SN 87 AO 5364 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator ścienny PKFY-P 25 VBM-E nr ser.SN 88 AO 3827 |  |  | UKŁAD 1 | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator Fujitsu ASG 30 LF |  |  | Parter holl | kpl | 2 |  | 36
klimatyzator Mitsubishi MSZ-GE71VA |  |  | Parter holl | kpl | 2 |  | 36
klimatyzator |  |  | archiwum | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator GREE GWH12KF nr jed wew 4769020009378 |  |  | Rozdzielnia elektryczna | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator GREE GWH12KF nr jed wew 4769020009418 |  |  | Mammograf | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Ip – wydziel koryt | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | serwerownia bud B | kpl | 2 |  | 36
klimatyzator |  |  | Pracownia HDR pok. Lek | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | Pracownia HDR sterownia | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator |  |  | OPP kierownik | kpl | 2 |  | 36
klimatyzator |  |  | Pracownia mammografi | kpl | 1 |  | 36
Nawilżacze parowe
Urządzenie |  |  | Wydajność [kg/h] | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Nawilżacz parowy MK-5 Visual/30 nr fab. 1058311 Artise |  |  |  | kpl. | 1 |  | 36
Nawilżacz parowy MK-5 Visual/30 nr fab. 1058311 Artise |  |  |  | kpl. | 1 |  | 36
Nawilżacz parowy PH15 SWEGON-przenośny (archiwum) |  |  |  | kpl. | 1 |  | 36
nawilżacz Devatec typ ELMC 05 REZONANS |  |  |  | kpl. | 2 |  | 36
BUDYNEK NR 6 ELEKTA
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Klimor MCKS03 | 1500 | 1500 | centala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa z glikolowym odzyskiem ciepła | szt. | 1 |  | 36
Agregaty wody lodowej
Oznaczenie |  |  | Symbol | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Agregat Thermocold OWS 140S |  |  | agregat wody lodowej | szt. | 1 |  | 36
Daikin ERQ140A7V1B |  |  | agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej | szt. | 1 |  | 36
Klimatyzatory
Urządzenie |  |  | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
klimatyzator Daikin Split |  |  | Klimatyzator ścienny w pom. sterowni Akceleratora | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator Fuji RSG18KLCA |  |  | Klimatyzator ścienny w pom. Akceleratora | kpl | 1 |  | 36
klimatyzator Fuji RSG12KGTB |  |  | klimatyzator ścienny w kabinie bunkra | kpl | 1 |  | 36
Budynek Energetyczny
Centrale wentylacyjne
Oznaczenie centrali | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Obsług. pom. | Jednostka | Ilość | Wartość brutto za 1 miesiąc * | Ilość miesięcy | Wartość brutto ogółem kol.8 x kol.7 x kol. 6*/Wartość brutto: Koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych*
Frapol |  |  | Frapol Envia PLANO VEXO | szt. | 2 |  | 36
KOSZT CZYSZCZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Łącznie 52 000 m2 kanałów wentylacyjnych
Razem
*wypełnia Wykonawca
**Informacja na temat szczegółowych parametrów central wentylacyjnych zamontowanych w nowym budynku i lokalizacji obsługiwanych przez nie pomieszczeń znajduje sie w dziale techniczno-eksploatacyjnym tel. (81) 454 17 12.
Zamawiający zaleca wykonanie przez wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidulanie. Miejsce i spotkanie potwierdza osoba uprawniona (dział DTE tel. (81) 454 17 12)
…...............................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Note on O549: Autor: