Testy do ILOŚCIOWEGO oznaczania stężenia specyficznych IgA i IgG metodą immunoenzymatyczną (PANELE AUTOIMMUNOLOGICZNE)

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta |  |
| 2 | Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesione na każdy test |  |
| 3 | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych |  |
| 4 | W standardach ludzkie IgG, IgA (odpowiednio) |  |
| 5 | Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie — podana jest klasa, podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych |  |
| 6 | Metoda nie może wymagać dodatkowej ingerencji przy badanej próbce (np. rozcieńczania surowicy) |  |
| 7 | Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badania |  |
| 8 | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia |  |
| 9 | Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18 do 24oC) |  |
| 10 | Membrana umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury |  |
| 11 | Testy były kalibrowane indywidualnie |  |
| 12 | Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej, z ludzkim IgE, o znanym stężeniu kU/L - podanym przez producenta , zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykonawcę |  |
| 13 | Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polskim |  |
| 14 | Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwością automatycznej identyfikacji panelu |  |
| 15 | Program do czytania i interpretowania testów oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie |  |
| 16 | Instrukcje obsługi w języku polskim |  |
| 17 | Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy w czasie dostawy |  |
| 18 | Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego |  |
| 19 | Użyczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania |  |
| 20 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) |  |
| 21 | Deklaracja zgodności CE IVD oraz Potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |  |
| 22 | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przysłania próbek w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia. |  |
| 23 | Dostawca zapewnia połączenie z LIS (Marcel) w zakresie przesyłu uzyskanych wyników na swój koszt |  |
| 24 | Pasek testowy IgA dla celiakii musi zawierać minimum pola dla DGP, t-TG, anty IF |  |
| 25 | Pasek testowy IgG dla celiakii musi zawierać minimum pola dla DGP, t-TG |  |
| 26 | Dla panelu autoprzeciwciał oczekuje się powyżej 10 parametrów w szczególności dla układowych zapalnych chorób reumatycznych tkanki łącznej, autoimmunologicznych układowych zapaleń naczyń |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.