Opis przedmiotu zamówienia do zad. 1

defibrylator Samarytan PAD 350 P

zestaw podstawowy zawiera:

baterię litową ważność – minimum   48 miesięcy,  elektrody ,torbę transportową, nożyczki, gazę, golarkę jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, silikonową maskę ochronną do resuscytacji, instrukcję obsługi, 8-letnią gwarancję, waga 1,1 kg wersja:  półautomat