## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Rekrystalizowany siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku; dwuwodny czysty siarczan wapnia (CaSO42H2O) do miejscowego stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Pasta stanowiąca substytut przeszczepów kostnych, ulegająca całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny. rozm 5cc |  | 20 szt.
2 | Rekrystalizowany siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku; dwuwodny czysty siarczan wapnia (CaSO42H2O) do miejscowego stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Pasta stanowiąca substytut przeszczepów kostnych, ulegająca całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny. rozm 10cc |  | 30 szt.
3 | Rekrystalizowany siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku; dwuwodny czysty siarczan wapnia (CaSO42H2O) do miejscowego stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Pasta stanowiąca substytut przeszczepów kostnych, ulegająca całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny. rozm 20cc |  | 30 szt.
4 | Substytut kości w postaci pasty dokładnie zbilansowany związek β-TCP oraz półwodnego siarczanu wapnia. W ciągu 12 miesięcy ulegający całkowitej resorpcji i zastępowany tkanką kostną podczas procesu gojenia.Po zmieszaniu składników wiążący i zastygający w temperaturze ciała w ciągu 15 min., osiągający wytrzymałość na ściskanie ok. 3 razy większą niż kość gąbczasta (15 mpa), rozm. 5cc. |  | 30 szt.
5 | Substytut kości w postaci pasty dokładnie zbilansowany związek β-TCP oraz półwodnego siarczanu wapnia. W ciągu 12 miesięcy ulegający całkowitej resorpcji i zastępowany tkanką kostną podczas procesu gojenia.Po zmieszaniu składników wiążący i zastygający w temperaturze ciała w ciągu 15 min., osiągający wytrzymałość na ściskanie ok. 3 razy większą niż kość gąbczasta (15 mpa), rozm. 10cc. |  | 20 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
Preparat do stymulowanej odbudowy masy kości w leczeniu urazów i ubytków kostnych wytwarzany z fosforanu wapnia (hydroksyapatytu pochodzenia syntetycznego) i kurdlanu (polisacharydu glukanowego zbudowanego z glukozy). Dostępny jako walce o średnicy 1,3 cm oraz długości 1 cm, 3 cm i 5 cm. Kompozyt dostarczany jest w formie suchej, w podwójnych sterylnych opakowaniach papierowo -foliowych.
2 | FlexiOss 1cm |  | 20 szt.
3 | FlexiOss 3cm |  | 40 szt.
4 | FlexiOss 5 cm |  | 15 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min. 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonaną z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwalające na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminujący konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwiająca kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdujące się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwiające jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwiający założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. |  | 120 zest.
2 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnicę umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwiający założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne |  | 120 zest.
3 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powodujące wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  | 250 zest.
4 | Pętla do piszczelowego mocowania przeszczepu przy rekonstrukcji ACL |  | 60 szt.
5 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiadająca miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacniający parametry implantu a mikropory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwiające przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). |  | 250 szt.
6 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), |  | 60 szt.
7 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powodujące wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. |  | 50 zest.
8 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guzik z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  | 60 szt.
9 | Drut wiercący z miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału 4mm. Sterylny |  | 10 szt.
10 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny |  | 10 szt.
11 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie |  | 20 szt.
12 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. |  | 50 szt.
13 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm lub długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw : wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. |  | 150 zest.
14 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt gwintowany na całej długości, rozmiar 3,5mm x 12,1mm, 5mm x 15,5mm, 6,5mm x 15,5mm. Wkręt z nicią lub nitkami niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw: wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. |  | 150 zest.
15 | Nić chirurgiczna do zabiegów ortopedycznych o długości 97 cm, +/- 0,5 cm, niewchłanialna wzmacniana włóknami poliamidowymi. Nić w kolorze niebieskim. Grubość USP2 z igłą o długości 26,5 mm +/- 0,5 mm. Wytrzymałość na zrywanie >7N. |  | 150 szt.
16 | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. |  | 100 szt.
17 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5 |  | 100 szt.
18 | System składający się z: - tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo - więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) - śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) - ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm. (1 szt.) |  | 10 kpl.
19 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. |  | 50 szt.
20 | Sterylne wietrło do kotwicy miekkiej o srednicy 1,7mm. Wiertło z ogranicznikiem głębokości wiercenia. |  | 3 szt.
21 | Nitka z prostą igłą do obszywania przeszczepu |  | 100 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
ADAPTERY DO ZMIANY KĄTA SZYJKOWO – TRZONOWEGO
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14, 14/16 |  | 10 szt.
2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory na stożki niestandardowe np V40 - dostępne na zamówienie |  | 10 szt.
3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  | 10 szt.
4 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  | 10 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia Eurokonus. |  | 100 szt.
2 | Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus. |  | 30 szt.
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej dodatkowo pokrytej szybko resorbowalnym fosforanem wapnia (BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, i PE etylenu.Panewka z możliwością zastosowania wkładek do głów w rozmiarach:28,32,36,40 |  | 100 szt.
4 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej dodatkowo pokrytej szybko resorbowalnym fosforanem wapnia (BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, i PE etylenu.Panewka z możliwością zastosowania wkładek do głów w rozmiarach:28,32,36,40 |  | 10 szt.
5 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, w wersjach standard, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. |  | 20 szt.
6 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE z dodatkiem witaminy E, w wersjach standard, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. |  | 100 szt.
7 | Głowy z ceramiki Biolox Delta, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28mm, 32mm, 36mm i 40mm |  | 100 szt.
8 | Głowy CoCr, stożek Euroconus, średnice zewnętrzne 28mm, 32mm, 36mm i 40mm |  | 10 szt.
9 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm ze skokiem co 5 mm |  | 60 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. |  | 80 szt.
2 | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem(w cześci bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, α = 125° o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach |  | 20 szt.
3 | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. |  | 100 szt.
4 | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. |  | 100 szt.
5 | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). |  | 20 szt.
6 | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). |  | 100 szt.
7 | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm |  | 100 szt.
8 | Trzpień rewizyjny, bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym, z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkami po obu stronach, rozcięty w części dystalnej w kierunkach AP i ML. Pokryty powłoką porowatego tytanu oraz powłoką węglowo-krzemową. Kąt nachylenia szyjki 135°, występujący w wersji "high ofset", stożek trzpienia 12/14. Trzpień w minimum 9 rozmiarach o długościach co najmniej od 180 do 230 mm. |  | 10 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
I. Endoproteza stawu kolanowego calkowita z techniką małoinwazyjną z zachowaniem więzadła tylnego.Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr dostępna w wersji z zachowaniem tylnego więzadła. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm, w wersji z zachowaniem więzadła tylnego sterylizowana w EtO, dostępna również wersja tzw pogłębiona
1 | Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr |  | 110 szt.
2 | Taca piszczelowa tytanowa |  | 110 szt.
3 | Wkładka polietylenowa uniwersalna |  | 110 szt.
II. Endoprotezy stawu kolanowego calkowite z zachowaniem więzadła tylnego lub tylno stabilizowane dla pacjentów uczulonych na metale.Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu ZrNb dostępna w wersji z zachowaniem tylnego więzadła lub tylno stabilizowana. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm, w wersji z zachowaniem więzadła tylnego sterylizowana w EtO, dostępna również wersja tzw pogłębiona
1 | Koponent udowy wykonany ze stopu ZrNb |  | 20 szt.
2 | Taca piszczelowa tytanowa |  | 20 szt.
3 | Wkładka polietylenowa uniwersalna |  | 20 szt.
III. Endoprotezy stawu kolanowego calkowite z technika małoinwazyjną z wycięciem więzadła tylnego. Część udowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr dostępna w wersji z zachowaniem tylnego więzadła, z możliwością użycia podkładek dystalnych,tylnych. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18, 21 mm, w wersji tylno stabilizowanej sterylizowana w EtO
1 | Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr |  | 100 szt.
2 | Taca piszczelowa tytanowa |  | 100 szt.
3 | Wkładka polietylenowa uniwersalna |  | 100 szt.
4 | Proteza rzepki w czterech rozmiarach |  | 5 szt.
IV. Endoprotezy przedziału przyśrodkowego i bocznego. Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr oraz ZrNb, posiadająca 2 pegi stabilizujące, dostępna w 7 rozmiarach.Taca piszczelowa asymetryczna, tytanowa, posiadająca płetwę oraz 2 pegi stabilizujące, dostępna w 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa dostępna w 4 grubościach.
1 | Komonent udowy wykonany ze stopu CoCr |  | 19 szt.
2 | Koponent udowy wykonany ze stopu ZrNb |  | 1 szt.
3 | Taca piszczelowa tytanowa |  | 20 szt.
4 | Wkładka polietylenowa |  | 20 szt.
V. Endoprotezy przedziału rzepkowo-udowego.
1 | Część udowa wykonana ze stopu ZrNb, asymetryczna lewa/prawa, dostępna w czterech rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 3 szt.
VI. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.Część udowa anatomiczna lewa/prawa, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” oraz trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Taca piszczelowa anatomiczna lewa/prawa, tytanowa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych częściowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku.Wkładka polietylenowa uniwersalna, półzwiązana (CC), sterylizowana w Eto. Trzpienie tytanowe o długości 120mm, 160mm i 220mm. Proteza rzepki dostępna w czterech rozmiarach.
1 | Rewizyjny komponent udowy do pełnej stabilizacji. |  | 30 szt.
2 | Taca piszczelowa. |  | 30 szt.
3 | Wkładka rewizyjna constarined. |  | 30 szt.
4 | Trzpień udowy. |  | 30 szt.
5 | Trzpień piszczelowy. |  | 30 szt.
6 | Podkładka udowa. |  | 60 szt.
7 | Podkładka piszczelowa. |  | 60 szt.
8 | Offset udowy. |  | 15 szt.
9 | Offset piszczelowy. |  | 15 szt.
10 | Rzepka |  | 2 szt.
11 | Cement kostny zawierający antybiotyk 1 x 40 g |  | 250 szt.
12 | Ostrza do piły jednorazowego użytku |  | 250 szt.
VII. Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami, dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm, gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Zaślepka centralna wkręcana, boczne wbijane. Śruby o długościach od 15 do 40 mm (co 5 mm). Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w 12 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni, w wersji lateralizowanej w 11 rozmiarach z kątem CCD o wartości 126 stopni, stożek 12/14. Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach.
1 | Panewka bezcementowa |  | 5 szt.
2 | Trzpień bezcementowy |  | 5 szt.
3 | wkladka XLPE |  | 5 szt.
4 | Głowa ze stopu ZrNb |  | 5 szt.
5 | Sruby do datkowej stabilizacji/ zaślepki |  | 15 szt.
6 | Jednorazowy sterylny zestaw do leczenia ran przy użyciu podciśnienia. |  | 200 zest.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-74/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Gwoźdź Steinmanna o średnicy 3,0 do 5,0 mm, długość od 80 do 300 mm:
| tytan |  | 600 szt.
| stal |  | 200 szt.
2 | Drut Kirschnera o średnicy od 0,8 – 2 mm, długość w rozmiarach od 150 mm do 300 mm, wykonany ze stali lub tytanu, pokryty warstwą SI-DLC, (węgiel nanokrystaliczny z domieszką krzemu dla pacjentów uczulonych) |  | 4000 szt.
3 | Drut do cerklarzu 5m – 1,2 i 1,5 miękki |  | 50 szt.
4 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:
| gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 180-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, ze śrubą zaślepiającą i kompenasacyjną wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka |  | 300 szt.
| śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm |  | 300 szt.
| śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 oraz śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm |  | 300 szt.
| wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm |  | 800 szt.
5 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:
| gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, ze śrubą zaślepiającą i kompenasacyjną wyposażoną w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka |  | 25 szt.
| śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm |  | 25 szt.
| śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 oraz śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm |  | 25 szt.
| wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm |  | 50 szt.
6 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, w wersjach: - kaniulowany stalowy /tytanowy - ażurowy do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu „fasolka” o długości min. 10 mm i szerokości min. 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa) - pokryty antyalergiczną warstwą ochronną W składzie:
| gwóźdź uniwersalny do kości udowej Ø 9-12 mm, dł. 200-500 mm, prawy i lewy, ze śrubą zaślepiającą |  | 30 szt.
| wkręty blokujące trzonowe Ø 6,5 mm, różne długości |  | 60 szt.
| zestaw blokujący o średnicy Ø 6,5.mm |  | 30 zest.
| wkręty blokujące Ø 4,5 mm, różne długości |  | 60 szt.
7 | Gwóźdź śródszpikowy ryglowany blokowany do kości piszczelowej, w wersjach: - stalowy/tytanowy – kaniulowany lub lity - ażurowy do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu „fasolka” o długości min. 10 mm i szerokości min. 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa) - pokryty antyalergiczną warstwą ochronną w składzie:
| gwóźdź do kości piszczelowej Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm, ze śrubą zaślepiającą i kompresyjną |  | 100 szt.
| wkręty blokujące Ø 4,5 mm, różne długości |  | 400 szt.
8 | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w wersjach: - stalowy/tytanowy – kaniulowany lub lity - ażurowy do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu „fasolka” o długości min. 10 mm i szerokości min. 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa) - pokryty antyalergiczną warstwą ochronną w składzie:
| gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo Ø 9-11 mm, dł. 140-320 mm, ze śruba zaślepiającą |  | 30 szt.
| wkręt blokujący Ø 4,5 mm, różne długości |  | 120 szt.
9 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej, w wersji: - stalowy/tytanowy – kaniulowany lub lity w składzie:
| gwóźdź do kości ramiennej Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm, ze śruba zaślepiającą i kompresyjną |  | 10 szt.
| wkręty blokujące Ø 4,5 mm, różne długości |  | 40 szt.
10 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 – 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane blokowane w 3 płaszczyznach prawy i lewy w wersji: - stalowy/ tytanowy - – kaniulowany lub lity w składzie:
| gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej, wielopłaszczyznowy o długości od 150 mm do 250 mm,ze śruba zaślepiającą |  | 10 szt.
| wkręty blokujące Ø 4,5 mm oraz Ø 5,0, różne długości |  | 50 szt.
11 | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny, tytanowy do zespoleń kończyn długich. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Wszystkie gwoździe oznaczone kolorystycznie, widoczny znacznik laserowy na gwoździu ułatwiający określenie pozycji zagiętej części gwoździa. Możliwość blokowania za pomocą zaślepek. Mała zaślepka dla gwoździ o średnicy 1,5- 2,5mm i duża dla gwoździ o średnicy 3,0-4,0mm. Zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica 1,5mm długość 300mm i średnice 2,0-4,0mm (skok co 0,5mm) długość 440mm. |  | 30 zest.
12 | Dynamiczny stabilizator biodrowy DHS, kompletny w składzie: - płytka DHS od 2 do 20 otworów - śruba doszyjkowa – o średnicy gwintu Ø 12,5 mm i Ø 16 mm i długości gwintu 22 mm i 27 mm - śruba kompresyjna - implant wykonany z biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1 (lub normą równoważną). |  | 10 kpl.
13 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy DCS, kompletny w składzie: - płytka DCS od 6 do 22 otworów - śruba główna (szyjkowa) o średnicy gwintu Ø12,5 mm i Ø 16 mm i długości gwintu 22 mm i 27mm - śruba kompresyjna - implant wykonany z biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1 (lub normą równoważną). |  | 10 kpl.
14 | Śruby kaniulowane samowiercące Ø 6,5 mm, długość 20-140 mm, gwint na całej długości śruby, gniazdo sześciokątne |  | 50 szt.
15 | Śruby kaniulowane samowiercące Ø 6,5 mm, długość 45-140 mm, długość gwintu 32 mm, gniazdo sześciokątne |  | 50 szt.
16 | Podkładka pod śruby Ø 6,5 mm |  | 100 szt.
17 | Łączniki pręt – grotowkręt oraz pręt – pręt do Systemu S, M, L wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, również łącznik mulifunkcyjny |  | 100 szt.
18 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, Ø8mm, Ø11mm o długościach w zakresie 60-500 mm |  | 40 szt.
19 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° |  | 20 szt.
20 | Grotowkręty typu Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał stal/tytan |  | 400 szt.
21 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
22 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
23 | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
24 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
25 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan. |  | 10 szt.
26 | Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/ przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
27 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
28 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
29 | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan |  | 40 szt.
30 | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
31 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe lub uniwersalne, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
32 | Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 40 szt.
33 | Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 40 szt.
34 | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane niewymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. |  | 10 szt.
35 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,0mm, 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm, 5,0 mm. |  | 500 szt.
36 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. |  | 20 szt.
37 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. |  | 50 szt.
38 | Wkręty korowe średnica 1,5mm, 2,0mm, 2,7mm, 3,5mm, 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. |  | 200 szt.
39 | prowadnice z oliwką i bez oliwki od 2.5 do 3.0 mm i długości od 75 do 100mm |  | 100 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................