**Tabela elementów składających się na zamówienie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy składające się na zamówienie | Wartość w zł |
| 1. | nowa instalacja wodno-kanalizacyjna |  |
| 2. | nowa instalacja elektryczna obejmującą oświetlenie (min. 2 punkty świetlne oraz włącznik 4 gniazdka ) |  |
| 3. | licowanie ścian płytkami ceramicznymi o pow. 1,5 m2  (na ścianach w obrębie umywalki) |  |
| 4. | ułożenie płytek ceramicznych na podłodze o pow. 11,20 m2 |  |
| 5. | ułożenie cokolików przy podłodze – 14,50 mb |  |
| 6. | wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV o wym. 0,80 x 0,45 m |  |
| 7. | wymianę drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą (wymiary:100x200cm) |  |
| 8. | wykonanie izolacji stropu nad pomieszczeniem (ułożenie wełny mineralnej o grubości 20 cm – 22,1 m2) |  |
| 9. | wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na blachodachówkę – ok.45 m2, |  |
| 10. | demontaż starych i montaż nowych rynien dachowych półokrągłych PCV o średnicy 10 cm – 14,3 mb |  |
| 11. | demontaż starych i montaż nowych rur spustowych z PCV o średnicy 10 cm – 5,80 mb, |  |
| 12. | montaż drzwi kabinowych o wym. 0,80x2,00 m – 2 szt. |  |
| 13. | montaż grzejnika elektrycznego |  |
| 14. | roboty wykończeniowe i malowanie ścian |  |
| 15. | Wykonanie elewacji |  |
| 16. | Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych |  |

Uwaga: do wykonania poz. nr 7 i 4 materiał dostarcza Zamawiający.