## INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą do Wykonawców o wypełnianie w trakcie przygotowywania oferty formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o wypełnienie pliku przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik 1, 1a - formularz oferty, arkusz cenowy) i nie składanie ofert na podstawie dokumentów przekształconych przez Wykonawców.
Zamawiający stara się przygotować formularz ofery przetargowej oraz arkusze cenowe w takiej formie aby maksymalnie ułatwiać Wykonawcom wypełnianie właściwych informacji oraz zminimalizować ryzyko błędów w złożonych ofertach. Przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego arkusze posiadają formuły i łącza, których celem jest ułatwnienie Wykonawcom złożenie poprawnej oferty.
Formularz oferty oraz arkusze cenowe przygotowane przez Zamawiającego są dokumentami wygenerowanymi w programie MS EXCEL. Zamawiający prosi o wypełnienie udostępnionego przez Zamawiającego pliku w programie EXCEL lub równoważnym a następnie Zamawiający zaleca przekonwertowanie wypełnionego dokumentu na format .pdf i złożenie podpisu.

## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.21.2024.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów i dzierżawa urządzeń.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że: zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż na 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
10. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1 | Zestaw jednorazowego użytku do procedury HIPEC kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Combat PRS+ HIPEC | 60 | szt |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Nexus 1,9mm standard, krótka, długość robocza = 7,6cm wraz z drenem. | 30 | szt |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Nexus 1,6mm micro, krótka, długość robocza = 8,89 cm, wraz z drenem. | 70 | szt |  |  |  |  | 0
3. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Nexus 1,1 mm precyzyjna, krótka, długość robocza = 8,57 cm, wraz z drenem. | 8 | szt |  |  |  |  | 0
4. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Nexus 1,1mm precyzyjna, długa zakrzywiona, długość robocza = 17,14 cm, wraz z drenem. | 8 | szt |  |  |  |  | 0
5. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z aparatem Nexus 1,6mm micro, długa zakrzywiona, długość robocza = 17,78 cm, wraz z drenem. | 20 | szt |  |  |  |  | 0
6. | Jednorazowa końcówka robocza kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Nexus, sonda głębokiego dostępu, 1,9mm standard, długa ze sztywnym rękawem, długość robocza = 11,25 cm, wraz z drenem. | 4 | szt |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Jednorazowe rurki dotchawiczne EMG kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem firmy Medtronic, system neuromonitoringu w chirurgii tarczycy, NIM 3.0 Response. Rurki przeznaczone do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, wentylacji pacjenta oraz po podłączeniu do aparatury monitorującej - śródoperacyjnego monitorowania zapisu EMG tkanki mięśniowej krtani pacjenta oraz ciągłego śródoperacyjnego monitorowania nerwów zaopatrujących mięśnie krtani. Rurka z mankietem uszczelniającym; z elektrodami służącymi do monitororwania EMG fałdów głosowych; rurka i mankiet wykonane z materiału umożliwiającego łatwe dostosowanie się do kształtu tchawicy. Rozmiar 6,0-8,0. | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowe monopolarne sondy stymulacyjne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem NIM 3.0 Response. Sondy z przepłukiwaną końcówką, posiadające elektrody służące do śródoperacyjnego stymulowania nerwów ruchowywch, przeznaczone do współpracy z monitorem aktywności EMG. Cechy charakterystyczne: izolacja fluoroplastyczna przewodu ze stali nierdzewnej; budowa ułatwiająca bezpośrednią stymulację pni nerwów i minimalizację zjawiska przewodzenia impulsu elektrycznego przez płyn mózgowo - rdzeniowy; optymalne połączenie pomiędzy końcówką sondy i powierzchnią pnia nerwu w obrębie pola operacyjnego. Końcówka robocza 0,5 mm w jednym rozmiarze. | 800 | szt |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1 | Aplikator argonowy laparoskopowy, średnica 5mm, z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywny, z wysuwaną elektrodą igłową z kablem połączeniowym o dł.3m, współpracujący z posiadaną przez Zamawiającego przystawką argonową firmy Erbe , | 50 | opak. |  |  |  |  | 0
2 | Do zabiegów otwartych aplikator argonowy, z filtrem, płaszcz 100 mm, sztywny, z wysuwaną elektrodą igłową, z kablem połączeniowym o dł. 3m, współpracujący z posiadaną przez Zamawiającego przystawką argonową firmy Erbe | 30 | opak. |  |  |  |  | 0
3 | Pompa do posiadanego przez Zamawiającego noża wodnego ErbeJet 2 | 2 | opak. |  |  |  |  | 0
4 | Elektroda neutralna do posiadanej przez Zamawiającego diatermii Erbe VIO. Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt był dopuszczony przez producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza elektrody powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm2 o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Elektrody przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. Elektrody wolne od lateksu. | 160 | opak. |  |  |  |  | 0
5 | Aplikator prosty do posiadanego przez Zamawiającego noża wodnego typu JET2 , ø6 mm, długość 65 mm kabel z wtyczką typu International (3-PIN), z odsysaniem, z kablem przyłączeniowym o długości 4m | 5 | opak. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Mankiet do posiadanego przez Zamawiającego kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 14cm +/- 2cm, obwód 26 x 35cm o zaokrąglonych łagodnych dla pacjenta brzegach, z podstawowymi informacjami umieszczonymi na mankiecie: data produkcji, wyraźne oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej, rozmiar i numer katalogowy producenta, pozbawionych lateksu i szkodliwych ftalanów. | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw do pomp żywienia dojelitowego do posiadanej przez Zamawiającego pompy AMIKA FRESENIUS z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | 10000 | szt. |  |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw do podawania diet dojelitowych z pustym workiem do posiadanej przez Zamawiającego pompy do żywienia dojelitowego AMIKA FRESENIUS, z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Czynsz dzierżawny BRUTTO za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny BRUTTO pozycji
3. | Dzierżawa pomp do żywienia dojelitowego - 10 sztuk Urządzenie nowe, rok produkcji min. 2023 Pompa do żywienia dojelitowego kompatybilna z poz. 1 i 2 | 24 | mc |  |  |  | 0 | 0
| Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Pompa do żywienia dojelitowego (poz. 3) | 5840 | godziny | 0.71 |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy, sterylny, wyposażony w jednokanałową igłę biorczą z osłonką, komorę do wytwarzania ciśnienia, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy oraz mięką końcówkę wykonaną z PCV Dopuszcza się przewody do cystoskopu i resektoskopu posiadające w zestawie osobno pakowaną przedłużkę wykonaną z miękkiego silikonu, przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji. | 3000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny, sterylny, wyposażony w dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, komorę do wytwarzania ciśnienia, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy oraz mięką końcówkę wykonaną z PCV Dopuszcza się przewody do cystoskopu i resektoskopu posiadające w zestawie osobno pakowaną przedłużkę wykonaną z miękkiego silikonu, przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji. | 1800 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Jednorazowe nożyki do jałowego łączenia drenów do posiadanej przez Zamawiającego zgrzewarki TSCD II | 900 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1 | Zestaw do symulacji nerwów krzyżowych z elektrodą ząbkowaną zawierający: - elektrodę 4-kontaktową, odstępy między kontaktami 3mm, zaopatrzoną z ząbki wykonane z kauczuku silikonowego, służące zakotwiczeniu elektrody w miejscu implantacji ; zestaw dowprowadzenia elektrody metodą przeskórną; kabel do symulacji śródoperacyjnej; kabel do symulatora testowego; programowalny symulator zewnętrzny obsługujący technologię łączności bezprzewodowej. | 10 | zest. |  |  |  |  | 0
1.1 | Elektroda ząbkowana do stymulacji nerwów krzyżowych | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
1.2 | Łącznik do stymulatora zewnętrz. Do sym. Nerwów | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
1.3 | STYMULATOR ZEWNĘTRZ. VERIFY DO SYM.NERWÓW | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Zestaw do symulacji nerwów krzyżowych zawierający: -stymulator wysokość 44 mm, długość 51 mm, grubość 7,7mm, masa 22 g, objętość 12,5 cm3, źródło zasilania 1,2 amperogodzin, 3,2 V Hybrydowe z litu, fluorku, węgla i tlenku srebrowo-wanadowego, stałe natężenie prądu; -zestaw do programowania symulatora: aparat przenośny z zainstalowaną aplikacją do programowania symulatora , komunikator obsługjący technologię łączności bezprzewodowej. | 10 | zest. |  |  |  |  | 0
2.1 | ZEST.PROGRAMOWANIA SYMULATORA DO SYM.NERWÓW KRZYŻOWYCH | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
2.2 | Stymulator Interstim X do stymulacji nerwów krzyżowych | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (10)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący, długość minimum 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki. Zestaw zawiera uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 2 niezależne sposoby oraz zamontowania haka do podwieszania na dwóch poziomach mocowania. Na komorze graficzna instrukcja sposobu mocowania systemu do łóżka. Bez lateksu i DEHP. | 5000 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw jednorazowy przyrząd, pistolet półautomatyczny do biopsji gruboigłowej, obejmujący: - jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej, zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG, tłoczka oznaczonego kolorem w zależności od rozmiaru, posiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm, z możliwością wyboru głębokości penetracji w jednym użądzeniu. Rozmiar jednorazowego przyrządu do biopsji : 20G długość 20 cm, 20G długość 16 cm, 20G długość 10 cm, 18G długość 25 cm, 18G długość 20 cm, 18G długość 16 cm, 18G długość 10 cm, 16G długość 16 cm, 16G długość 10 cm, 14G długość 16 cm, 14G długość 10 cm. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, , rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 12G 10cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji do penetracji tkanek 22mm. Zamawiający dopuszcza jednorazowy aparat do biopsji tkanek miękkich z systemem ładowania ślizgowym w dwóch krokach i dwoma przyciskami spustowymi znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu, o penetracji tkanek 22 mm lub 15 mm w dwóch osobnych przyrządach. Zamawiający dopuszcza sterylny, jednorazowego użytku pistolet do biopsji tkanek miękkich, 2-kolorowy wskaźnik stanu pracy głębokości penetracji 22mm, dwa alternatywne spusty do aktywacji urządzenia dla operatorów leworęcznych i praworęcznych, bezpieczne zamknięcie pobranej próbki, wypustki na rękojeści zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się ze stolika, kaniula trwale połączona z rękojeścią, urządzenie proste w obsłudze, szybkie i dokładne. Rozmiary 12G x 100 mm, 12G x 150 mm. | 2500 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 16G 16cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm w dwóch osobnych przyrządach. Zamawiający dopuszcza jednorazowy aparat do biopsji tkanek miękkich z systemem ładowania ślizgowym w dwóch krokach i dwoma przyciskami spustowymi znajdującymi się w przedniej i tylnej części aparatu, o penetracji tkanek 22 mm lub 15 mm w dwóch osobnych przyrządach. Zamawiający dopuszcza sterylny, jednorazowego użytku pistolet do biopsji tkanek miękkich, 2-kolorowy wskaźnik stanu pracy głębokości penetracji 22mm, dwa alternatywne spusty do aktywacji urządzenia dla operatorów leworęcznych i praworęcznych, bezpieczne zamknięcie pobranej próbki, wypustki na rękojeści zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się ze stolika, kaniula trwale połączona z rękojeścią, urządzenie proste w obsłudze, szybkie i dokładne. Rozmiary 16G x 100 mm, 16G x 150 mm. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomi | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1 | Jednorazowe igły do biopsji wspomaganej próżnią, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem z poz.3 rozmiar igieł 10G 12G 14G | 1000 | sztuka |  |  |  | 0 | 0
2 | Marker tkankowy jałowy przyrząd do jednorazowego stosowania, składający się z jednorazowego prowadnika i metalowego wszczepialnego zacisku markera tkankowego. Igła wprowadzająca oznaczona w odstępach co 1 cm. Wzmocnienie dla obrazu USG na końcówce wewnątrz dystalnej końcówki igły wprowadzającej. Znacznik wykonany z tytanu, stopu Inconel 625 i biodur 108. Znacznik tkankowy umożliwiający stosowanie z obrazowaniem MR i możliwością umieszczania pod kontrolą MRI. Dotępna minium w trzech kształtach. Rozmiar 17G, 10-12cm | 300 | sztuka |  |  |  | 0 | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Opis dzierżawionego systemu |  |  | Czynsz dzierżawny BRUTTO za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny BRUTTO pozycji
3. | System do biopsji piersi, autonomiczne urządzenie do biopsji, służące do pobierania wielu próbek/wycinków przy jednokrotnym wprowadzeniu, przeznaczone do stosowania pod kontrolą obrazowania ultradźwiękowego. Urządzenie umożliwia pobranie i przechowywanie wielu próbek przy jednokrotnym wprowadzeniu sondy. Elementy systemu do biopsji piersi używane łącznie, umożliwiają bezpieczne pobieranie próbek w celu badań diagnostycznych podczas wykonywania biopsji piersi. Urządzenie składa się z zasilanego akumulatorowo manipulatora wielokrotnego użytku oraz sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm i pojemnikiem na próbki. System do biopsji piersi przeznaczony do pobierania próbek tkanki z piersi lub węzłów chłonnych pachowych do analizy diagnostycznej zmian w piersi. System do biopsji piersi do dostarczania tkanki gruczołu sutkowego do badań histologicznych przy częściowym lub całkowitym usunięciu obrazowanej zmiany. Kalibracja systemu do biopsji piersi trwa w przybliżeniu do 10 sekund | 24 | dzierżawa | 1. Nazwa i typ: 2.Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: 6. Klasa wyrobu: |  |  | 0 | 0
| Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| System do biopsji piersi (poz. 3) | 3822 | godziny | 0.71 |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13.)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Sterylny zestaw jednorazowego użytku do posiadanej przez zamawiajacego strzykawki automatycznej EMPOWER CTA+ Zestaw składający się z 2 komór (na kontrast i sól fizjologiczną o pojemności 200ml każdy), spike-ów, łącznika w kształcie litery Y oraz przewodu do podawania kontrastu, kompatybilnym z ogólnie dostępnymi wenflonami. | 600 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (14)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Elektrody krótkie do termoablacji laserowej tkanek miękkich, dostosowane do posiadanego przez Zamawiającego generatora Echolaser, który emituje fale o długości 1064 nm. Elektroda zawiera w zestawie elastyczny światłowód kwarcowy o średnicy (300 mikronów) i płaskiej końcówce, do wprowadzenia przezskórnie za pomocą atraumatycznej igły Chiba o wysokiej echogeniczności i średnicy 0,8mm ( 21G ). Wszystkie akcesoria zawarte w zestawie są jednorazowego użytku. Zestaw dostępny w czterech kolorach R (czerwony), G (zielony), B (niebieski) i Y (żółty). Kolory zestawów rozpoznawalne przez system za pomocą złącza światłowodu SMA | 250 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (15)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw jednorazowych igłowych elektrod odbiorczych kodowanych kolorem Przystosowane do użycia z posiadanym przez Zamawiającego modułem interfejsu pacjenta OPM 660Zestaw elektrod składający się z :1) ośmiu sterylnych parzyście skręconych podskórnych igłowych elektrod rejestrujących, każda para z pojedynczym łącznikiem – jedna wtyczka z dwoma bolcami,2) jednej sterylnej igłowej elektrody powrotnej, 3) jednej powierzchniowej elektrody uziemiającej pacjenta,4) jednej parzyście skręconej elektrody powierzchniowej. Elektrody igłowe wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające odprowadzenia oznaczone kolorami i formowane, zabezpieczone 1,5-milimetrowe złącza stykowe. Elektrody powierzchniowe umieszczone na biokompatybilnej samoprzylepnej podkładce żelowej. Elektrody współpracujace z modułem interfejsu pacjenta OPM 660 do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 8 | opak |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa sonda kontrolna do przeprowadzenia procedury w obrębie kręgosłupa przy wykorzystaniu modułu SD– bezpośrednio z pola operacyjnego przez operatora. Możliwość pełnej obsługi systemu z pola sterylnego min. wyzwalanie potencjałów MEP, zmiana wykonywanej procedury w zakresie neuromonitoringu,Zestaw czujników stymulatora sterowany przez chirurga, zawierający: a) uchwyt czujnika, b) 230 [mm] czujnik kątowy z kulistą końcówka o średnicy 2,3 [mm],c) 75 [mm] czujnik kątowy o średnicy 2,3 [mm],d) 100 [mm] czujnik z końcówką typu flush,e) igłowa elektroda powrotna.Czujnik sterowany przez chirurga z dwoma przyciskami sterowniczymi, wielokolorową kontrolką LED udostępniającą informację na temat testu i statusu oraz brzęczyk sygnalizujący dźwiękową odpowiedź zwrotną po naciśnięciu przycisku. Przycisk czujnika umożliwiający chirurgowi kontrolowaną, zdalną regulację prądu stymulującego oraz sterowanie procedurą monitorowania poprzez interfejs użytkownika.Sonda współpracująca z modułem interfejsu pacjenta OPM 660 do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 8 | szt |  |  |  |  | 0
3. | Zestaw wkręcanych jednorazowych, jednokolorowych elektrod do stymulacji MEP, sterylna, podwójna, parzyście skręcona podskórna elektroda igłowa ze stali nierdzewnej typu korkociąg z pojedynczym łącznikiem i zablokowanym , osłoniętym złączem stykowym. Przystosowane do użycia z modułem interfejsu pacjenta. długość przewodu 2 [m], Elektrody współpracujace z posiadanym przez Zamawiającego modułem interfejsu pacjenta OPM 660 ,1 op- 2 sztuki ; do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 8 | opak |  |  |  |  | 0
4. | Elektroda 1 igłowa Jednorazowa pojedyncza elektroda igłowa o wymiarach : 13 mm x 27G, kabel długości 2.5 m, opakowanie zbiorcze 24 szt. Wtyki Elektrody kodowane kolorami. Kompatybilne zposiadanymi przez Zamawiającego gniazdami modułu OPM660 – SD oraz modułem NP. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 8 | opak |  |  |  |  | 0
5. | Elektrody 2 igłowe Jednorazowe, podwójne skręcone elektrody igłowe o wymiarach : 13 mm x 27G, kabel długości 2.5 m, opakowanie zbiorcze 12 szt. Elektrody kodowane koloramiWtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz modułem odbiorczym i stymulującym systemu NP do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 100 | opak |  |  |  |  | 0
6. | Elektroda uziemiającaJednorazowa pojedyncza elektroda uziemiająca- powierzchniowa o wymiarach : 3.5 cm x 5.0 cm, kabel o długości 2m- kolor zielony, opakowanie zbiorcze 24 szt Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz modułem odbiorczym systemu NP do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 4 | opak |  |  |  |  | 0
7. | Elektrody stymulujące zewnętrzne 2 kanałowaJednorazowe podwójne skręcone elektrody- powierzchniowe o wymiarach : 2.0 cm x 2.7 cm, opakowanie zbiorcze 24 szt Wtyki elektrody Kompatybilne z modułem stymulującym systemu NP. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 15 | opak |  |  |  |  | 0
8. | Elektroda stymulująca igłowaJednorazowe pojedyncze elektrody korkociągowe wraz z kablem o długości 1,2m, opakowanie zbiorcze 24 szt. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu stymulujacego systemu NP. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 30 | opak |  |  |  |  | 0
9. | Elektroda stymulująca bipolarna długość elektrody 100mm. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP. opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 30 | szt |  |  |  |  | 0
10. | Elektroda stymulująca bipolarna koncentryczna, długość elektrody 100mm. Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP, opakowanie 10 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 15 | opak |  |  |  |  | 0
11. | Elektroda stymulująca monopolarna długość elektrody 100mm, do wyboru różne rodzaje końcówek min. do bezpośredniej stymulacji nerów, kulka, Wtyki elektrody Kompatybilne z gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP, opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 80 | szt |  |  |  |  | 0
12. | Elektroda stymulująca monopolarna ( stymulacja przez śruby)długość elektrody 100mm, 175 mm, 230 mm- do wyboru na etapie zamówienia Wtyki elektrody Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego gniazdami modułu OPM660 – SD oraz z modułem stymulującym systemu NP. opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 15 | szt |  |  |  |  | 0
13. | Elektroda stymulująca długa do bezpośredniego dojścia bocznego opakowanie 1 szt. do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 6 | szt |  |  |  |  | 0
14. | Kable przedłużające, długość 1.2 m różne kolory opakowanie 10 szt do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 10 | opak |  |  |  |  | 0
15. | Prowadniki, długość 15 cm, opakowanie 5 sztuk do neuromonitoringu śródoperacyjnego NIM Eclipse SD/NP posiadanego przez Zamawiającego | 6 | opak |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (16)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera) w skład którego wchodzą: jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm), rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej (7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm; 2x igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G; krótkie rozszerzadlo o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm; skalpel jednorazowego użytku nr 15; strzykawka 6ml; czerwony pojemnik na zużyte igły; żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne | 45 | zest |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (17)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Uszczelki śr. 12-20mm do posiadanego przez zamawiającego morcelatora, przeznaczone do sterylizacji | 12 | op |  |  |  |  | 0
2. | Uszczelka krzyżowa do posiadanego przez zamawiającego morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji | 12 | op |  |  |  |  | 0
3. | Rurka tnąca do posiadanego przez zamawiającego morcelatora, dł. robocza 155mm, średnica 15mm, z dwiema uszczelkami, jednorazowego użytku | 12 | op |  |  |  |  | 0
4. | Worek dedykowany do morcelacji tkanek, Ø 160mm, pojemność 3,5l, prowadnica Ø 11,5mm 34 Charr.; wyposażony w 3 porty oznaczone różnymi kolorami oraz otwór główny ze ściągaczem, jednorazowego użytku | 5 | op |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (18)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Kapturek ochronny, jednorazowy do nałożenia na sondę pomiarową, do posiadanych przez zamawiającego termometrów Braun ThermoScan PRO 6000 Welch Allyn | 600000 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (19)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Dwukanałowy cewnik do cystometrii 7Fr, długość 47 cm, końcówka prosta, bezlateksowy | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Dreny ciśnieniowe do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Laborie, długość 150cm, zawór trzykierunkowy. | 250 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Dwukanałowy cewnik wodny, rektalny wyposażony w złącze typu Luer do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 9Fr, 47cm. Nie zawiera lateksu. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Kopułki do przetworników ciśnienia dla systemów posiadanych przez zamawiającego UDS 94 (kompletne z zatyczką luer lock). | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy infuzyjnej Laborie, z silikonu długość 400cm. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (20)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Mankiet uciskowy rozm.M,L na łydkę i udo do posiadanej przez Zamawiajacego pompy przerywanego ucisku pneumatycznego Flowtron ACS900 | 200 | par |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (21)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Osłonki jednorazowe na głowicę laparoskopową do posiadanej przez Zamawiającego głowicy Civco | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (22)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw do terapii ECCO2R (usuwania CO2 z krwii) do posiadanego przez Zamawiajacego aparatu do hemodiafiltracji PrisMax | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (23)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Koc ogrzewający całe ciało pacjenta dorosłego, wymiary 230cm x 130cm (± 5cm). Kompatybilnośc oferowanych kocy z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Mistral- Air MA2220. | 350 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (24)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw standardowy (linia infuzyjna) do posiadanych przez Zamawiającego pomp objętościowych Alaris GW 800 do wlewów z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, wolny od DEHP (ftalanów) długości 220 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 21 ml, średnica 3mm, zacisk rolkowy, filtr hydrofobowy wlotu powietrza, końcówka typu Luer męska z zastawką zwrotną, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez, bez zawartości DEHP | 150 | zest. |  |  |  |  | 0
2. | Zestaw ochronny przed światłem nieprzezroczysty bursztynowy do posiadanych przez Zamawiającego pomp objętościowych Alaris GW 800, filtr 15 µm w komorze kroplowej, wolny od DEHP (ftalanów) długości 250 cm, objętość przestrzeni martwej (napełniania) 23 ml, średnica 3 mm, filtr hydrofobowy wlotu powietrza, końcówka typu Luer męska, zastawka typu antysyfon, 1 iglica z odpowietrzeniem lub bez, bez DEHP | 2500 | zest. |  |  |  |  | 0
3. | Zestaw do wlewów dożylnych do posiadanych przez Zamawiającego pomp Alaris GW800, światłoczuły, długość 270 cm, igła typu spike, komora kroplowa w linii, port typu Y z 5 złączami (dostęp bezigłowy), 2 zaciski zatrzaskowe, 1 rolkowy regulator przepływu, 1 zawór antyzwrotny, 1 męskie obrotowe złącze luer-lock. Zestaw pakowany folia-papier, sterylny. | 6000 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego (TPN) z filtrem 1.2µm zintegrowanym w linii do posiadanych przez Zamawiającego pomp Alaris GP. Zestaw z zaworem bezigłowym, długość zestawu 275 cm; zawierający zacisk zatrzaskowy; zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 27 ml; średnica wewn. drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej, męskie złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. | 2100 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (25)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Wkład jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego automatycznymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Spectris Solaris MRI. Zawiera jeden wkład o pojemności 65 ml, jeden wkład o pojemności 115 ml, jedno złącze niskociśnieniowe o długości 250 cm z trójnikiem Y z zastawką antyzwrotną, dwa ostrza typu spike, jedno ostrze typu Spike duże, przeznaczone do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną, jedno ostrze typu Spike małe, przeznaczone do fiolki z kontrastem. | 5500 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (26)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Osłona na sondę do USG przezprzełykowego, sterylna, bezlateksowa, jednorazowa. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem w strzykawce z wężykiem o długości 25cm. Wymiary 30mm x 11mm x 1000mm. | 100 | opak. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (27)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J-Black Star z magnesem, drenaż do 1 miesiąca, cewnik wykonany z poliuretanu, znakowany co 1 cm o śr. 4,8Ch; 6Ch; 7Ch oraz dł.15cm, pętla pęcherzowa wyposażona w magnes do wychwytywania, urządzenie wychwytujące z końcówką magnetyczną wygiętą pod kątem 30'; otwarty-otwarty, popychacz o dł 40, prowadnica o śr. 0,035" i dł.150cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (28)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Opaska identyfikacyjna dla pacjentów dorosłych o wymiarach 25mm x 279mm, biała, zapięcie samoklejące. Kasety kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego drukarkami Zebra HC-100 oraz ZD-510HC ; 1kaseta=200szt | 500 | kaseta |  |  |  |  | 0
2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków o wymiarach 19mm x 195mm, biała, zapięcie samoklejące. Kasety kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego drukarkami Zebra HC-100 oraz ZD-510HC ; 1kaseta=260szt | 10 | kaseta |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (29)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Maska termoplastyczna stereotaktyczna, stabilizująca na głowę, szyję i ramiona; 5 punktowa do posiadanej przez Zamawiającego podstawki Head Step. Posiada jednolitą mikroperforację, gładkie krawędzie wykroju, listwę wokół maski- grubość: 1cm do mocowania w systemie wraz z pinem o grubości: 0,54 cm niezbędnym do zamocowania maski w systemie, grubość materiału termoplastycznego 2mm z otworem na nos.Temperatura grzania maski 65-70 stopni C. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Maska termoplastyczna stereotaktyczna, stabilizująca na głowę, 3 punktowa do posiadanej przez Zamawiającego podstawki Head Step. Posiada jednolitą mikroperforację, gładkie krawędzie wykroju, listwę wokół maski- grubość: 1cm do mocowania w systemie wraz z pinem o grubości: 0,54 cm niezbędnym do zamocowania maski w systemie, grubość materiału termoplastycznego 2mm z otworem na nos.Temperatura grzania maski 65-70 stopni C. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Bolus żelowy bez folii ochronnej 30x30x0,5 cm, elastyczny i wiotki materiał, wytrzymały na rozrywanie, łatwozmywalny, półprzezroczysty,wykonany z żelu z olejowego koloru żółtego na bazie oleju syntetycznego, nie wysycha, odporny na środki dezynfekujące i odkażające, wysoka konformalność z konturami pacjenta. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (30)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Anoskop proktologiczny operacyjny śr.23 mm. Anoskop ścięty skośnie o śr.23 mm i długości roboczej 88 mm z rekojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego światła ( światłowodu) . Wymiary anoskopu operacyjnego umożliwiają współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego ligatorami produkowanymi przez firmę Metrum CryoFlex | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Tubusy anoskopowe 1 x użytku kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem BOB PRECOPTIC 85mm/20mm | 280 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Ustnik do spirometru do posiadanego aparatu LANGTES 1000 do badań spirometrycznych śr. 3cm jednorazowego użytku, pokryty zewnątrz folią PE | 1500 | szt. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (31)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Kratka do biopsji piersi, sterylna, przeznaczona do użytku z posiadanym do zamawiającego systemem cewek do badania piersi Sentinelle. Kratka do biopsji piersi stabilizuje tkankę piersi podczas biopsji i przytrzymuje standardowy blok igły 20 mm × 20 mm | 25 | opak. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (32)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Etykiety samoprzylepne o wymiarach 32 x 57 mm do posiadanej przez Zamawiajacego drukarki DYMO LebelWriter 450 Turbo (1000 szt./rolka). | 25 | rolka |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa strzykawka 5ml z gumowym tłokiem. Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiajacego systemem rozdozowywania radiofarmaceutyku µDDS-A firmy Tema Sinergie i z dedykowanymi do niego osłonami wolframowymi. | 650 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Zestaw jednorazowego użytku (jednodniowy) sterylnych przewodów podłączanych do dyspensera w celu przepompowywania radiofarmaceutyku z fiolki zewnętrznej do posiadanego przez zamawiającego systemu µDDS-A firmy Tema Sinergie. | 200 | zest. |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13) (hidden)
| DFP.271.21.2024.KK | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1 | Worek foliowy niebieski nieprzeźroczysty, nieprzepuszczający światła, na leki i worki infuzyjne z lekiem w rozmiarze 15 cm x 25 cm, gr. 0,05 | 10000 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Worek foliowy niebieski nieprzezroczysty, nieprzepuszczający światła na leki i worki infuzyjne z lekiem w rozmiarze 20 cm x 35 cm, gr.0,05 | 20000 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Worek foliowy niebieski nieprzezroczysty nieprzepuszczający światła, na leki i worki infuzyjne z lekiem w rozmiarze 23 cm x 45 cm, gr.0,05 | 30000 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Worek foliowy niebieski nieprzezroczysty, nieprzepuszczający światła, na leki i worki infuzyjne z lekiem w rozmiarze 33 cm x 45 cm, gr.0,05 | 30000 | sztuka |  |  |  |  | 0
5 | Worek foliowy niebieski nieprzeźroczysty, w rozmiarze 15 cm x 25 cm, | 10000 | sztuka |  |  |  |  | 0
6 | Worek foliowy niebieski nieprzezroczysty, w rozmiarze 20 cm x 35 cm, | 10000 | sztuka |  |  |  |  | 0
7 | Worek foliowy niebieski nieprzezroczysty w rozmiarze 23 cm x 45 cm, | 10000 | sztuka |  |  |  |  | 0
8 | Worek foliowy niebieski nieprzezroczysty, w rozmiarze 33 cm x 45 cm, | 10000 | sztuka |  |  |  |  | 0
9 | Worek foliowy przeźroczysty do przechowywania leków 20x35cm | 8000 | sztuka |  |  |  |  | 0
10 | Worek foliowy przeźroczysty do przechowywania leków 33x45cm | 8000 | sztuka |  |  |  |  | 0
11 | Pudełko apteczne białe prostokątne z przykrywką 1000 ml | 5000 | sztuka |  |  |  |  | 0
12 | Pudełko apteczne przeźroczyste prostokątne z przykrywką 250 ml | 20000 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.