## Zał. nr 1A - zad. nr 1
Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów krwinek czerwonych – technika szkiełkowa i probówkowa (układy ABO, Rh, inne układy grupowe) oraz technika mikrokolumnowa (układ Rh i antygen K z układu Kell) – kompatybilne ze sprzętem jaki posiada Zamawiający: czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipety firmy DiaMed (marki BioRad)
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-A Ig-M Klon BIRMA 1 |  |  |  | Op./10 ml | 40 |  | 0 |  | 0
2 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-A Ig-M Klon 9113D10 |  |  |  | Op./10 ml | 20 |  | 0 |  | 0
3 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-B Ig-M Klon LB 2 |  |  |  | Op./10 ml | 40 |  | 0 |  | 0
4 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-B Ig-M Klon 9621A8 |  |  |  | Op./10 ml | 20 |  | 0 |  | 0
5 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-D Ig-M Klon RUM-1 |  |  |  | Op./10 ml | 45 |  | 0 |  | 0
6 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-D Ig-M + IgG Klon TH-28/MS-26 |  |  |  | Op./10 ml | 25 |  | 0 |  | 0
7 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-C Ig-M Klon MS-24 |  |  |  | Op./5 ml | 35 |  | 0 |  | 0
8 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-c Ig-M Klon MS-33 |  |  |  | Op./5 ml | 35 |  | 0 |  | 0
9 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-E Ig-M Klon MS-258 + MS-80 |  |  |  | Op./5 ml | 35 |  | 0 |  | 0
10 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-e Ig-M Klon MS-16 + MS-21 + MS-63 |  |  |  | Op./5 ml | 35 |  | 0 |  | 0
11 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-K Ig-M Klon MS-56 |  |  |  | Op./5 ml | 60 |  | 0 |  | 0
12 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Cw Klon MS-110 |  |  |  | Op./2 ml | 30 |  | 0 |  | 0
13 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-M |  |  |  | Op./2 ml | 16 |  | 0 |  | 0
14 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-N |  |  |  | Op./2 ml | 16 |  | 0 |  | 0
15 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-S |  |  |  | Op./2 ml | 16 |  | 0 |  | 0
16 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-s |  |  |  | Op./2 ml | 16 |  | 0 |  | 0
17 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-P1 |  |  |  | Op./2 ml | 10 |  | 0 |  | 0
18 | Albumina 30% |  |  |  | Op./10 ml | 2 |  | 0 |  | 0
19 | ANTI-A1 Lektyna |  |  |  | Op./5 ml | 3 |  | 0 |  | 0
20 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Jka |  |  |  | Op./2 ml | 8 |  | 0 |  | 0
21 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Jkb |  |  |  | Op./2 ml | 8 |  | 0 |  | 0
22 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-k Klon Lk1 |  |  |  | Op./2 ml | 8 |  | 0 |  | 0
23 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Lea |  |  |  | Op./2 ml | 6 |  | 0 |  | 0
24 | ODCZYNNIK MONOKLONALNY ANTI-Leb |  |  |  | Op./2 ml | 6
25 | Monoklonalny odczynnik kontrolny służący do kontroli oznaczenia fenotypu przy użyciu odczynników monoklonalnych w materiale badanym, w którym BTA jest dodatni |  |  |  | Op./5 ml | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: • W celu zapewnienia zgodności oferowanych odczynników (pozycja 5-12) z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem: czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipety firmy DiaMed (marka BioRad), wymagane jest, aby ulotki odczynnikowe zawierały informacje, że oferowane odczynniki można stosować w systemie zamkniętym jaki posiada Zamawiający (ID system). • Zaoferowane odczynniki muszą mieć postać płynną, bezbarwną (z wyj. pozycji 1, 2, 3, 4, 18, 19). • Zamawiający wymaga aby przez cały okres obowiązywania umowy dostarczany był ten sam klon zaoferowanego odczynnika. • Pozycja 1-4 – odczynniki stosowane w teście aglutynacji bezpośredniej metodą szkiełkową i probówkową. • Pozycja – 5 - odczynniki stosowane w teście aglutynacji bezpośredniej metodą szkiełkową, probówkową i mikrokolumnową. • Pozycja 6 - odczynniki stosowane w teście aglutynacji bezpośredniej metodą szkiełkową, probówkową i mikrokolumnową oraz w PTA metodą probówkową i mikrokolumnową. • Pozycja 13-24 odczynniki stosowane w teście aglutynacji bezpośredniej metoda probówkową. • Pozycja 1-2 wymagane minimalne miano przeciwciał w teście szkiełkowym z krwinkami wzorcowymi A1: 32, z krwinkami wzorcowymi A2: 16, w teście probówkowym z krwinkami wzorcowymi A1: 128, z krwinkami wzorcowymi A2: 64. • Pozycja 3-4 wymagane minimalne miano przeciwciał w teście szkiełkowym z krwinkami wzorcowymi B: 32, z krwinkami wzorcowymi AB: 16, w teście probówkowym z krwinkami wzorcowymi B: 128, z krwinkami wzorcowymi A2B: 64. • Pozycja 5-6 wymagane minimalne miano przeciwciał z krwinkami o fenotypie DCcee w teście szkiełkowym 32, w teście probówkowym: 64. • Pozycja 7-10,12 wymagane minimalne miano przeciwciał z krwinkami heterozygotycznymi w danym antygenie w teście probówkowym: nie niższe niż 16. • Termin ważności odczynników: poz. 1-4 minimum 22 miesięcy, pozostałe minimum 12 miesięcy od daty dostawy. • Każde opakowanie jednostkowe musi zawierać czytelną etykietę z następującymi informacjami: - nazwa producenta, - nazwa odczynnika, - numer serii, - data ważności, - oznakowanie CE, IVD, - ilość / pojemność / objętość, - opis warunków przechowywania, zabezpieczających przed uszkodzeniem np. temperatura przechowywania. • Wykonawca oświadcza, że do każdej oferowanej pozycji dołączył: - deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzające oznakowanie oferowanych odczynników i surowic znakiem CE lub deklarację Wytwórcy (Producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) - Certyfikat Jednostki Notyfikowanej, jeśli wymaga tego Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) - oświadczenie, że dla oferowanych wyrobów ………………….. (nazwa i/lub numer pozycji w formularzu ofertowym) Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) o wyrobach medycznych nie wymaga wydania przez jednostki notyfikowane certyfikatów, w przypadku gdy na rynku wyrobów medycznych oferowany asortyment występuje jako niewymagający posiadania w/w certyfikatów. Uwaga! Przedstawione parametry, wskazania z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady określone w art.99 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania inne niż wyszczególnione w opisie pod warunkiem zachowania odpowiednich, równoważnych parametrów jakościowych i kompatybilności z posiadanym przez zamawiającego sprzętem, a Wykonawca w celu potwierdzenia tego faktu załączy do oferty stosowny dokument tj. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, certyfikat analizy itp.
• Pozycja 13-24 odczynniki stosowane w teście aglutynacji bezpośredniej metoda probówkową
Uwaga! Przedstawione parametry, wskazania z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady określone w art.99 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania inne niż wyszczególnione w opisie pod warunkiem zachowania odpowiednich, równoważnych parametrów jakościowych i kompatybilności z posiadanym przez zamawiającego sprzętem, a Wykonawca w celu potwierdzenia tego faktu załączy do oferty stosowny dokument tj. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, certyfikat analizy itp.

## Zał. nr 1B - zad. nr 2
Odczynniki do oznaczania antygenów krwinek czerwonych – (ABO, Rh, inne układy grupowe), określania alloprzeciwciał naturalnych, odpornościowych oraz autoprzeciwciał, krwinki wzorcowe do screeningu przeciwciał (zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl i zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do testu enzymatycznego), krwinki panelowe do identyfikacji przeciwciał (zestaw 11 krwinek panelowych do PTA i testu NaCl, zestaw 11 krwinek panelowych papainowanych do testu enzymatycznego) oraz zestaw do identyfikacji przeciwciał wieloswoistych lub skierowanych do antygenów o dużej częstości występowania – technika mikrokolumnowa. Odczynniki i krwinki kompatybilne ze sprzętem jaki posiada zamawiający: czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipety firmy DiaMed (marka BioRad).
Lp. | Nazwa odczynnika | Nazwa handlowa produktu | Nazwa producenta odczynnika | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa (opakowania) netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | DiaClon ABO/D (VI+, VI-) lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierajacymi odczynniki do oznaczania grupy krwi w układzie ABO i antygenu RhD (VI+, VI-) |  |  |  | 4 x 12 szt | 2 |  | 0 |  | 0
2 | DiaClon Rh Subgroups + Cw + Kell lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierajacymi odczynniki monoklonalne do oznaczenia antrygenów: Cw, C, c, E, e z układu Rh i K z układu Kell. |  |  |  | 4 x 12 szt. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Anti-Kpa/Kpb lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierajacymi odczynniki do oznaczenia antygenów: Kpa i Kpb |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | DiaClon Anti-Lea lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierajacymi odczynnik monoklonalny do oznaczenia antygenu Lea |  |  |  | 1 x 12 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | DiaClon Anti-Leb lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierajacymi odczynnik monoklonalny do oznaczenia antygenu Leb |  |  |  | 1 x 12 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
6 | DiaClon Anti-Jka lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierajacymi odczynnik monoklonalny do oznaczenia antygenu Jka |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | DiaClon Anti-Jkb lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierajacymi odczynnik monoklonalny do oznaczenia antygenu Jkb |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | ID-Card Fya lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami przeznaczonymi do oznaczania antygenu Fya |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | ID-Card Fyb lub równoważnyw postaci karty z mikrokolumnami przeznaczonymi do oznaczania antygenu Fyb |  |  |  | 1 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Test serum ID-Anti-Fya lub równoważny zawierający przeciwciała monoklonalne do oznaczania antygenu Fya |  |  |  | 1 x 5 ml | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Test serum ID-Anti-Fyb lub równoważny zawierający przeciwciała monoklonalne do oznaczania antygenu Fyb |  |  |  | 1 x 5 ml | 2 |  | 0 |  | 0
12 | DiaClon Anti-Lua lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierającymi odczynniki do oznaczenia antygenów: Lua |  |  |  | 1 x 12 szt. | 1
13 | DiaClon Anti-Lub lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierającymi odczynniki do oznaczenia antygenów: Lub |  |  |  | 1 x 12 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | DC Screening I lub równoważny zawierajacy karty z mikrokolumnami wypełnionymi odczynnikami monoklonalnymi anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d i mikrokolumnę kontrolną |  |  |  | 1 x 12 szt. | 26 |  | 0 |  | 0
15 | DC Screening II lub równoważny zawierajacy karty z mikrokolumnami wypełnionymi odczynnikami monoklonalnymi anty-IgG, anty-C3d i mikrokolumnę kontrolną |  |  |  | 1 x 12 szt. | 6 |  | 0 |  | 0
16 | ID Diluent 1 lub równoważny roztwór zawierający enzym proteolityczny bromelinę |  |  |  | 2 x 100 ml | 2 |  | 0 |  | 0
17 | ID Diluent 2 lub równoważny zawierający roztwór o niskiej sile jonowej do testów mikrokolumnowych |  |  |  | 1 x 500 ml | 6 |  | 0 |  | 0
18 | ID Diluent 2 lub równoważny zawierający roztwór o niskiej sile jonowej do testów mikrokolumnowych |  |  |  | 2 x 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0
19 | DiaCidel - zestaw do elucji lub równoważny zawierający zestaw odczynników do kwaśnej elucji przeciwciał w klasie IgG |  |  |  | Zestaw/10 badań | 12 |  | 0 |  | 0
20 | LISS Coombs lub równoważny w postaci kart z mikrokolumnami zawierającymi odczynnik antyglobulinowy poliwalentny |  |  |  | 112 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
21 | CoombsAnti-IgG lub równoważny w postaci kart z mikrokolumnami zawierającymi przeciwciała antyglobulinowe anty-IgG |  |  |  | 4 x 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
22 | NaCl /Enzyme test and Cold agglutinins lub równoważny w postaci kart z mikrokolumnami wypełnionych żelem neutralnym (do testów NaCl i enzymatycznych) |  |  |  | 60 x 12 szt. | 6 |  | 0 |  | 0
23 | Oznaczenie IgG na krwince półilościowo lub równoważny w postaci karty z mikrokolumnami zawierającymi odczynnikiem antyglobulinowym anty-IgG w 5 róznych rozcieńczeniach umozliwijących półilościowe oszcowanie miana IgG na krwince badanej |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
24 | Oznaczenie podklas IgG na krwince lub równoważny w postaci kart z mikrokolumnami zawierajacymi odczynniki z mikrokolumnami zawierającymi przeciwciała monoklonalne anty-IgG1 i anty-IgG3 w co najmniej 2 różnych rozcieńczeniach |  |  |  | 1 x 12 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
25 | ID-Papain lub równoważny zawierajacy enzym proteolityczny papainę |  |  |  | 1 x 10ml | 13 |  | 0 |  | 0
26 | Quality Control Survey Advanced lub równoważny zawierający zestaw do kontroli jakości badań immunohematologicznych w zakresie co najmniej: oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i RhD, fenotyp w układzie Rh i Kell, wykrywanie i identyfikacja przeciwciał odpornościowych, BTA, próba zgodności |  |  |  | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0
27 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny |  |  |  | 3 x 10 ml | 26 |  | 0 |  | 0
28 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do t. enzymatycznego (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny |  |  |  | 3 x 10 ml | 19 |  | 0 |  | 0
29 | Zestaw 11 krwinek panelowych do PTA i testu NaCl (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny |  |  |  | 11 x 4 ml | 19 |  | 0 |  | 0
30 | Zestaw 11 krwinek panelowych papainowanych do testu enzymatycznego (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny |  |  |  | 11 x 4 ml | 19 |  | 0 |  | 0
31 | Zestaw 6 krwinek panelowych do PTA i testu Nacl (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny |  |  |  | 6 x 4 ml | 7 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZA REALIZACJĘ ZADANIA NR 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
UWAGA • Zamawiający wymaga, aby odczynniki dostarczane były z zachowaniem tej samej serii w dostawie. • Odczynniki z pozycji 4 i 5, 6 i 7, 8 i 9, 10 i 11, 12 i 13, 27 i 28, 29 i 30 będą dostarczane łącznie, z tym samym terminem ważności. • Odczynniki z pozycji 27 i 28 oraz 29 i 30 dostarczane będą z zachowaniem tej samej serii i daty ważności w dostawie. • Terminy ważności liczone od daty dostawy do Zamawiającego odczynników nie mogą być krótsze niż: - 6 miesięcy (pozycja 1-2, 4-13, 14-24) - 4 miesiące (pozycja 3) - 4-6 tygodni, z cyklicznością dostawy (zapewniającą ciągłość pracy) raz na miesiąc (pozycja 25, 27 – 30) - 4 tygodnie, z cyklicznością dostawy raz na kwartał (pozycja 26) - 8-10 tygodni, z cyklicznością dostawy (zapewniającą ciągłość pracy) raz na 2 miesiące (pozycja 31) • W celu zapewnienia zgodności oferowanych odczynników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem: czytnik Banjo, inkubatory, wirówki i pipetory firmy DiaMed, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta w/w sprzętu będącego własnością Zamawiającego, potwierdzającego jego kompatybilność z oferowanymi odczynnikami oraz instrukcji używania oferowanych odczynników i krwinek wzorcowych potwierdzających wymóg ich stosowania w połączeniu z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (ID system). • Karty mikrokolumnowe gotowe do użycia, wykorzystujące metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych wypełnione żelem, bez uszkodzeń, przechowywane w temperaturze pokojowej (za wyjątkiem poz. 4-7). Każda karta musi być dokładnie opisana (numer serii, data ważności). • Odczynniki płynne: brak zmętnienia, osadu, hemolizy, w stanie gotowym do użycia. • Odczynniki muszą dawać wyraźne reakcje (dodatnie, ujemne) z odpowiednio dobranymi krwinkami czerwonymi. • Krwinki wzorcowe posiadające 100% czułości i specyficzności diagnostycznej, konfekcjonowane w szklanych opakowaniach, przechowywane w temperaturze 2-8oC • Pozycja 27-28 - zestaw powinien zawierać krwinki o wyrażonej ekspresji antygenów: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, Lea, Leb, M, N, P1. • Pozycja 29-31 - zestaw powinien zawierać krwinki o wyrażonej ekspresji antygenów: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Kpa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, Lea, Leb, M, N, P1, Lua.W zestawie powinny występować krwinki o fenotypach: DCCee, DCCwee, DccEE i dccee, K dodatnie, K ujemne. Wymagana jest homozygotyczna ekspresja antygenów: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S, s. • Pozycja 31 - zestaw co najmniej 6 krwinek zawierający przynajmniej 2 rodzaje krwinek c-ujemnych, 2 rodzaje krwinek e-ujemnych oraz krwinki o fenotypie DCCEe lub DCcEE. • Każde opakowanie jednostkowe musi zawierać czytelną etykietę z następującymi informacjami: - nazwa producenta, - nazwa odczynnika, - numer serii, - data ważności, - oznakowanie CE, IVD, - ilość / pojemność / objętość, - opis warunków przechowywania, zabezpieczających przed uszkodzeniem np. temperatura przechowywania. • Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone odczynniki są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji, wady odczynnika, zostanie on bezpłatnie wymieniony przez Wykonawcę na wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. • Wykonawca oświadcza, że do każdej oferowanej pozycji dołączył: - deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzające oznakowanie oferowanych odczynników i surowic znakiem CE lub deklarację Wytwórcy (Producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) - Certyfikat Jednostki Notyfikowanej, jeśli wymaga tego Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) - oświadczenie, że dla oferowanych wyrobów ………………….. (nazwa i/lub numer pozycji w formularzu ofertowym) Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.) o wyrobach medycznych nie wymaga wydania przez jednostki notyfikowane certyfikatów, w przypadku gdy na rynku wyrobów medycznych oferowany asortyment występuje jako niewymagający posiadania w/w certyfikatów. • Odczynniki z pozycji: 27, 28, 29, 30 i 31 będą dostarczane w abonamencie miesięcznym z zachowaniem ciągłości, zgodnie z harmonogramem dostaw producenta, (pierwsza dostawa zrealizowana w sierpniu 2024, łącznie 13 kolejnych dostaw), w ilości określonej w tabeli, odczynniki z pozycji 27 będą dostarczane w ilości 2 op./miesiąc, odczynniki z pozycji 28, 29 i 30 będą dostarczane w dostawach nieparzystych po 1 opakowaniu, w dostawach parzystych po 2 opakowania. • Odczynniki z pozycji 31 dostarczane w abonamencie co dwumiesięcznym, zgodnie z harmonogramem dostaw producenta, (pierwsza dostawa zrealizowana w sierpniu 2024, łącznie 7 kolejnych dostaw) zgodnie z harmonogramem dostaw producenta, w ilości określonej w tabeli:
| Nazwa artykułu | Ilość | Uwagi
| Zestaw 3 krwinek wzorcowych do PTA i testu NaCl (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny | 2 op. /mies. (13 dostaw w roku w okresie: od sierpnia 2024) | Krwinki i odczynniki zamawiane w abonamencie miesięcznym, wg harmonogramu dostaw, pierwsza dostawa realizowana w sierpniu 2024.
| Zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do testu enzymatycznego (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub rónoważny | 1 op./mies. w nieparzystych dostawach, 2 op./mies. w dostawach parzystych (13 dostaw w roku w okresie: od sierpnia 2024)
| Zestaw 11 krwinek panelowych do PTA i testu NaCl (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny | 1 op./mies. w nieparzystych dostawach, 2 op./mies. w dostawach parzystych (13 dostaw w roku w okresie: od sierpnia 2024)
| Zestaw 11 krwinek panelowych papainowanych do testu enzymatycznego (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny | 1 op./mies. w nieparzystych dostawach, 2 op./mies. w dostawach parzystych (13 dostaw w roku w okresie: od sierpnia 2024)
| Zestaw 6 krwinek panelowych do PTA i testu NaCl (r-r 0,8% gotowy do użycia) lub równoważny | 1 op./co 2 miesiące (7 dostaw w roku w okresie: od sierpnia 2024
| ID-Papain lub równoważny zawierający enzym proteolityczny papainę | 1 op. /mies. (13 dostaw w roku w okresie: od sierpnia 2024)
| Quality Control Survey Advanced lub równoważny zawierający zestaw do kontroli jakości badań immunohematologicznych w zakresie co najmniej: oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i RhD, fenotyp w układzie Rh i Kell, wykrywanie i identyfikacja przeciwciał odpornościowych, BTA, próba zgodności | 1 op./kwartał (4 dostawy w roku w okresie od sierpnia 2024) | Odczynniki zamawiane w abonamencie, wg harmonogramu dostaw.
Uwaga! Przedstawione parametry, wskazania z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady określone w art.99 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania inne niż wyszczególnione w opisie pod warunkiem zachowania odpowiednich, równoważnych parametrów jakościowych i kompatybilności z posiadanym przez zamawiającego sprzętem, a Wykonawca w celu potwierdzenia tego faktu załączy do oferty stosowny dokument tj. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, certyfikat analizy itp.