## Zad.12
Załącznik nr 13 do SWZ NZ.261.31.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.12.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 12
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sterylnych jednorazowych drenów do posiadanego przez Zamawiającego aspiratora ultradźwiękowego Sonoca 300, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw sterylnych jednorazowych drenów do ssania i irygacji do posiadanego przez Zamawiającego aspiratora ultradźwiękowego Sonoca 300 -długość drenów: 5 m -dren do irygacji – przeźroczysty, z wstawką silikonową do pompy irygacyjnej, zakończony złączką typu Luer do połączenia z aplikatorem ultradźwiękowym -dren do ssania – kolor niebieski, zakończony złączką typu Luer do połączenia z aplikatorem ultradźwiękowym | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa osłonka, końcówki roboczej, uchwytów do posiadanego przez Zamawiającego aspiratora ultradźwiękowego Sonoca 300 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0