Zadanie 2) Zestaw instrumentarium kompatybilne z endoskopem   Karl Storz

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane | Maksymalny termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem z filtrem dł 3m jednorazowy sterylny | TAK |  | 5 dni |
| 2 | Dren płuczący, jednorazowy, do laparoskopii, kompatybilny z pompą firmy Karl Storz Endoskope, model: Endomat Hamou | TAK |  | 5 dni |
| 3 | Dren płuczący, jednorazowy, do histeroskopii, kompatybilny z pompą firmy Karl Storz Endoskope, model: Endomat Hamou | TAK |  | 5 dni |
| 4 | Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku | TAK |  | 5 dni |
| 5 | Środek przeciwko parowaniu optyk sterylny | TAK |  | 5 dni |
| 6 | Olej do instrumentów, bezsilikonowy, opakowanie min. 50 ml | Objętość ≥ 50 ml - 10 pkt. Objętość < 50 ml - 0 pkt. |  | 5 dni |
| 7 | Smar do zaworów instrumentów | TAK |  | 5 dni |
| 8 | Zestaw zapasowych uszczelek do trokarów o śr 5-6 mm | TAK |  | 5 dni |
| 9 | Zestaw zapasowych uszczelek do trokarów o śr. 10-11 mm | TAK |  | 5 dni |
| 10 | Zestaw zapasowych uszczelek do trokarów o śr 13 - 13,5 mm | TAK |  | 5 dni |
| 11 | Środek do czyszczenia soczewek I powierzchni optycznych endoskopów Storz, tubka min. 5 g | TAK |  | 5 dni |
| 12 | Uszczelka kanału instrumentowego do histeroksopu, śr. otworu – 0,8 mm | TAK |  | 5 dni |
| 13 | Woreczek ekstrakcyjny o objętości 200 ml, sterylny, wprowadzany poprzez kaniulę trokara o śr. 10 -11 mm, samootwierający się, umieszczony w tulei z wypychaczem, wyposażony w drut zaciskający wlot woreczka | Objętość ≥ 200 ml - 10pkt. Objętość < 200 ml - 0 pkt. |  | 5 dni |
| 14 | Woreczek ekstrakcyjny o objętości 800 ml, sterylny, wprowadzany poprzez kaniulę trokara o śr. 10 -11 mm, samootwierający się, umieszczony w tulei z wypychaczem, wyposażony w drut zaciskający wlot woreczka | Objętość ≥ 800 ml - 10 pkt. Objętość < 800 ml - 0 pkt. |  | 5 dni |
| 15 | Wkład do nożyczek jednorazowy | TAK |  | 5 dni |
| 16 | Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny, kompatybilny z pompą posiadaną przez zamawiającego, typ: ENDOMAT Select firmy Karl STORZ | TAK |  | 5 dni |
| 17 | Dren płuczący do laparoskopii, jednorazowy, sterylny, kompatybilny z pompą posiadaną przez zamawiającego, typ: ENDOMAT Select firmy Karl STORZ | TAK |  | 5 dni |

……………………………………………………………………                 Podpis wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny                                                                                 lub   podpis osobisty lub podpis zaufany)