Iława, 07.10.2021 r.

**dotyczy: dostawa szwów chirurgicznych, siatek do cystocele i rectocele, doposażenie do zestawów laparoskopowych z podziałem na 9 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 14/2021**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada:

**Zapytanie 3**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 na potwierdzenie parametru „wytrzymałość węzła na rozciąganie około 140% w czasie początkowym” dopuści oświadczenie producenta?

**Odpowiedź: Dopuszczamy oświadczenie producenta**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 10-15 dopuści polipropylen z dodatkiem polietylenu?

**Odpoqwiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 12,14 dopuści dł. igły 13mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie 4**

**Pytanie nr 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 :

 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie, jednak nie więcej niż 0,5% części dostawy zrealizowanej po terminie,

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Dotyczy to w szczególności naruszenia obowiązków wskazanych w par. 2 ust. 8

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Tak, zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**

**Pytanie nr 3**

 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** **Tak, zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:** **Tak, zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**