Pruszków, dnia  03.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Pruszkowski, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

Przedmiot zamówienia (zakres prac):

Wykonanie rozbudowy i miejscowego udrożnienia kanalizacji deszczowej 
na ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie.

W zakres prac wejdzie:

1. Wykonanie studni rozsączającej na miejscach parkingowych po wschodniej stronie 
ul. Bolesława Prusa 18 w Pruszkowie o łącznej powierzchni ok. 30 m2;

2. Regulacja Oczyszczenie ok. 570 mb kanału deszczowego Ø500 z namułu i korzeni oraz oczyszczenie z namułu 17 studni Ø1200 i 17 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do rzeki Utraty;

3. Wykonanie inspekcji TV kanału deszczowego;

4. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Termin realizacji zamówienia: do  15.12.2023 r.

Cena oferty ……………

(w cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia)

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim. Oferta winna być złożona przez osobę upoważnioną.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Nie uwzględnia się oferty, która została złożona po terminie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania.

Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 14.10.2023 r. do godz. 10:00

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku powinien wskazać, 
że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, minimum 2 zamówienia dotyczące budowy sieci instalacji sanitarnych lub sieci kanalizacji deszczowych.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby, 
w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami, posiadające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w tym minimum:

- 1 osobę (kierownik robót) posiadający uprawnienia do kierowania robotami wodno-kanalizacyjnymi lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w  zakresie kierowania i nadzorowania robót sanitarnych.

Ww. osoba powinna być wpisana do właściwej izby samorządu zawodowego (i mieć opłacona składkę). Osoba, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych.

Zawartość oferty:

- Wykaz wykonanych robót z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie 
(np. referencje)  – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Wykaz osób,– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

Kryterium oceny ofert :

CENA 100 %

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej na formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

najniższa cena z rozpatrywanych ofert

ocena punktowa   =   ----------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga procentowa

cena badanej oferty

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 pkt.

Wykluczenie:

Wykluczeniu z oceny oferty będzie Wykonawca który nie przedstawi dokumentów poświadczających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Odrzucenie oferty:

Odrzuca się ofertę:

- wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu;

- jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub cenę rażąco niską;

- jeżeli została złożona w innej formie niż wymagana.

Procedura wyjaśnień, uzupełninia i poprawy ofert :

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia wyjaśnień każdej ze złożonych ofert.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, wzywa się do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Nie dokonuje się wezwania, jeśli mimo złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W ofercie poprawia się:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Wybór oferty najkorzystniejszej

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w zapytaniu ofertowym.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Upublicznienie wyników postępowania

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, informuje się wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawców, którzy złożyli oferty

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszcza się informacje,
 o których mowa powyżej , na platformie zakupowej.

# Unieważnienie postępowania

- Postępowanie unieważnia się, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

  - przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy;

  - cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - zaistniała wada postępowania, która uniemożliwia zwarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;

- O unieważnieniu postępowania albo odstąpieniu od jego prowadzenia informuje się wykonawców, którzy złożyli oferty lub uczestniczyli w negocjacjach oraz zamieszcza informację na platformie zakupowej.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Mateusz Pośpiech,

e-mail: mateusz.pospiech@powiat.pruszkow.pl

tel. 692 445 338

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 Wykaz wykonanych robót z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie (np. referencje)

- Wykaz osób– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

- Wzór umowy z Wykonawcą,

/-/ Wojciech Wójcik

…………………………………………..

(data i podpis Naczelnika komórki merytorycznej)

Do niniejszego postępowania o zamówienie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty.