|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/15/2024 | Zawiercie, 23.02.2024r |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa materiałów jednorazowych

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker o dł. 15cm i szerokości 1,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czyścik do elektrod o wymiarach 50x50x4mm?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną o wymiarach 164x117mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, aby marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą. Marker będzie stosowany do oznakowania pola operacyjnego.**