Bydgoszcz, dn. 02.06.2021 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane w części budynku nr 3 – hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”*

Nr sprawy 15/ZP/RB/INFR/2021

Identyfikator postępowania ID: 463345

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1919 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, niniejszym udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”   
w postępowaniu pn. **„Roboty budowlane w części budynku nr 3 – hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10   
w Bydgoszczy”:**

* **Pytanie nr 5,6:**

**Dotyczy wyposażenia:**

W specyfikacji dotyczącej sauny widnieje zapis „Promienniki Full Spectrum Opcjonalne”. Prosimy o doprecyzowanie czy promienniki należy uwzględnić   
w ofercie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości promienników, które należy ująć w ofercie?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że saunę należy wyposażyć w 15 sztuk promienników.

W specyfikacji dotyczącej sauny widnieje zapis „Koloroterapia: Tak, (sterowana pilotem)”. Prosimy o doprecyzowanie czy w wycenie uwzględnić profesjonalny LED panel do koloroterapii 30x30 czy 60x30?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że na potrzeby koloroterapii należy uwzględnić profesjonalny panel LED 60x30 cm.

* **Pytanie nr 7,8:**

**Dotyczy instalacji sanitarnych:**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie szczegółów (parametrów technicznych) dotyczących Aparatu grzewczego ściennego z konsolą montażową o mocy 25,6kW oraz o udostępnienie rysunków i opisów urządzeń sterujących oraz pompy obiegowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Informacje dotyczące Aparatu grzewczego ściennego z konsolą montażową zostały zamieszczone przez Zamawiającego w ogłoszonej dokumentacji „Projekt budowlany”:

- część opisowa - rozdział 5 pkt 5.4 ppkt 5.4.1 str. 68,

- rysunki – S1, S2 (zapisy + lokalizacja).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie parametrów technicznych central wentylacyjnych oraz o udostępnienie projektu usytuowania central bądź wskazanie konkretnego miejsca ich usytuowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Informacje dotyczące parametrów technicznych central wentylacyjnych zostały zamieszczone przez Zamawiającego w ogłoszonej dokumentacji „Projekt budowlany”:

- część opisowa – rozdział 5 pkt 5.10 ppkt 5.10.1. str. 77-83

- rysunki – S6, S7 (uszczegółowienia i lokalizacja)

**Pytanie nr 9:**

Proszę o opublikowanie rysunków balustrad oraz szczegółowego opisu parametrów balustrad ze stali nierdzewnej. Brak w dokumentacji dokładnych danych technicznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Informacje dotyczące balustrad zawarte są w ogłoszonej dokumentacji „Projekt budowlany” – szczegóły balustrady zewnętrznej – rys. A-13 oraz   
w przedmiarze: poz. 127 – balustrada wg rysunku A-13; poz. 128 – pochwyt wg rysunku A-13; poz. 137 – balustrada – kształt i forma jak na rysunku A-13.

**Komendant**

**(-) wz. ppłk Paweł PYTLIŃSKI**