## Pakiet nr 1
| Znak sprawy: 20/2023 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (zmodyfikowany)
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1 - Wężyki do automatycznego wstrzykiwacza do tomografu komputerowego
| Kod CPV: 33100000-1, 33115000-9 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. Kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem CT Motion firmy Ulrich GmbH & Co. KG. | szt. | 800 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm/320 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 12,5ml/16 ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar.Kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem CT Motion firmy Ulrich GmbH & Co. KG. | szt. | 8000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
Znak sprawy: 20/2023 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 - środki kontrastowe
Kod CPV: 33600000-6; 33696000-5
Lp. | Nazwa handlowa | Nazwa międzynarodowa | Opis | Dawka | Postać | Objętość | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (7x8) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. |  | Joheksol | Niejonowy, monomeryczny, trójjodowy, rozpuszczalny w wodzie, radiologiczny środek kontrastowy. Kontrast podawany drogą dożylną, dotętniczą, podpajęczynówkową, doustną. | 350 mg I/ml (755mg/ml) | roztwór do wstrzykiwań | 50ml | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | [5 empty] | 100ml | 1200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | [5 empty] | 200ml | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | [5 empty] | 500ml | 960 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Jodiksanolu | Niejonowy, dimeryczny, sześciojodowy, rozpuszczalny w wodzie środek kontrastowyy. Kontrast podawany drogą dotętniczą, dożylną, do kanału kręgowego. | 320 mg I/ml (652mg/ml) | roztwór do wstrzykiwań | 50ml | 240 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | [5 empty] | 100ml | 480 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | [5 empty] | 200ml | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | [5 empty] | 500ml | 96 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem |  |  |  | 11: 0; 12: Razem; 13: 0
| Szczecin, dnia ………………….. |  |  | 8: ........................................................
podpis osoby upoważnionej