**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **20/P/STO/2022** którego przedmiotem jest:

**Przegląd serwisowy systemu klimatyzacji okrętowej na ORP WODNIK.**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu**: 29.06.2022r**. otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i **29.06.2022r**. udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie i zmiana zamawiającego  |
| 1. | Proszę o informację jaką ilość czynnika chłodniczego należy założyć do uzupełnienia.Ma to znaczący wpływ na wysokość oferty | Do uzupełnienia potrzebna jest 1 butla 8kg czynnika chłodniczego |
| 2. | W załączniku nr 1 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia -WTT, w punkcie 7. Gwarancja - Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. W związku z faktem, że urządzenia zawierające czynniki chłodnicze powinny mieć przeglądy wykonywane przynajmniej raz w roku - wynika to również z WPN, do wyceny należy przyjąć 3 (słownie: trzy) roczne przeglądy. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie warunków gwarancji. | Zamawiający dokonał zmiany treści zaproszenia w zał. nr 1 do zaproszenia:- zał. nr 1 do zaproszenia pkt. 7.1

|  |  |
| --- | --- |
| Treść dotychczasowa | Nowa treść |
| Wykonawca udziela co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na bezawaryjną i niezawodną pracę mechanizmów i urządzeń objętych zamówieniem oraz na nowo wmontowane podzespoły, części i urządzenia a będące dostawą Wykonawcy | Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na bezawaryjną i niezawodną pracę mechanizmów i urządzeń objętych zamówieniem oraz na nowo wmontowane podzespoły, części i urządzenia a będące dostawą Wykonawcy |

- zał. nr 4 do WTT

|  |  |
| --- | --- |
| Treść dotychczasowa | Nowa treść |
| Zakład …………………….. zwany dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie urządzeń wymienionych w Umowie Nr ……………………………. przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Zakład …………………….. zwany dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość i sprawne działanie urządzeń wymienionych w Umowie Nr ……………………………. przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |

 |