Załącznik nr………

 Data…………………….

**Protokół z konserwacji i serwisu Systemu Oddymiania**

W obiekcie:………………………………..…………………………………………………….

* klap dymowych
* wraz z systemem sterowania

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr …………........................... (wykonano
 /nie wykonano)

* optyczna kontrola urządzeń systemu ……………..
* sprawdzenie działania centrali sterowniczej ………....…..
* ręczne otwarcie klap lub okien przyciskiem wentylacyjnym ……………..
* optyczne sprawdzenie klap lub okien ……………..
* sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć ……………..
* ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego …………….
* zamknięcie klap prze automatykę pogodową ……………..
* alarmowe uruchomienie czujnika dymu (otwarcie klap) ……………..
* alarmowe uruchomienie ROP**-**u (otwarcie klap) ……………..
* sprawdzenie akumulatorów ……………..
* naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu ……………..
* sprawdzenie ważności protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznych 230V zasilających system ……………..

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………...……
 ………………………………………………………………………………….

Uwagi: …………………………………………………….………………………………………………....
 …………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………. …………………………………..

 czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

 czytelny podpis Kierownika SOI