|  | Sprawa Nr 14/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141613-0 | Załącznik Nr 2 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik transferowy – 1000ml |  |  |  |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |
| - Pojemnik powinien być wykonany ze zmodyfikowanego PCV, tzw. „oddychający”. - Pojemnik powinien umożliwiać przechowywanie KKP przez 5 dni. - Pojemnik powinien posiadać dren umożliwiający przyłączanie pojemnika za pomocą zgrzewarki do jałowego łączenia drenów. - Pojemniki muszą być oznakowane etykietami trwale związanymi z tworzywem pojemników w całym okresie stosowania i przechowywania. - Etykiety powinny zawierać informację o przeznaczeniu pojemnika. - Zestawy pojemników powinny być pakowane w indywidualne opakowania. - Na opakowaniach zbiorczych powinna znajdować się informacja o warunkach transportu i przechowywania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- deklaracja zgodności,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974, z późn. zm.) lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie.

…………..…………….……………….

(znak graficzny podpisu)