Opis przedmiotu zamówienia.

- Do zakresu bieżącej obsługi technicznej należy.

- Bieżąca obsługa techniczna w zakresie wynikającym z obowiązków wynajmującego określonych w art. 6a pkt 1 i pkt 3 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 725 t.j). Wykonawca ma dwa dni robocze na usunięcie usterki od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Bieżącej obsłudze technicznej podlegają:

  - 10 budynków komunalnych wraz z usytuowanymi w nich 140 lokalami mieszkalnymi,

  - 135 mieszkalnych lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

  - 5 lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

  - 3 budynki użytkowe.

- Bieżąca obsługa techniczna 1 budynku wyłączonego z użytkowania, polegająca na  zabezpieczeniu ich przed dostępem osób postronnych.

- Pełnienie pogotowia technicznego przez 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca ma 30 minut na podjęcie działań od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii.

- Usuwanie awarii w urządzeniach znajdujących się na placach zabaw należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub  życia dla osób przebywających. Wykonawca ma 30 minut na podjęcie działań od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii.

- Bieżąca obsługa techniczna w budynkach Miasta Kostrzyn nad Odrą i znajdujących w nich lokalach  obejmuje wykonanie prac eksploatacyjno-remontowych w zakresie:

  - Instalacji wodociągowych – usuwanie nieszczelności instalacji wraz z wymianą  pękniętych odcinków rur, kształtek, naprawa lub wymiana niesprawnych zaworów i liczników na zimną wodę i ciepłą wodę (bez armatury i wyposażenia należącego do obowiązków lokatora) - około 30 zdarzeń rocznie.

  - Instalacji kanalizacyjnych – usuwanie niedrożności w częściach wspólnych budynków oraz nieszczelności, naprawa wraz z wymianą uszkodzonych odcinków rur i kształtek (z wyjątkiem przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych) - około 10  zdarzeń rocznie.

  - Instalacji gazowych – usuwanie nieszczelności instalacji z wyłączeniem odbiorników i urządzeń, w razie uzasadnionej konieczności sprawdzenie szczelności instalacji (np. w wyniku likwidacji nieszczelności) - około 15 zdarzeń rocznie. Podłączenie urządzeń gazowych i dokonywanie prób szczelności instalacji gazowej w przekazywanych do zasiedlenia lokalach wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów z przeprowadzenia tych prób przez osobę posiadającą odpowiednie  uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych - około 10 prób rocznie

  - Instalacji elektrycznych – konserwacja, naprawa instalacji oraz usuwanie przerw w zasilaniu mieszkań łącznie z wymianą odcinków przewodów, w tym: konserwacja i naprawa instalacji administracyjnej z osprzętem włącznie z wymianą odcinków przewodów (klatki schodowe, korytarze, piwnice, suszarnie i inne pomieszczenia wspólne). Wymiana żarówek w częściach wspólnych budynku, udostępnianie szaf elektrycznych dla najemców lokali podczas dobijanie prądu w przedpłatowych licznikach na prąd . W razie uzasadnionej konieczności sprawdzanie i opisanie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku lub w poszczególnych lokalach - około 30 zdarzeń rocznie.

  - Instalacje c.o i c.w.u  - usuwanie  nieszczelności instalacji wraz z wymianą pękniętych odcinków rur, kształtek i grzejników oraz naprawa lub wymiana niesprawnych zaworów, głowic termostatycznych, odpowietrzników automatycznych itp., usuwanie bieżących nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji c.o. wraz z grzejnikami, przygotowanie instalacji c.o. do sezonu grzewczego, zgłaszanie potrzeby uzupełnienia wody w instalacji c.o., odpowietrzanie instalacji i poszczególnych grzejników - około 20 zdarzeń rocznie.

  - Stolarki okiennej i drzwiowej – naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, gablot ogłoszeniowych i barierek łącznie z wymianą pojedynczych szyb, naprawą lub wymianą   zamków i okuć w częściach wspólnych budynku. W razie uzasadnionej konieczności zabezpieczenie i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej zwłaszcza w budynkach wyłączonych z użytkowania - około 20 zdarzeń rocznie.

  - Dachów – miejscowe naprawy w przypadku przecieków, łącznie z naprawami rynien i rur spustowych - około 5 zdarzeń rocznie.

  - Prac murarskich – drobne wykucia otworów w ścianach, naprawy i zamocowania drobnych elementów w obrębie budynku, skuwanie odparzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych - około 5 zdarzeń rocznie.

  - Prac ślusarskich – wykonanie drobnych koniecznych napraw remontowo – konserwacyjnych - około 10 zdarzeń rocznie.

- Bieżąca obsługa techniczna w lokalach komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych obejmuje prace eksploatacyjno-remontowe w zakresie:

  - Instalacji wodociągowych – usuwanie nieszczelności instalacji wraz z wymianą pękniętych odcinków rur, kształtek, naprawa lub wymiana niesprawnych zaworów, liczników na zimną wodę i ciepłą wodę (bez armatury i wyposażenia należącego do   obowiązków lokatora) - około 15 zdarzeń rocznie.

  - Instalacji kanalizacyjnych – usuwanie nieszczelności, naprawa wraz z wymianą  uszkodzonych odcinków rur i kształtek -  około 10 zdarzeń rocznie.

  - Instalacji gazowych – usuwanie nieszczelności instalacji z wyłączeniem odbiorników i urządzeń, w razie uzasadnionej konieczności sprawdzenie szczelności instalacji (np. w wyniku likwidacji nieszczelności)- około 5 zdarzeń rocznie. Podłączenie urządzeń gazowych i dokonywanie prób szczelności instalacji gazowej w przekazywanych do zasiedlenia lokalach wraz ze sporządzeniem odpowiednich protokołów z przeprowadzenia tych prób przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych - około 5 prób rocznie.

  - Instalacji elektrycznych – konserwacja, naprawa instalacji w części nie obciążającej lokatora - około 10 zdarzeń rocznie.

  - Stolarki okiennej i drzwiowej – w razie uzasadnionej konieczności zabezpieczenie i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, łącznie z wymianą pojedynczych szyb, naprawa   lub wymiana zamków i okuć w lokalach - około 10 zdarzeń rocznie.

- Pełnienie pogotowia technicznego przez 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca ma 30 minut na podjęcie działań od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. W ramach pogotowia technicznego Wykonawca zobowiązany jest:

  - podjąć działania w celu usunięcia awarii lub wykonania niezbędnych zabezpieczeń w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, w czasie do 30 minut od chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia,

  - usunąć przecieki instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej poza budynkiem oraz instalacji wody zimnej i ciepłej z centralnego ogrzewania; w przypadku uszkodzenia instalacji wodno – kanalizacyjnej należy zabezpieczyć odciąć dopływ   wody,

  - w przypadku uszkodzenia instalacji gazowej odciąć gaz,

  - usunąć przerwy w zasilaniu energią elektryczną mieszkań oraz zbiorczych instalacji antenowych i domofonowych, naprawić lub zabezpieczyć elementy instalacji elektrycznej  zagrażającej bezpieczeństwu,

  - niezwłocznie informować przedstawiciela UM Kostrzyn nad Odrą o ewentualnych przyczynach opóźnień w usuwaniu awarii,

  - w przypadku dłuższych przerw w dostawie wody lub energii elektrycznej, powiadomić mieszkańców o przyczynach i przewidywanym terminie usunięcia awarii poprzez wywieszenie informacji przy wejściach do budynku lub na tablicach informacyjnych wewnątrz klatek schodowych.

- Usuwanie usterek w urządzeniach znajdujących na placach zabaw należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub  życia    dla osób:

  - podjąć działania w celu usunięcia awarii lub wykonania niezbędnych zabezpieczeń

w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, w czasie do 30 minut od chwili

otrzymania telefonicznego zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego.

- Przeprowadzenie rocznego przeglądu gazowego w budynkach mieszkalnych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą w czerwcu 2025 roku". Przegląd gazowy dotyczy 100 lokali mieszkalnych w 6 budynkach komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - powiadomienie lokatorów o zamiarze i terminie przeprowadzenia przeglądu gazowego,

  - zapewnienie wykonania usługi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

  - informowania w trybie pilnym przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich  nieprawidłowościach wynikłych podczas realizacji przedmiotu umowy oraz   nieobecności użytkowników w lokalach mieszkalnych.

- Sprawy finansowe:

  - Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w 12 częściach, których wysokość stanowi:

- Iloczyn powierzchni lokali we wspólnotach mieszkaniowych  i budynków objętych umową, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, oraz cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie jest ryczałtowe bez względu na ilość usuniętych usterek i awarii. Koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, robocizny, elektronarzędzi itp.  ponosi Wykonawca. Koszt materiałów ponosi Zamawiający.

- Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:

  - Przeprowadzenia prób szczelności  instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sporządzeniem protokołu z tej próby przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych w wysokości określonej w formularzu ofertowym. Ilość prób w zależności od potrzeb. Koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, robocizny, urządzeń pomiarowych itp.  ponosi Wykonawca.

  - Przeprowadzenia prac przy usuwaniu usterek w urządzeniach znajdujących na placach zabaw należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub życia dla osób w wysokości określonej w formularzu ofertowym. Ilość prac w zależności od potrzeb. Koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, elektronarzędzi itp.  ponosi Wykonawca. Koszt materiałów ponosi Zamawiający.

  - Przeprowadzenia rocznego przeglądu gazowego w budynkach mieszkalnych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą w czerwcu 2024 roku". Przegląd gazowy dotyczy 110 lokali mieszkalnych w 6 budynkach komunalnych. Koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, robocizny, urządzeń pomiarowych itp.  ponosi Wykonawca.

- Bieżącej obsłudze technicznej podlegają następujące budynki mieszkalne, lokale użytkowe i mieszkania oraz place zabaw. Stan na dzień 30.11.2024 r.

- Budynki komunalne mieszkalne:

| Lp. | Adres budynku | Powierzchnia użytkowa budynku, mieszkań (m2) | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne Miasta Kostrzyn nad Odrą |  |  |  |
| 1 | Orła Białego 35 | 245,56 | 5 |
| 2 | Niepodległości 5 | 284,06 | 7 |
| 3 | Prosta 24 | 155,05 | 6 |
| 4 | Wodna 18 | 206,22 | 5 |
| 5 | Żeglarska 29 | 235,18 | 5 |
| 6 | Żeglarska 56 | 241,96 | 5 |
| 7 | Zielona 33 | 464,04 | 24 |
| 8 | Zielona 35 | 547,48 | 16 |
| 9 | Kardynała Stefana Wyszyńskiego 51 | 2 508,30 | 64 |
| 10 | Warniki 44 | 156,59 | 3 |
|  | RAZEM | 5044,44 | 140 |

- Wykaz lokali komunalnych w budynkach wspólnot  mieszkaniowych ( lokale są  zlokalizowane w 60 budynkach wspólnotowych. Szczegółowy wykaz lokali zostanie przedstawiony Wykonawcy przy podpisaniu umowy:

| Lp. | Wspólnoty Mieszkaniowe | Powierzchnia użytkowa mieszkań (m2) | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokale komunalne we wspólnocie zarządzanej przez Miejskie Zakłady Komunalne Kostrzyn nad Odrą | 3791,07 | 81 |
| 2 | Lokale mieszkalne zarządzane przez 'AVIKOR” Sp.z.o.o. Kostrzyn nad Odrą | 861,39 | 21 |
| 3 | Lokale mieszkalne zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniową „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą | 1236,20 | 29 |
| 4 | Lokale mieszkalne zarządzane przez PUH BOB Kostrzyn nad Odrą | 99,53 | 3 |
| 5 | Lokale mieszkalne zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniową „Morena” Kostrzyn nad Odrą | 36,05 | 1 |
|  | RAZEM | 6024,24 | 135 |

- Wykaz budynkach komunalnych użytkowych:

| Lp | Adres budynku | Powierzchnia użytkowa budynku (m2) | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kościuszki 3 | 424,40 | 5 |
| 2 | Mickiewicza - toaleta na targowisku | 44,23 | 1 |
| 3 | Zielona 8 - garaże | 417,32 | 2 |
|  | RAZEM | 885,95 | 8 |

- Wykaz lokali użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych:

| Lp | Adres budynku | Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych (m2) | Ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokal użytkowy na Osiedlu Leśnym 1 | 74,74 | 1 |
| 2 | Lokal użytkowy na Osiedlu Leśnym 5 | 412,30 | 3 |
| 3 | Lokal użytkowy na ul. Jana Pawła II 38/29 | 62,10 | 1 |
| 4 | Lokale użytkowe na ul. Jana Pawła II 50/33 | 104,00 | 1 |
| 5 | Lokale użytkowe na ul. Kostrzyńskiej 17 | 49,6 | 1 |
|  | RAZEM | 702,74 | 7 |

- Wykaz palców zabaw należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą:

| Lp | Adres placu zabaw | ilość urządzeń zainstalowanych na placu zabaw | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osiedle Mieszka I | 5 |  |
| 2 | Osiedle Leśne | 13 |  |
| 3 | Osiedle Warniki | 3 |  |
| 4 | Osiedle Drzewice | 7 |  |
| 5 | Osiedle Szumiłowo | 5 |  |
| 6 | Park Eko | 14 |  |
| 7 | Park Miejski przy ul. Sikorskiego | 14 |  |
| 8 | ul. Chemików | 9 |  |
| 9 | ul. Słoneczna | 9 |  |
| 10 | Park lwa | 6 |  |
| 11 | ul. Kutrzeby | 9 |  |
| 12 | piaskownice przy ul. Osiedle Słowiańskie- 1 szt., ul. Orła Białego –szt. 1 | 2 |  |
| 13 | boisko sportowe: Os. Leśne x 2, ul. Sienkiewicza, Os. Mieszka I, Os. Warniki, ul. Tysiąclecia, Os. Szumiłowo. | 7 |  |

- Pozostałe ustalenia:

  - Wykonawca wykonuje prace w oparciu o rejestr zgłoszonych awarii z adnotacją daty i godziny przyjęcia usterki i nazwiska osoby zgłaszającej. Wykonawca prowadzić będzie kontrolki realizacji robót zgłoszonych przez pracownika Urzędu Miasta jak i bezpośrednio przez lokatorów ( druk kontrolki do ustalenia).

  - Wykonawca będzie przekazywał przedstawicielowi UM Kostrzyn aktualne dane o wykonanych pracach, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

  - Wykonawca zapewni całodobowy kontakt  telefoniczny z osobą pełniącą dyżur pogotowia technicznego.