Słupsk, dnia 01.06.2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej”- nr postępowania 42/PN/2023**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczonyustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Część 1, poz. 15

Czy zamawiający przewiduje korzystanie z platformy do zdalnego monitorowania terapii ADO?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.***

**Pytanie nr 2:**

Część 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści korek rozłaczeniowy Flexi Cap, który w połaczeniu z korkiem zamykającym tworzy korek Opti cap?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,4 m2 z błoną polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

Czy zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,6 m2 z błoną polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 2 dopuści dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,8 m2 z błoną polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

Czy zamawiający w pakiecie nr 6, w pozycji nr 3 dopuści dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 2,2 m2 z błoną polieterosulfon (PES) sterylizowane radiacyjnie?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

Dot. części 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 3, 4 i 5 (igły do hemodializy) do oddzielnego pakietu?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 8:**

Dot. części 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polinefronową o pow. 1,5m2, sterylizowanych promieniami Gamma?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

Dot. części 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polinefronową o pow. 1,9m2, sterylizowanych promieniami Gamma?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

Dot. części 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 3 dializatorów niskoprzepływowych z błoną polinefronową o pow. 2,1m2, sterylizowanych promieniami Gamma?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***