## 10
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.53.3.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy butli Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych , zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Butle Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych o pojemności 200 ml z drenem łączącym o długości 125cm: - wskaźnik podciśnienia, - ciśnienie: 900 mbar, - sterylna, pakowana indywidualnie, - nie zawiera pirogenów, - uniwersalna końcówka schodkowa dla drenów Redona od 6 do 18 VH, - łącznik typu Large Lock umożliwiający połączenie butelki z drenem posiadający większą średnicę wewnętrzną, co znacznie zmniejsza ryzyko zablokowania drenażu i umożliwia łatwiejsze połączenie i rozłączenie zestawu, - dwustronna skala numeryczna: od 10 ml do 50 ml co 10 ml, | szt. | 1415
2 | Butle Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych o pojemności 400 ml z drenem łączącym o długości 125cm: - wskaźnik podciśnienia, - ciśnienie: 900 mbar, - sterylna, pakowana indywidualnie, - nie zawiera pirogenów, - uniwersalna końcówka schodkowa dla drenów Redona od 6 do 18 VH, - łącznik typu Large Lock umożliwiający połączenie butelki z drenem posiadający większą średnicę wewnętrzną, co znacznie zmniejsza ryzyko zablokowania drenażu i umożliwia łatwiejsze połączenie i rozłączenie zestawu, - dwustronna skala numeryczna: od 10 ml do 50 ml co 10 ml, od 50 ml do 400 ml co 50 ml | szt. | 1305
RAZEM :