Załącznik nr 14

Zestawienie odcinków kolektora sanitarnego ø1200mm i ø1450 mm.

| Odcinek | Średnica [mm] | Materiał | Długość szacunkowa [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| K1(S6)-K2 | ø1200 | beton | 89,30 |
| K2-K3 | ø 1200 | beton | 67,50 |
| K3-K4 | ø 1200 | beton | 73,70 |
| K4-K5 | ø 1200 | beton | 75,10 |
| K5-K6 | ø 1200 | beton | 85,90 |
| K6-K7 | ø 1200 | beton | 90,60 |
| K7-K8 | ø 1200 | beton | 72,00 |
| K8-S9 | ø 1200 | beton | 72,00 |
| K9-K10 | ø 1200 | beton | 72,00 |
| K10-K11 | ø 1200 | beton | 65,50 |
| K11-K12 | ø 1200 | beton | 72,00 |
| K12-K13 | ø 1200 | beton | 76,00 |
| K13-K14 | ø 1200 | beton | 77,00 |
| K14-K15 | ø 1200 | beton | 77,00 |
| K15-K16 | ø 1200 | beton | 72,50 |
| K16-K17 | ø 1200 | beton | 77,00 |
| K17-K18 | ø 1200 | beton | 78,00 |
| K18-K19 | ø 1200 | beton | 55,00 |
| K19-K20 | ø 1200 | beton | 68,50 |
| K20-K21 | ø 1200 | beton | 72,50 |
| K21-K22 | ø 1200 | beton | 67,50 |
| K22-K23 | ø 1200 | beton | 85,00 |
| K23-K24 | ø 1450 | beton | 65,00 |
| K24-K25 | ø 1450 | beton | 72,50 |
| K25-K26 | ø 1450 | beton | 69,50 |
| K26-K27 | ø 1450 | beton | 66,00 |
| K27-K28 | ø 1450 | beton | 67,00 |
| K28-K29 | ø 1450 | beton | 67,00 |
| K29-K30 | ø 1450 | beton | 72,00 |
| K30-K31 | ø 1200 | beton | 87,00 |
| K31-K32 | ø 1200 | beton | 90,00 |
| K32-K33 | ø 1200 | beton | 87,00 |
| K33-K34 | ø 1200 | beton | 88,00 |
| K34-K35 | ø 1200 | beton | 79,50 |
| K35-K36 | ø 1200 | beton | 85,50 |
| K36-K37 | ø 1200 | beton | 72,50 |
| K37-K38 | ø 1200 | beton | 65,00 |
|  | ø 1200 |  | 2296,10 |
|  | ø 1450 |  | 479,00 |

Zestawienie komór sanitarnych ø1000 mm kolektora sanitarnego Ø 1200 mm i Ø1450 mm.

| Nr komory | Rzędna terenu | Rzędna dna | Zagłębienie [m] | Uwagi dotyczące terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 86,68 | 78,24 | 8,44 | Teren utwardzony |
| K2 | 86,87 | 77,33 | 9,54 | Teren fabryki - nieutwardzony |
| K3 | 86,74 | 77,28 | 9,46 | Teren fabryki - nieutwardzony |
| K4 | 86,58 | 77,15 | 9,43 | Teren nieutwardzony |
| K5 | 85,60 | 77,10 | 8,50 | Teren składowiska utwardzony |
| K6 | 86,43 | 77,03 | 9,40 | Teren składowiska utwardzony |
| K7 | 85,32 | 76,97 | 8,35 | Teren rolny - nieutwardzony |
| K8 | 84,99 | 76,90 | 8,09 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K9 | 84,90 | 76,82 | 8,08 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K10 | 85,48 | 76,73 | 8,75 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K11 | 85,64 | 76,63 | 9,01 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K12 | 84,92 | 76,41 | 8,51 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K13 | 84,90 | 76,30 | 8,60 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K14 | 85,91 | 76,11 | 9,80 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K15 | 87,05 | 76,03 | 11,02 | Teren rolny - nieutwardzony |
| K16 | 87,35 | 75,84 | 11,51 | Teren leśny - nieutwardzony |
| K17 | 82,28 | 75,64 | 6,64 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K18 | 83,43 | 75,58 | 7,85 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K19 | 84,80 | 75,44 | 9,36 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K20 | 84,70 | 75,24 | 9,46 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K21 | 86,64 | 75,31 | 11,33 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K22 | 86,21 | 74,88 | 11,33 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K23 | 83,62 | 74,70 | 8,92 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K24 | 83,18 | 74,50 | 8,62 | Sad - nieutwardzony |
| K25 | 83,57 | 74,28 | 9,29 | Sad - nieutwardzony |
| K26 | 84,08 | 74,11 | 9,97 | Teren zielony – utwardzona droga dojazdowa |
| K27 | 83,24 | 73,92 | 9,32 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K28 | 83,29 | 73,75 | 9,54 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K29 | 84,12 | 73,53 | 10,59 | Teren mocno zarośnięty krzakami - nieutwardzony |
| K30 | 83,78 | 73,24 | 10,54 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K31 | 82,10 | 72,93 | 9,17 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K32 | 82,73 | 72,80 | 9,93 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K33 | 81,43 | 72,54 | 8,89 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K34 | 81,29 | 72,25 | 9,04 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K35 | 83,02 | 71,92 | 11,10 | Teren rolny – nieutwardzony |
| K36 | 82,45 | 71,85 | 10,60 | Teren leśny - nieutwardzony |
| K37 | 80,79 | 71,62 | 9,17 | Teren leśny - nieutwardzony |
| K38 | 75,56 | 71,30 | 4,26 | Teren leśny - nieutwardzony |