Załącznik nr 1

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do  oznaczeń  z zakresu hemostazy pierwotnej z najmem aparatu na okres 24 miesiące

| Lp | Nazwa testu | Ilość testów na okres 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kolagen/EPI lub równoważny – wykrycie wzmożonej tendencji do krwawień: wstępne wykrycie dysfunkcji trombocytów wywołanej czynnikami wewnątrzpłytkowymi, niedoborem czynnika von Willebranda | 160 |
| 2. | Kolagen/ADP lub równoważny - badanie potwierdzenia bądź wykluczenia efektu zażywania leków przeciwpłytkowych na bazie kwasu salicylowego | 160 |
| 3. | Badanie w celu wykrycia u pacjentów blokady receptora płytkowego P2Y | 40 |
| 4. | Inne materiały zużywalne do wykonania w/wym. Badań: PFA Priming Cartrige 1X10EA/PK B4170-75*PFA Vaccum Tests Cups 35 PFA Cleaning Pads PFA Trigger Solition e2O-Rings PFA | 2 opakowania 4 opakowania 2 opakowania 6 opakowań 2 opakowania |

Wymagania graniczne dla odczynników:

| Lp | Wymagania graniczne dla odczynników | Spełnianie parametru (tak/nie) | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Terminy ważności zestawów odczynnikowych poza analizatorem minimum 12 miesięcy od czasu dostawy |  |  |
| - 2 | Podana ilość testów nie uwzględnia kalibracji, ilości testów potrzebnych do tego celu winien uwzględnić Oferent (biorąc pod uwagę trwałość kalibracji i przy założeniu, że badania mogą, ale nie muszą być wykonywane codziennie) – ilość testów na kalibrację należy doliczyć do ilości testów podanych powyżej w tabeli. |  |  |
| - 3 | Ilość opakowań odczynników, innych materiałów zużywalnych dostosowana do ilości i harmonogramu wykonywanych oznaczeń. Dopuszcza się możliwość mrożenia, pod warunkiem, że producent (instrukcja użytkowania) na to pozwala. |  |  |

Wymagania graniczne dla aparatu:

| Lp | Wymagania graniczne dla analizatorów |  | Spełnianie parametru (tak/nie) | Parametry oferowane - opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | Rok produkcji aparatu 2017 lub później (aparat znajdujący się obecnie na stanie ZDL- kontynuacja umowy) |  |  |  |
| - 2. |  | Wydajność aparatu min. 5 testów/godz. |  |  |  |
| - 3. |  | Gotowość do pracy 24h/dobę |  |  |  |
| - 4. |  | Możliwość archiwizacji wyników |  |  |  |
| - 5. |  | Wyposażenie: drukarka, czytnik kodów kreskowych |  |  |  |
| - 6. |  | Oferent zapewni dalszą konserwację aparatu i każdorazowo zajmie się rozwiązywaniem drobnych problemów technicznych |  |  |  |
| - 7 |  | Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy, czas reakcji – przyjazdu serwisu w przypadku awarii max. 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki przez 365 dni w roku. |  |  |  |

Uwaga

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 według powyższego wzoru do każdej grupy na którą składa ofertę - należy wypełnić wszystkie kolumny. Załącznik nr 1 wypełniony i podpisany Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.