Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU

Szpital św. Anny w Miechowie ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu zamontowanych klimatyzatorów  ściennych w ilości 24 szt. zgodnie z załączonym wykazem.

Przegląd klimatyzatorów polegał będzie na:

- czyszczenie filtrów i odgrzybianie parownika,

- czyszczenie skraplacza agregatu,

- sprawdzanie szczelności układu,

- wykonanie pomiaru ciśnienia i temperatury  czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

- sprawdzanie przewodów i izolacji,

- sprawdzanie działania układu sterowania.

Wykaz klimatyzatorów w Szpitalu Św. Anny w Miechowie

przeglądy -2023 rok

1. Oddział Chirurgii – sala pooperacyjna

- Klimatyzator Split inwenter marki Gree GWH18KG – 1 szt

2. Blok Porodowy

- Klimatyzator LG Split inwenter S 18 AQU- 2 szt

- Klimatyzator GREE -PULAR GWH09AGA-K6DNA1A - 1 szt

3. Magazyn odpadków medycznych

- Klimatyzator Split inwenter marki Gree GWH18KG– 1 szt

4. OIOM

- Klimatyzator Split inwentor marki LG typ P 18 RK- 1 szt

- Klimatyzator Split Gree GWHO9QB - 1 szt

- Klimatyzator Split GreeUD71T/NhA-T - 1 szt

5. Kardiologia

- Klimatyzator LOMO LUXURY GWH180QD-K6DNB2D/1

+GWH18QD-K6 DNB2D/O - 2 szt

6. RTG

- Klimatyzator Gree– 1 szt ( naścienny) Tomograf

- Klimatyzator typu split ,Gree'- 1 szt

7. SOR

- Klimatyzator marki Gree GTH 12K3F1- 1 szt

- Klimatyzator marki Gree GTH 18 K3FI - 1 szt

8. Centrala telefoniczna

- Klimatyzator Split inwenter marki Gree GWH18KG-K3DA5G/O– 1 szt

9. Budynek B- pomieszczenie akumulatorni

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 24 KG – 1 szt

10. Apteka szpitalna

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 2 szt

11. Poradnia okulistyczna

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt

12. Poradnia gastroskopii

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt

13. Oddział zakaźny

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 09 QB – 1 szt( p. zabiegowy)

14. Centralna sterylizacja

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt( str. czysta)

15. Bank krwi

- Klimatyzator Split inwerter marki Gree GWH 12 QB – 1 szt

16. Noworodki

- Klimatyzator GREE - 1 szt

PULAR GWH09AGA-K6DNA1A+GWH09AGA-K6DNA1A/O R32

Ogólna ilość klimatyzatorów 24 szt.