## ZZK
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”
Lp | Branża | wartość
Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gminę Miasta Gdańska
1. | Branża drogowa | 0
2. | Wodociąg - węzły | 0
3. | Kanalizacja deszczowa | 0
4. | Sieć ciepłownicza | 0
5. | Oświetlenie | 0
6. | Kanalizacja teletechniczna | 0
RAZEM NETTO GMG |  | 0
VAT 23% |  | 0
WARTOŚĆ BRUTTO GMG |  | 0
Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.
7. | Przebudowa sieci wodociągowej | 0
RAZEM NETTO GIWK |  | 0
VAT 23% |  | 0
WARTOŚĆ BRUTTO GIWK |  | 0
RAZEM NETTO |  | 0
VAT 23% |  | 0
WARTOŚĆ BRUTTO |  | 0

## b. drogowa
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta” - branża drogowa Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gminę Miasta Gdańska
Lp. | SST | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji UL. DYLINKI/ UL. CZOPOWA | m2 | 810 |  | 0
2 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm wraz z podbudową o średniej grubości 40 cm - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. DYLINKI + UL. CZOPOWA (NAWIERZCHNIA UL. DYLINKI + UL. CZOPOWA DO ODZYSKU - KOSTKA KAMIENNA ) pozostałe materiały z rozbiórki wywieść na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m2 | 810 |  | 0
3 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm/ kostki kamiennej bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki wraz z podbudową o średniej grubości 25 cm - NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI KAMIENNEJ wraz z wywozem na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m2 | 50 |  | 0
4 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową o średniej grubości 20 cm- ROZBIÓRKA CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH PŁUKANYCH 50 % DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA pozostała część materiałów z rozbiórki wywieść na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m2 | 110 |  | 0
5 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową o średniej grubości 20 cm wraz z wywozem na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji- ROZBIÓRKA CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH BETONOWYCH CAŁOŚC DO UTYLIZACJI | m2 | 600 |  | 0
6 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZBIÓRKA CHODNIKA NA UL. CZOPOWEJ PRZY HOTELU - PRZEZNACZONA DO REGULACJI WYSOŚCIOWEJ - PŁYTY KAMIENNE / KOSTKA KAMIENNA + REGULACJA WYSOKOŚCIOWA NA POŁĄCZENIU Z UL. RYCERSKĄ I UL. SUKIENNICZĄ pozostałe materiały z rozbiórki wywieść na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m2 | 200 |  | 0
7 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz łwie betonowej KRAWĘŻNIKI PRZEZNACZONE DO PONOWNEGO UŁOŻENIA - ODZYSK pozostałe materiały z rozbiórki wywieść na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m | 500 |  | 0
|  | Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
II |  | PODBUDOWY
8 | D.02.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 1770 |  | 0
9 | D-04.06.01b | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 810 |  | 0
10 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 860 |  | 0
11 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 910 |  | 0
|  | Razem dział: PODBUDOWY |  |  |  | 0
III |  | NAWIERZCHNIE
12 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA KAMIENNA Z ODZYSKU | m2 | 810 |  | 0
13 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej KOSTKA KAMIENNA 9/11 - GÓRNA POWIERZCHNIA CIĘTA PŁOMIENIOWANA | m2 | 50 |  | 0
14 |  | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - NOWA PŁYTKI BETONWE PŁUKANE 55 m2 - ODZYSK | m2 | 295 |  | 0
15 |  | Chodniki z płyt betonowych Z ODZYSKU 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - | m2 | 55 |  | 0
16 |  | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - REGULACJA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKÓW (MATERIAŁ Z ODZYSKU) - CHODNIK Z PŁYT KAMIENNYCH I KOSTKI KAMIENNEJ PRZY HOTELU - UL. CZOPOWA 150 M2 CHODNIK NA POŁĄCZENIACH Z CHODNIKAMI PRZY UL. RYCERSKIEJ I UL. SUKIENNICZNEJ- 50M2 | m2 | 200 |  | 0
17 | D-08.02.02 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - PŁYTKI WSKAŻNIKOWE W REJONIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH - PŁYTKA OSTRZEGAWCZA KAMIENNA | m2 | 15 |  | 0
18 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej OPASKA CHODNIKA OD STRONY JEZDNI KOSTKA KAMIENNA ŁUPANA 7/9 | m2 | 215 |  | 0
19 | D-04.04.02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej OPASKA CHODNIKA OD STRONY BUDYNKU / OGRODZENIA KOSTKA KAMIENNA ŁUPANA 7/9 | m2 | 145 |  | 0
|  | Razem dział: NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
IV |  | OZNAKOWANIE
20 |  | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe- oznakowanie gładkie OZNAKOWANIE POZIOME ZNAKI P-19, P-19 | m2 | 10 |  | 0
21 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 6 |  | 0
22 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - ZNAKI NOWE | szt. | 13 |  | 0
23 |  | SŁUPKI WYGRODZENIOWE | szt | 56 |  | 0
|  | Razem dział: OZNAKOWANIE |  |  |  | 0
V |  | ELEMENTY ULIC
24 | D-08.01.01 | Krawężniki/oporniki 20x25 kamienne na ławie betonowej C 12/15 - ISTNIEJĄCE DO WYKORZYSTANIA | m | 400 |  | 0
25 | D-08.01.01 | Krawężniki/oporniki 20x25 kamienne na ławie betonowej C 12/15 - NOWE | m | 95 |  | 0
26 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 30 |  | 0
|  | Razem dział: ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
VI |  | ROBOTY RÓŻNE
27 |  | Remont murka oporowego na ul. Czopowej | kpl. | 1 |  | 0
28 |  | Dostosowanie wejść i naświetli istniejących budynków do projektowanej nawierzchni | kpl. | 1 |  | 0
29 |  | Regulacja pionowa istniejących lamp oświetleniowych na ul. Czopowej | kpl. | 1 |  | 0
30 |  | Dostosowanie istniejącego ogrodzenia przy szkole do projektowanej nawierzchni | m | 100 |  | 0
|  | Razem dział: ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
VII |  | TABLICA WG SIWZ
31 |  | Tablica informacyjna | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: TABLICA WG SIWZ |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## wodociąg - węzły
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta” - wodociąg Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gminę Miasta Gdańska
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | ROBOTY ZIEMNE
1 | Wykopy oraz przekopy wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 20 |  | 0
2 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych | m2 | 16 |  | 0
3 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 20 |  | 0
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
II | WĘZEŁ W1-W2
4 | Zasuwa z obudową DN50 | kpl. | 1 |  | 0
5 | Sieci wodociągowe - opaska do łączenia rur stalowych DN40 | szt. | 1 |  | 0
6 | Sieci wodociągowe - króciec stalowy galwanizowany ocynkowany DN40 | szt. | 1 |  | 0
7 | Sieci wodociągowe - króciec dwukołnierzowy FF DN50 L=0,2m | szt. | 1 |  | 0
8 | Sieci wodociągowe - kołnierz gwintowany DN50 - 1 1/2'' | szt. | 1 |  | 0
9 | Sieci wodociągowe - łącznik R-K DN100 | szt. | 2 |  | 0
10 | Sieci wodociągowe - trójnik kołnierzowy żeliwny DN100/50 - 90st. | szt. | 1 |  | 0
11 | Blok oporowy | kpl. | 2 |  | 0
12 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl. | 1 |  | 0
13 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  | 0
| Razem dział: WĘZEŁ W1-W2 |  |  |  | 0
III | WĘZEŁ W3
14 | Sieci wodociągowe - trójnik kołnierzowy żeliwny DN100/50 - 90st. | szt. | 1 |  | 0
15 | Sieci wodociągowe - łącznik R-K DN100 | szt. | 2 |  | 0
16 | Sieci wodociągowe - króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=0,2m | szt. | 1 |  | 0
17 | Sieci wodociągowe - króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=0,8m | szt. | 1 |  | 0
18 | Sieci wodociągowe - łuk żeliwny kołnierzowy 90st. DN80 | szt. | 1 |  | 0
19 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl. | 1 |  | 0
20 | Blok oporowy | kpl. | 6 |  | 0
21 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl. | 1 |  | 0
22 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  | 0
| Razem dział: WĘZEŁ W13 |  |  |  | 0
IV | DEMONTAŻE
23 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 50 mm z obudową wraz z wywozem na legalne składowisko z kosztami składowania lub utylizacji | kpl. | 1 |  | 0
24 | Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm wraz z wywozem na legalne składowisko z kosztami składowania lub utylizacji | kpl. | 1 |  | 0
| Razem dział: DEMONTAŻE |  |  |  | 0
V | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA WŁAZÓW NA KS
36 | Regulacja wysokościowa istniejących włazów na studniach kanalizacji sanitarnej | szt. | 3 |  | 0
| Razem dział: REGULACJA WYSOKOŚCIOWA WŁAZÓW NA KS |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## kan-deszcz
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta” - kanalizacja deszczowa Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gminę Miasta Gdańska
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | ROBOTY ZIEMNE
1 | Wykopy oraz przekopy wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 603.03 |  | 0
2 | Wykopy liniowe wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 126.08 |  | 0
3 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych | m2 | 233.25 |  | 0
4 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 729.11 |  | 0
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
II | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 37.82 |  | 0
6 | Wykonanie obsypki z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 75.65 |  | 0
7 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 46.65 |  | 0
8 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 23.5 |  | 0
9 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 182.01 |  | 0
10 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie | stud. | 3 |  | 0
11 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 10 |  | 0
12 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 8 |  | 0
13 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
14 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
15 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
16 | Włączenie do istniejącej studni | kpl. | 2 |  | 0
17 | Podłączenie do istniejącej rury spustowej | kpl. | 8 |  | 0
18 | Włączenie istniejącej kanalizacji deszczowej | kpl. | 1 |  | 0
| Razem dział: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## C.O.
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta” - sieć ciepłownicza Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gminę Miasta Gdańska
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | ROBOTY ZIEMNE
1 | Wykopy oraz przekopy wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 259.2 |  | 0
2 | Wykopy liniowe wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 64.8 |  | 0
3 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych | m2 | 324 |  | 0
4 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 318.54 |  | 0
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
II | SIEĆ CIEPŁOWNICZA: 2xDn/Dzp 100/200 od punktu "A" do punktu "G"
5 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 18 |  | 0
6 | Wykonanie obsypki z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 36 |  | 0
7 | Montaż rur preizolowanych o średnicy 100/200 mm z przewodem alarmowym | m | 120 |  | 0
8 | Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 120 |  | 0
9 | Montaż kolan stalowych preizolowanych z przewodami instalacji alarmowej 100/90st | kol. | 2 |  | 0
10 | Montaż trójnika wznośnego preizolowanego z przewodami instalacji alarmowej Dn 100/50/10 | kpl. | 2 |  | 0
11 | Montaż trójnika wznośnego preizolowanego z przewodami instalacji alarmowej Dn 100/32/10 | kpl. | 2 |  | 0
12 | Montaż zwężki stalowej preizolowanej z przewodami instalacji alarmowej Dn 100/ 80 | kpl. | 2 |  | 0
13 | Montaż muf obkurczalnych elektrycznie dla rur stalowych preizolowanych o śr. 200 mm | muf. | 16 |  | 0
14 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy 100 mm ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz. | 18 |  | 0
15 | Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur o śr. 100 mm | złącz. | 18 |  | 0
16 | Połączenia przewodów alarmowych na kolanie | połącz. | 2 |  | 0
17 | Połączenia przewodów alarmowych na trójniku | połącz. | 4 |  | 0
18 | Połączenia przewodów alarmowych na zwężce | połącz. | 2 |  | 0
19 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | połącz. | 16 |  | 0
20 | Montaż elementów systemu alarmowego | kpl. | 1 |  | 0
21 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pom. | 1 |  | 0
22 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny | pom. | 1 |  | 0
23 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych | m | 120 |  | 0
24 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych | szt. | 1 |  | 0
26 | Płyta drogowa żelbetowa zbrojona | szt. | 2 |  | 0
27 | Montaż łańcucha uszczelniającego ŁU-4 | szt. | 30 |  | 0
28 | Mata piankowa 1000x250x40 mm | szt. | 32 |  | 0
| Razem dział: SIEĆ CIEPŁOWNICZA: 2xDn/Dzp 100/200 od punktu "A" do punktu "G" |  |  |  | 0
III | BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO: 2xDn/Dzp 50/125 od punktu "E" do punktu "F"
29 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 0.9 |  | 0
30 | Wykonanie obsypki z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 1.8 |  | 0
31 | Montaż rur preizolowanych o średnicy 50/125 mm z przewodem alarmowym | m | 6 |  | 0
32 | Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 6 |  | 0
33 | Zawory preizolowane Dn/Dzp 50/125 z przewodami instalacji alarmowej ze skrzynką uliczną i obudową | szt. | 2 |  | 0
34 | Montaż muf obkurczalnych elektrycznie dla rur stalowych preizolowanych o śr. 125 mm | muf. | 8 |  | 0
35 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy 50 mm ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz. | 4 |  | 0
36 | Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur o śr. 100 mm | złącz. | 4 |  | 0
37 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | połącz. | 8 |  | 0
38 | Połączenia przewodów alarmowych na zaworze | połącz. | 2 |  | 0
39 | Montaż elementów systemu alarmowego | kpl. | 1 |  | 0
40 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pom. | 1 |  | 0
41 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny | pom. | 1 |  | 0
42 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych | m | 6 |  | 0
43 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych | szt. | 1 |  | 0
44 | Płyta drogowa żelbetowa zbrojona | szt. | 1 |  | 0
45 | Rury stalowe osłonowe Dz 219x2,9mm | m | 3 |  | 0
| Razem dział: BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO: 2xDn/Dzp 50/125 od punktu "E" do punktu "F" |  |  |  | 0
IV | BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ: 2xDn/Dzp 80/160 od punktu "G" do punktu "C"
46 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 5.4 |  | 0
47 | Wykonanie obsypki z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 10.8 |  | 0
48 | Montaż rur preizolowanych o średnicy 80/160 mm z przewodem alarmowym | m | 36 |  | 0
49 | Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 36 |  | 0
50 | Montaż kolan stalowych preizolowanych z przewodami instalacji alarmowej 80/90st | kol. | 2 |  | 0
51 | Montaż muf obkurczalnych elektrycznie dla rur stalowych preizolowanych o śr. 160 mm | muf. | 8 |  | 0
52 | Montaż muf obkurczalnych elektrycznie dla rur stalowych preizolowanych o śr. 110 mm | muf. | 2 |  | 0
53 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy 100 mm ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz. | 8 |  | 0
54 | Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur o śr. 100 mm | złącz. | 8 |  | 0
55 | Połączenia przewodów alarmowych na kolanie | połącz. | 2 |  | 0
56 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | połącz. | 10 |  | 0
57 | Montaż elementów systemu alarmowego | kpl. | 1 |  | 0
58 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pom. | 1 |  | 0
59 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny | pom. | 1 |  | 0
60 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych | m | 36 |  | 0
61 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych | szt. | 1 |  | 0
62 | Mata piankowa 1000x250x40 mm | szt. | 23 |  | 0
| Razem dział: BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ: 2xDn/Dzp 80/160 od punktu "G" do punktu "C" |  |  |  | 0
V | DEMONTAŻ KANAŁU SIECI TRADYCYJNEJ I MONTAŻ ŚCIANY ZABEZPIECZAJĄCEJ DLA SIECI PREIZOLOWANEJ
63 | Demontaż kanałów z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | elem. | 108 |  | 0
64 | Demontaż podpór, ślizgów wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | kpl. | 65 |  | 0
65 | Demontaż rurociągów z rur stalowych o śr. 100 mm w izolacji termocznej wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m | 102 |  | 0
66 | Demontaż rurociągów z rur stalowych o śr. 80 mm w izolacji termicznej wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m | 34 |  | 0
67 | Kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych - jedna ściana boczna - materiał z odzysku | elem. | 20 |  | 0
| Razem dział: DEMONTAŻ KANAŁU SIECI TRADYCYJNEJ I MONTAŻ ŚCIANY ZABEZPIECZAJĄCEJ DLA SIECI PREIZOLOWANEJ |  |  |  | 0
VI | DEMONTAŻ SIECI PREIZOLOWANEJ 2x80/160 I MONTAŻ ŚCIANY ZABEZPIECZAJĄCEJ DLA SIECI PREIZOLOWANEJ
68 | Demontaż rur preizolowanych o średnicy do 88.9/160 mm wraz z wywozem materiału na legalne składowisko oraz z kosztami składowania lub utylizacji | m | 10 |  | 0
69 | Kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych - jedna ściana boczna | elem. | 4 |  | 0
| Razem dział: DEMONTAŻ SIECI PREIZOLOWANEJ 2x80/160 I MONTAŻ ŚCIANY ZABEZPIECZAJĄCEJ DLA SIECI PREIZOLOWANEJ |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## b. elektryczna
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta” - branża elektryczna oświetlenie Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gminę Miasta Gdańska
Lp. |  | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oświetlenie drogowe ZDiZ
I |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROBOTY ZIEMNE
1 |  | Demontaż tabliczki bezpiecznikowej | szt. | 1 |  | 0
2 | E-00 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 60.8 |  | 0
3 | E-00 | Nasypanie warstwy piasku nad kablem oraz na dnie rowu kablowego | m | 190 |  | 0
4 | E-00 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 60.8 |  | 0
5 | E-00 | Ułożenie rur osłonowych HDPE110 (giętkie, dwuścienne) | m | 36 |  | 0
6 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika | m2 | 50 |  | 0
7 |  | Odtworzenie nawierzchni chodnika | m2 | 50 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
II |  | ROBOTY MONTAŻOWE
8 | E-00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stylizowanych na staro o masie do 300 kg z wyposażeniem i fundamentem prefabrykowanym (Słup oświetleniowy stalowy, ocynkowany, stylowy, z elementami z odlewu aluminiowego, typu DPb, z wyposażeniem, RAL 9005 (wysokość słupa h = 5,0 m), z wysięgnikiem, wysokość zawieszenia H = 6,6 m) | szt. | 5 |  | 0
9 |  | Montaż wysięgników rurowych stylizowanych o masie do 30 kg na słupie- Wysięgnik stalowy pojedynczy, stylizowany typu R-41, RAL 9005, 1,8/1,2/0st (wysokość/długość wysięgu/kąt pochylenia oprawy) | szt. | 5 |  | 0
10 | E-00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego stylizowanych LED36W 3000K (Oprawa oświetleniowa drogowa LED 36 W, 32 LEDS, 3000 K, 3622 lm,) | szt. | 5 |  | 0
11 | E-00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m- YKY 3x2,5mm2 | kpl.przew. | 5 |  | 0
12 | E-00 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie YAKXS 4x35 | m | 190 |  | 0
13 | E-00 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III- FeZN25x4 | m | 190 |  | 0
14 | E-00 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 12 |  | 0
15 |  | Montaż Tabliczka bezpiecznikowej pojedynczej | szt. | 4 |  | 0
16 |  | Montaż Tabliczka bezpiecznikowej podziałowej | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0
III |  | ROBOTY POMIAROWE
17 | E-00 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 0
18 | E-00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 |  | 0
19 | E-00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 2 |  | 0
20 |  | Pomiary fotometryczne (natężenie, równomiernosć, temperatura barwowa itp.) | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY POMIAROWE |  |  |  | 0
Oświetlenie drogowe ZDiZ
IV |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROBOTY ZIEMNE
21 | E-00 | Demontaż słupów oświetleniowych z wyposażeniem i fundamentem prefabrykowanymi | szt. | 4 |  | 0
22 |  | Demontaż wysięgników rurowych | szt. | 4 |  | 0
23 | E-00 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego | szt. | 4 |  | 0
24 |  | Demontaż tabliczki bezpiecznikowej | szt. | 5 |  | 0
25 | E-00 | Demontaż kabli | m | 95 |  | 0
26 | E-00 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 40 |  | 0
27 | E-00 | Nasypanie warstwy piasku nad kablem oraz na dnie rowu kablowego | m | 125 |  | 0
28 | E-00 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 40 |  | 0
29 | E-00 | Ułożenie rur osłonowych HDPE110 (giętkie, dwuścienne) | m | 36 |  | 0
30 |  | Przewierty mechaniczne dla rury RHDPEp110 mm pod obiektami (sztywne, grubościenne) | m | 15 |  | 0
31 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika | m2 | 5 |  | 0
32 |  | Odtworzenie nawierzchni chodnika | m2 | 5 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  | 0
V |  | ROBOTY MONTAŻOWE
33 | E-00 | Układanie kabli w rowach kablowych lub rurach ręcznie YAKXS 4x35 | m | 125 |  | 0
34 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie - FeZN25x4 | m | 125 |  | 0
35 | E-00 | Montaż słupka kablowego z betonową podstawą | szt. | 1 |  | 0
36 | E-00 | Montaż Tabliczka bezpiecznikowej podziałowej | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0
VI |  | ROBOTY POMIAROWE
37 | E-00 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 0
38 | E-00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY POMIAROWE |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## teletechnika
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku w ramach zadania „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta” - kanalizaacja teletechniczna Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gminę Miasta Gdańska
Lp. |  | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROBOTY ZIEMNE
1 |  | Demontaż sieci teletechnicznej (do przełożenia) | m | 25 |  | 0
2 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 7 |  | 0
3 |  | Nasypanie warstwy piasku o szerokości rowu kablowego | m | 25 |  | 0
4 |  | Zasypywanie rowów wykonanych mechanicznie | m3 | 7 |  | 0
5 |  | Przełożenie sieci teletechnicznej (z przełożenia) | m | 25 |  | 0
6 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 | stud. | 17 |  | 0
7 |  | Uszczelnianie wprowadzeń rurociągów do studni kablowych | szt. | 34 |  | 0
8 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV, 2 otwory w ciągu kanalizacji RHDPE110 | m | 208.5 |  | 0
9 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV, 2 otwory w ciągu kanalizacji RHDPEp110 (przewierty) | m | 84 |  | 0
10 | E.01 | Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi | m | 65 |  | 0
11 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika | m2 | 60 |  | 0
12 |  | Odtworzenie nawierzchni chodnika | m2 | 60 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  | 0
II |  | ROBOTY MONTAŻOWE
13 | E-00 | Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji pierwotnej | m | 1 |  | 0
14 |  | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - otwór wolny | otw. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY POMIAROWE |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## przeb. wodociąg
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czopowej w Gdańsku Zakres rzeczowy zamówienia finansowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.
Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość
zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dział I
1 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
1.1 | S-03.00.01 | Wykonanie wykopów pod rury ręcznie/mechanicznie wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian i szerokoprzestrzennych, w razie konieczności: odwodnienie wykopów, wykonanie drenażu w dnie wykopu, z wykonaniem konstrukcji podsypki pod rury z zagęszczeniem | m | 126.2 |  | 0
1.2 | S-03.00.01 | Zasypanie wykopów mechanicznie/ręcznie gruntem z odkładu i/lub w przypadku gruntu nienośnego jego wymiana na grunt przywieziony z zagęszczeniem (nadmiar gruntu należy wywieźć na legalne składowisko), wykonanie konstrukcji obsypki i zasypanie rury ponad jej wierzch materiałem mineralnym (piasek), zagęszczenie, wykonanie badań zagęszczenia Is. | m | 126.2 |  | 0
1.3 | S-03.00.01 | Montaż w wykopie rur Ø100x4,4 z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kielichowych, z łukami (W3, W4, W5, W6, W10a) wraz z oznakowaniem taśmą lokalizacyjną | m | 121.9 |  | 0
1.4 | S-03.00.01 | W1 - węzeł połączeniowy z istniejącą siecią wodociągową Ø100 żel. (montaż łączników, trójnika, zasuwy Ø100, króćca kołnierzowego) | kpl | 1 |  | 0
1.5 | S-03.00.01 | W2 - montaż węzła hydrantowego podziemnego, złożonego z trójnika redukcyjnego Ø100/80, zasuwy Ø80, kolana ze stopką, króćca dwukołnierzowego, króćca kołnierzowego, kieliszka i hydrantu podziemnego | kpl | 1 |  | 0
1.6 | S-03.00.01 | W11 - węzeł połączeniowy z istniejącą siecią wodociągową Ø100 żel. (montaż trzech zasuw Ø100, trójnika, króćca kołnierzowego, łączników) - montaż węzła hydrantowego podziemnego, złożonego z trójnika redukcyjnego Ø100/80, zasuwy Ø80, kolana ze stopką, króćca dwukołnierzowego i hydrantu podziemnego | kpl | 1 |  | 0
1.7 | S-03.00.01 | Próba wodna szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej | m | 124.6 |  | 0
1.8 | S-03.00.01 | Tabliczki lokalizacyjne o armaturze wodociągowej | szt. | 8 |  | 0
1.9 | S-03.00.01 | Wyłączenie z eksploatacji sieci wodociągowych o śred. Ø100 z demontażem skrzynek ulicznych na armaturze z demontażem tabliczek informacyjnych | m | 147 |  | 0
2 | BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
2.1 | S-03.00.01 | Wykonanie wykopów pod rury ręcznie/mechanicznie wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian i szerokoprzestrzennych, w razie konieczności: odwodnienie wykopów, wykonanie drenażu w dnie wykopu, z wykonaniem konstrukcji podsypki pod rury z zagęszczeniem | m | 5.3 |  | 0
2.2 | S-03.00.01 | Zasypanie wykopów mechanicznie/ ręcznie gruntem z odkładu i/lub w przypadku gruntu nienośnego jego wymiana na grunt przywieziony z zagęszczeniem (nadmiar gruntu należy wywieźć na legalne składowisko), wykonanie obsypki i zasypanie rury ponad jej wierzch materiałem mineralnym (piasek), zagęszczenie, wykonanie badań zagęszczenia Is | m | 5.3 |  | 0
2.3 | S-03.00.01 | Montaż rur Ø63 PE100 PN16 SDR11 w wykopie wraz z oznakowaniem taśmą lokalizacyjną | m | 5.2 |  | 0
2.4 | S-03.00.01 | W7 - włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego (montaż nawiertki NWZ Ø100/2", zasuwy 2'', łączników) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | S-03.00.01 | W7.1 - montaż zestawu wodomierzowego, przejście przez ścianę w rurze ochronnej, uszczelnienie przejścia) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | S-03.00.01 | W8, W9, W10 - włączenie istniejącego przyłącza wodociągowego (montaż nawiertki NWZ Ø100/2", zasuwy 2'', łączników) | kpl | 3 |  | 0
2.7 | S-03.00.01 | Próba wodna szczelności, płukanie i dezynfekcja przyłączy wodociągowych | m | 5.8 |  | 0
2.8 | S-03.00.01 | Tabliczki lokalizacyjne o armaturze wodociągowej | szt. | 4 |  | 0
2.9 | S-03.00.01 | Wyłączenie z eksploatacji przyłączy wodociągowych o śred. Ø50 z demontażem skrzynek ulicznych na armaturze z demontażem tabliczek informacyjnych | m | 33 |  | 0
3 | ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI
3.3 | D-02.01.00 | Rozebiórka jezdni z kostki kamiennej brukowej (starobruk) pokrytej warstwą z mieszanek mineralno-bitumicznych z podbudową, z transportem i utylizacją | m2 | 259 |  | 0
3.4 | D-02.01.00 | Rozbiórka chodników z płyt betonowych 30x30x5 z podbudową, z transportem i utylizacją | m2 | 5 |  | 0
3.7 | D-02.01.00 | Rozbiórka krawężników z ławami betonowymi, z transportem i utylizacją | m | 4 |  | 0
DZIAŁ II
4 | W-00.00.00. | Pomiar powykonawczy (zakres GIWK) - wartość musi być nie mniejsza niż 2% ceny kosztorysu ofertowego netto (zakres GIWK) 4 egz. + wersja elektroniczna | kpl. | 1 |  | 0
5 | W-00.00.00. | Dokumentacja powykonawcza (zakres GIWK) - wartość musi być nie mniejsza niż 0,5% ceny kosztorysu ofertowego netto (zakres GIWK) 2 egz. + wersja elektroniczna | kpl. | 1 |  | 0
Ogółem netto | [5 empty] | 0
podatek VAT | [5 empty] | 0
ogółem brutto | [5 empty] | 0
UWAGA: W cenach jednostkowych powyższych pozycji należy ująć koszty robót nie wyszczególnionych i opłat dodatkowych (np. wyłączenia wody, badania bakteriologiczne wody, organizacji ruchu z zabezpieczenień dojść , dojazdów do posesji, obsługa geodezyjna, rury osłonowe na istn. uzbrojeniu itp.) koniecznych do zrealizowania opisanego zakresu. Należy również uwzględnić roboty odtworzeniowe terenów zielonych i utwardzonych nie ujętych w projekcie na wykonanie nowych nawierzchni, a które będą wykorzystane (naruszone) w trakcie prowadzenia prac związanych z budową (np. praca sprzętu w miejscu pod zaplecze budowy ). Należy również uwzględnić użycie materiałów, armatury potrzebnych do prowadzenia robót etapami tak aby mieszkańcy byli pozbawiani dostaw wody w jak najmiejszym zakresie.
Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Opis ten nie zawiera pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.
Cena podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiarowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. Uważa się, że ceny jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania robót.