**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 267/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### „Wykonanie ogrodzenia pomiędzy kompleksem nr 251 a terenem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o długości 100 mb ”

**Przedmiot zamówienia: Wykonanie ogrodzenia pomiędzy kompleksem nr 251 a UWM o długości 100mb**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia pomiędzy kompleksem nr 251 a terenem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, polegającego na:

1. Wykonanie ogrodzenia o wysokości 2,0 na odcinku około 100mb.
2. Siatka z drutu ocynkowanego gr 3mm o wymiarach oczka nie większych niż 50x50 mm
3. Linki (drut) naciągowe przymocowane do słupków w pierwszych górnych i dolnych oczkach siatki oraz co 0,6 m – 0,7 m wysokości siatki
4. Wykonanie prefabrykowanej podmurówki betonowej , która jest wliczana do wysokości ogrodzenia.
5. Słupki ogrodzeniowe stalowe 60x40 mm w kolorze zielonym.
6. Rozstaw słupków uzależniony od wymiarów podmurówki betonowej. Rozstaw pomiędzy 2,5m a 3,5m.
7. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.
8. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do Paweł Wiśniewski tel.661 908 098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
9. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
10. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
11. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
12. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.
13. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

***Termin wykonania wszystkich prac: 30 dni od podpisania umowy***

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*