Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie 
ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 	 	 	 	 	 e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 08.10.2025 r.

dot. przetargu ZP-23/25

na sukcesywne dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych  wraz z instrumentarium dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 13:

Pierwotna częściowa endoproteza kolana oraz stawu skokowo-goleniowego typu „resurfacing”, produkowana indywidualnie dla pacjenta na podstawie badań radiologicznych (MRI) Dla urealnienia możliwości dostawy implantów produkowanych indywidualnie dla pacjenta zwracam się z prośbą 
o zmianę wymagań Zamawiającego i wydłużenie terminu realizacji zamówienia z maksymalnie wymaganych 72h do 9 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Uzasadnienie: Zamawiający wymaga dostawy implantów ortopedycznych, gdzie zarówno implant jak i narzędzia są sporządzane indywidualnie dla każdego pacjenta - czyli produkcja zaczyna się w momencie złożenia zamówienia. Produkcja takich implantów zawiera wiele etapów jak obróbka materiału, aby nadać mu odpowiednie kształty dla indywidualnych potrzeb/choroby pacjenta, pokrycie tytanem i hydroksyapatytem i w końcowym etapie poddanie produktów sterylizacji i pakowaniu. Podobne etapy występują też w produkcji narzędzi. Aktualnie żadna firma ortopedyczna nie jest w stanie przeprowadzić całego cyklu produkcyjnego spersonalizowanych implantów w czasie wymaganym przez Zamawiającego, stąd zwracamy się z prośbą o zmianę czasu realizacji zamówienia na 9 tygodni.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na czas realizacji zamówienia, w zakresie Pakietu nr 13, na 9 tygodni.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne

i wiążące.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21                                                                                                  e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl