Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część  1 – Rękawice diagnostyczne

| Lp | Asortyment NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto op* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)/Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11+/- 0,02mm, na dłoni 0,10+/- 0,02mm na mankiecie 0,07+/- 0,01 mm, długość min. 240mm. AQL 1.5, siła zrywu min. 6N wg EN 455 – potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych : MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | szt. | 2 000 000 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe – rozmiar XS,S,M,L,XL; zgodne z normą EN 455-1,2,3 dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność z normą; O grubościach : palec: 0,08 mm- 0,10 mm, dłoń: 0,08mm, mankiet: 0,05-0,06 mm; Rolowany mankiet; Pasujące na obie dłonie; łatwe w nakładaniu, opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Opakowanie = 100 szt. | szt. | 1 000 000 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm+/- 0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych : MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniami metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | szt. | 7 000 000 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część  2 – Rękawice medyczne nitrylowe

| Lp | Asortyment NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto op* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego)/Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, białe o przedłużonym mankiecie, posiadające uniwersalny kształt i rolowany mankiet. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN 420, ASTM F1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością, brak zawartości tiuramów zarówno w surowcach, jak i w procesie produkcyjnym. Długość rękawic ≥ 0,16 mm, grubość na dłoni ≥0,12 mm, mankiet ≥ 0,10 mm. Wewnętrznie chlorowane, powierzchnia gładka, chropowate palce, siła zrywająca przed starzeniem 7,0 ÷ 7,5 N, wydłużenie 400-500 %; AQL 1,5, poziom chwytności 5. Okres ważności 5 lat od daty produkcji, rozmiary XS, S, M, L, XL, opakowanie A’100. Sposób pakowania umożliwia pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. | op. | 720 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy