Specyfikacja UPS-a

| LP. | Opis | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS Emerson NXe20kVA data prod.2010r. | 1 |
| 2 | Bateria akumulatorów SSB SBL12-12 12V, 12AH Wymienione w grudzień 2015r. - gwarancja 36 miesięcy | 40 |
|  | Kable połączeniowe | 1kpl. |