Pruszcz Gdański, dnia 23.02.2024 r.

## Znak sprawy: ZP.271.4.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00091728/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 4/29 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  4

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 22.02.2024 r. Pytanie numer 12, odpowiedź:

"Zamawiający wyjaśnia, iż sprawdzenie skuteczności pomiarowej jest ujęte w pozycji 49 przedmiaru." informuję, że katalog nakładów rzeczowych KNR 4-03 1202/01 nie zawiera badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a jedynie badanie rezystancji izolacji oraz ciągłości obwodu i odnosi się do istniejących instalacji, a nie nowo wykonywanych. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zawiera mi.in katalog KNR-W 5-08 0902/01 do 02 i 05 do 06. W KNR-W 5-08 0901/01-04 określone są pomiary rezystancji izolacji dla nowych instalacji. Czy Zamawiający przewiduje zmianę lub uzupełnienie pozycji w przedmiarach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż pomimo tego wymaga od Wykonawcy, by ujął w ofercie sprawdzenie skuteczności pomiarowej w ramach kosztów dla pozycji 49 przedmiaru.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.