Załącznik nr 1A do SWZ Załącznik nr 1A do umowy

FORMULARZ CENOWY

OFERTA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Sprzedaż, dostawa montaż i uruchomienia aparatu USG klasy premium do badań ginekologiczno-położniczych dla potrzeb pracowni USG SPZZLO w Karczewie Znak sprawy DZP.3.2022

TABELA NR 1 – FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa | liczba | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamówienie podstawowe |
| 1.1 | Aparat ultrasonograficzny klasy premium przeznaczony do badań ginekologiczno-położniczych wraz z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

UWAGA!!! W przypadku elementów sprzętu wycenionych na podstawie 23% stawki podatku VAT należy wyszczególnić te pozycje i wycenić poprzez dodanie wierszy z tymi elementami wyposażenia

TABELA NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| L.p. | Nazwa | Liczba | Typ | Model | Nazwa producenta | Rok produkcji | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamówienie podstawowe |
| 1.1 | Konsola aparatu USG do badań ginekologiczno-położniczych klasy premium wraz z wymaganym oprogramowaniem w szczególności pakiet oprogramowania do badań ginekologiczno-położniczych | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Szerokopasmowa wolumetryczna głowica convex | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Szerokopasmowa głowica convex | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Szerokopasmowa głowica liniowa | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Szerokopasmowa głowica endokawitarna wolumetryczna 3D/4D do badań ginekologiczno-położniczych | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Videoprinter czarno-biały | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Nagrywarka płyt CD/DVD (wbudowana) | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Wyłącznik nożny do „zamrażania obrazu | 1 |  |  |  |  |  |

TABELA NR 3 – OCENA TECHNICZNA

| L.p. | Parametr | Wartość oferowana | Potwierdzenie w materiałach* | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min 15 cm |  |  | <20 cm– 0 pkt; ≥20 cm – 1 pkt |
|  | Regulacja położenia pulpitu przód-tył, |  |  | NIE– 0 pkt; TAK– 1 pkt |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 21” |  |  | <22” – 0pkt ≥22” i <23” 1 pkt ≥23” – 3 pkt |
|  | Dotykowy kolorowy panel sterowania na pulpicie/konsoli o przekątnej ekranu min. 10”. Panel pracujący w technologii Multi-Touch |  |  | NIE– 0 pkt; TAK– 2 pkt |
|  | Liczba niezależnych aktywnych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 3 |  |  | 3 – 0 pkt; 4 lub więcej – 4 pkt |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 2 do 16MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych nie harmonicznych emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) |  |  | <18MHz – 0 pkt ≥18MHz – 3 pkt |
|  | Dynamika systemu min. 250 dB |  |  | <260dB – 0 pkt ≥265 dB – 3 pkt |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B mode min. 2500 frames/s |  |  | <2600fr/s – 0pkt ≥2600fr/s i <2800fr/s 1 pkt ≥2800fr/s – 3 pkt |
|  | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. do 35cm |  |  | <40cm – 0pkt ≥44cm – 1 pkt |
|  | Zoom obrazu rzeczywistego min. 6x |  |  | <8x – 0pkt ≥8x – 1 pkt |
|  | Tryb powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka, do lepszej diagnostyki serca płodu (podać nazwę funkcji/trybu) |  |  | NIE– 0 pkt; TAK– 1 pkt |
|  | Wbudowane wyjście do podłączenia dodatkowego monitora |  |  | NIE– 0 pkt; TAK– 1 pkt |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania/uśpienia do trybu pracy max. 20 sekund (podać czas) |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |
|  | Min. 3 fizyczne przyciski programowalne umieszczone na konsoli. (Podać liczbę) |  |  | 3 – 0 pkt 4 – 0,5 pkt 5 – 1 pkt 6 – 2 pkt |
|  | Możliwość rejestrowania badań na żywo na nośnikach zewnętrznych: CD/DVD, USB |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |
|  | Wewnętrzny twardy dysk przeznaczony do archiwizacji badań o pojemności min. 1TB – Dysk SSD (wymagany wewnętrzny twardy dysk twardy przeznaczony do archiwizacji badań o pojemności min. 500GB) |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |
|  | Gotowość do transmisji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0, (zainstalowana funkcjonalność) m.in.: a) Verify b) Print c) Store d) Modality Worklist e) Structured Reporting. |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |

*Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć aktualne materiały źródłowe producenta tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w języku polskim W kolumnie „Potwierdzenie w materiałach .....” należy wyraźnie wskazać rodzaj dokumentu , w którym znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach.

Tabela parametrów ocenianych stanowi integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu

Materiały potwierdzające wartości parametrów ocenianych stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

POUCZENIE:

Art. 297  § 1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.