## formularz
Załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia
Dane WYKONAWCY/CÓW składającego/ych ofertę: * W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.
Ja/ My niżej podpisany/ni oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem:
L.p. | Nazwa sprzętu | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa Producenta | Numer katalogowy producenta
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Naklejki ochronne na czujnik temp. (200 sztuk) do inkubatora NITE Mediprema | X | sztuk | 1
2. | Pasy mocujące do inkubatora NITE Mediprema | X | sztuk | 6
3. | Jednorazowy, dwuramienny układ oddechowy przeznaczony dla noworodków ze zintegrowanym czujnikiem przepływu i zastawką wydechową do zastosowania z respiratorami EVE. Długość układu 180 cm, średnica 10 mm. Bez możliwości podłączenia nawilżacza do Respiratora Stephan NEO Eve | X | sztuk | 80
4. | Układ oddechowy jednorazowy dla noworodków, podgrzewany wdech + wydech z miejscem na nawilżacz AIRcon. Z możliwością podłączenia z nawilżaczem do Respiratora Stephan NEO Eve | X | sztuk | 10
5. | Zastawka wydechowa jednorazowa z podłączeniem linii monitorowania ciśnienia do Respiratora Stephan NEO Eve | X | sztuk | 5
6. | Jednorazowy czujnik przepływu dla noworodków do respiratora EVE/EVA, przestrzeń martwa 1,3 ml, długość 200 cm do Respiratora Stephan NEO Eve | X | sztuk | 80
7. | Kaniula jednorazowa donosowa do Respiratora Stephan NEO Eve. | S-XL (w zależności od potrzeb zamawiającego | sztuk | 50
8. | Maseczka nosowa jednorazowa do Respiratora Stephan NEO Eve. | XS-XL (w zależności od potrzeb zamawiającego | sztuk | 20
9. | Przedłużenie maski/ kaniuli do Respiratora Stephan NEO Eve. | X | sztuk | 50
10. | Aplikator jednorazowy do mocowania kaniul, maseczek EasyFlow nCPAP z magnesem i zabezpieczeniem do pomiaru ciśnienia do Respiratora Stephan NEO Eve. | X | sztuk | 50
11. | Rury jednorazowe EasyFlow nCPAP do podłączenia do obwodu oddechowego (kaniul i masek) do systemu rur z ID=10 mm lub ID 12 do Respiratora Stephan NEO Eve | X | sztuk | 20
12. | Czapka jednorazowa nCPAP wraz z mocowaniem w rozmiarze XS - XL | XS-XL (w zależności od potrzeb zamawiającego) | sztuk | 50
13. | Adapter pomiaru ciśnienia jednorazowy do nCPAP | X | sztuk | 30
14. | Cewnik 180 cm ze sztywną końcówką kompatybilny ze ssakiem BOSCAROL 1000 | X | sztuk | 20
15. | Filtr kompatybilny ze ssakiem BOSCAROL 1000 | X | sztuk | 30
16. | Elektrody EKG noworodkowe, przezierne w RTG, zestawy 3-odprowadzeniowe | op. 300 szt. | op. | 6
17. | Jednorazowy czujnik SpO2 RD SET Neo kompatybilny z Monitorem Philips IntelliVue MX 100 | < 3 kg or > 40 kg | op. (po 20 szt. w opakowaniu) | 10
18. | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta do modelu P310NPL | X | op.(po 10 sztuk w opakowaniu) | 30
RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X
UWAGA. Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
.................................., dnia ................................2025 r.
.............................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka.