Nr postępowania: 1-5/ZP/2022							Załącznik Nr 1

W  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO

W  FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup, dostawę i montaż  łóżek rehabilitacyjnych, szafek przyłóżkowych i materacy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

I. DANE  WYKONAWCY:

- Pełna nazwa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Numer telefonu: ..................................................................................................................................................................

- Adres e- mail .......................................................................................................................................................................

- NIP/ Regon ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym ………………………………………………………………………………………………………………

II. CENA  OFERTY:

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość netto razem | Kwota VAT | Wartość brutto razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŁÓŻKO REHABILITACYJNE | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MATERAC | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA :

| Lp | Parametr wymagany przez Zamawiającego | TAK / NIE * (OBOWIĄZKOWY WPIS ↓) | Parametr oferowany przez Wykonawcę: * (OBOWIĄZKOWY WPIS ↓) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne: Funkcje: Leże cztero-segmentowe, płynna regulacja wysokości leża na pilota, pozycja anty-trendelenburga, płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydk, siłowniki LINAK, obudowa w kolorze drzewa bukowego, wysięgnik i barierki na wyposażeniu, leże metalowe, leże z możliwością zawieszenia w dwóch pozycjach: wyżej i niżej |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa dwustronna z rozkładanym blatem: Wysokość: 89cm Szerokość: 54-55cm Głębokość: 45cm Szerokość z rozłożonym blatem: 119cm Wymiar blatu rozkładanego: gł. 38-39cm, szer. 64-65cm Kółka: 5cm, z co najmniej 2 hamulcami |  |  |
| 3 | 3.Materac przeciwodleżynowy gofrowany 90x200x12 – pasujący do łóżek rehabilitacyjnych z poz. Nr 1 Materac przeciwodleżynowy zapobiegający powstawaniu odleżyn,z kanalikami wentylacyjnymi i właściwościami masującymi.Powleczony pokrowcem nieprzemakalnym. Właściwości: wodoodporny bezpieczny suwak zdejmowany pokrowiec produkt oddychający antyalergiczny |  |  |

- Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi  Wykonawca  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postępowaniem w formie - zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, iż zawarte w postępowaniu - zapytaniu ofertowym warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostawy całości przedmiotu zamówienia do 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Koszty dostawy ponosi Wykonawca.

- ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji /rękojmi na okres  24 miesięcy.

- AKCEPTUJĘ warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym- do 21 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą .

- UWAŻAM SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAM,  że zapoznaliśmy się  z warunkami i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- ZAŁĄCZAM  wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

- OŚWIADCZAM, że udostępniłem osobom   fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z art. 14 RODO wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na poniższy adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................., dnia ............. 2022 r.			...................................................

miejscowość, data				                                                   podpis, pieczątka osoby upoważnionej

do podpisania oferty