Kraków, dn. 11.09.2023 r.

SZP-271/35-2/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/34/2023 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do aparatury medycznej (części zużywane)**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 – 5

Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów wymienionych w Pakiecie nr 1, wydzieli do oddzielnego zadania pozycje 3 – 4, co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów w tym również firmom producenckim co może w znacznym stopniu wpłynąć na atrakcyjność złożonych ofert?

**ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający nie wydzieli pozycji z Pakietu do oddzielnego zadania.**

**Pytanie 2**

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

W celu zaproponowania prawidłowego asortymentu, prosimy o podanie nazwy firmy przewodów do elektrod, będących na wyposażeniu Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż producentem przewodów** **do elektrod będących na wyposażeniu Zamawiającego jest firma BIONEN dla NIHON KOHDEN.**

**Pytanie 3**

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4, 5

Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych czy wielorazowych?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku.**

**Pytanie 4**

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów wymienionych w Pakiecie nr 3, wydzieli do oddzielnego zadania pozycje 4, co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów w tym również firmom producenckim co może w znacznym stopniu wpłynąć na atrakcyjność złożonych ofert?

**ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający nie wydzieli pozycji z Pakietu do oddzielnego zadania.**

**Pytanie 5**

**Pakiet nr 4 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, natomiast bez ustnika?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6**

**Pakiet nr 4 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski tlenowej z drenem oraz osobno nebulizatora z ustnikiem?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7**

**Pakiet nr 4 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, natomiast bez ustnika?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8**

**Pakiet nr 4 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski tlenowej z drenem oraz osobno nebulizatora z ustnikiem?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9**

**Pakiet nr 4 poz. 11**Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500 ml?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10**

**Pakiet nr 5 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny wymagający połączenia elementów składowych ze sobą?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11**

**Pakiet nr 5 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650 ml?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12**

**Pakiet nr 5 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską tylko w rozmiarze 5?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13**

**Pakiet nr 5 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści resuscytator zawierający w zestawie dwie maski – rozmiary 4 i 5?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga.**

**Pytanie 14**

**Pakiet nr 5 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści resuscytator z zaworem nadciśnieniowym 60 cm H2O?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15**

**Pakiet nr 5 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści standardowy termin przydatności do użycia, tj. 3 lata od daty produkcji?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16**

**Pakiet 1 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie elektrod igłowych j.u. do EMG o wymiarach 37mm x 0,46mm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17**

**Pakiet 1 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie elektrod igłowych j.u. do EMG o wymiarach 38mm x 0,45mm.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 18**

**Pakiet 1 poz. 4**

Prosimy o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrod wielorazowego czy jednorazowego użytku?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku.**

**Pytanie 19**

**Pakiet 1 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie elektrody dyskowej z kablem o długości 1,0m

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20**

**Pakiet 1 poz. 5**

Prosimy o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrod wielorazowego czy jednorazowego użytku?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku.**

**Pytanie 21**

**Pakiet 1 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie elektrody dyskowej z kablem o długości 1,2m

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22**

**Pakiet nr 2 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do EKG w rozmiarze 80 mm x 25 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 96 sztuk

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23**

**Pakiet nr 2 poz. 4**

Prosimy o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.**

**Pytanie 24**

**Pakiet nr 2 poz. 7**

Prosimy o podanie czy powyższy papier ma mieć kratkę zadrukowaną na zewnątrz czy do środka?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem na zewnątrz rolki.**

**Pytanie 25**

**Projekt umowy – par. 1 ust. 3**

Prosimy o wykreślenie par. 1 ust. 3 z projektu umowy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób jedynie od woli Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody oraz informuje, że zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian. Wskazane w pytaniu zapisy umowy przewidują tylko możliwość zmiany umowy (za zgodą Dostawcy), a nie konieczność jej zmiany zależną tylko od decyzji Zamawiającego. Interes Dostawcy jest tu zatem należycie chroniony.**

**Pytanie 26**

**Projekt umowy – par. 8 ust. 1.1)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 8 ust. 1.1 projektu umowy zamiast zwrotu „całkowitego wynagrodzenia określonego w par 3 ust 1 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20.% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27**

**Pakiet 4, Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, w rozmiarze XL?

**ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga maski w rozmiarze XL.**

**Pytanie 28**

**Pakiet 4, Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem i drenem oraz osobno pakowaną maską?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29**

**Pakiet 4, Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, w rozmiarze XL?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza maskę w rozmiarze XL przeznaczoną dla pacjentów dorosłych.**

**Pytanie 30**

**Pakiet 4, Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z ustnikiem i drenem oraz osobno pakowaną maską?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31**

**Pakiet 4, Pozycja 10**

Czy Zamawiający oczekuje drenu tlenowego 2,1m zakończonego uniwersalnymi końcówkami lejek-lejek?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z SWZ wymaga drenu tlenowego o długości przewodu nie mniejszej niż 2m przeznaczonego do inhalatora pneumatycznego Philips Respironics.**

**Pytanie 32**

**Pakiet 4, Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem zakończonym natłuszczoną, atraumatyczną końcówką z otworem centralnym i jednym otworem bocznym, zabezpieczoną końcówką?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw z drenem zakończonym natłuszczoną, atraumatyczną końcówką z otworem centralnym i jednym otworem bocznym, zabezpieczoną końcówką.**

**Pytanie 33**

**Pakiet 4, Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści worek 1500ml?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34**

**Pakiet 4, Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści worek 2000ml?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.10.2023 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* <https://platformazakupowa.pl/transakcja/810528> *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15.09.2023 r. do godziny 10:00”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2023 r. o godzinie 10:05”*

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2023r. pod numerem 2023/BZP 00390626/01.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska