## Pakiet 1
Zał. 1.1
Pakiet 1 - Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego (zgodna z Vanguard Zimmer) - depozyt*
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Komponenty udowe prawe i lewe dostępne w opcjach CR i PS wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte porowatą okładziną tytanową. Komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm | szt | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Komponenty piszczelowe polerowane wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte porowatą okładziną tytanową, dostępne w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm | szt | 25 |  | 0 |  | 0
3 | Kil do tacy piszczelowej | szt | 25 |  | 0 |  | 0
4 | Wkłady polietylenowe utwardzane przeciwutleniaczem. 2 rodzaje wkładek polietylenowych dedykowane do implantów CR, oraz 1 rodzaj dla implantów PS mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. Wkłady w co najmniej 6 grubościach polietylenu | szt | 25 |  | 0 |  | 0
5 | System płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych, nie zawierający lateksu, przeznaczony do jednorazowego użytku. Urządzenie posiada własny bateryjny napęd ze zintegrowanym wężem tłocząco ssącym płyn wraz z klipsem odcinającym oraz przewodem zasilającym. Opcjonalnie do wyboru operatora system zasilany z konsoli elektrycznej. W jednym opakowaniu wraz z kolbą znajduje się krótka i długa końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12,7 cm i 22,86 cm. System zapewnia dwie szybkości pracy uzyskiwane przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści. Jedna o wysokim ciśnieniu 23 PSI do płukania kości lub niska 5,8 PSI do płukania tkanek miękkich. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i butli). Końcówki można wielokrotnie wymieniać w trakcie jednego zabiegu. | szt | 25 |  | 0 |  | 0
6 | Ostrze do piły | szt | 25 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Na opakowaniach powinny znajdować się samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii (jeżeli jest to możliwe). * Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia instrumentarium operacyjnego z przymiarami (wraz z zapewnieniem bezpłatnego serwisu) * złożenie w depozycie zestawu rozmiarów implantów z poz. 1-4 * złożenie w depozycie po 2 sztuki z asortymentu z poz. 5-6.
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 2
Zał. 1.2
Pakiet 2 - Panewka bezcementowa typu press-fit - depozyt*
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą . W artykulacji umożliwiający użycie głowy 28 mm dla rozmiaru panewki 42 i 44 mm, głowy 32mm od rozmiaru panewki 46mm i głowy 32 i 36 mm od rozmiaru panewki 50 mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami zaślepionymi fabrycznie z opcją multihole. Kodowanie kolorami . Panewka dająca opcjonalną możliwość uzycia wkładki pozwalającej na uzyskanie efektu dual mobile bearing. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od mimimum 42mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. | szt | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Śruba panewkowa | szt | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka panewkowa polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem. Opcje wkładu: neutralny, offset boczny +5 mm, nachylenie 10°, związana neutralna, związana offset boczny+5, związana nachylenie 10° | szt | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Wkład typu Dual Mobility wykonany ze stopu CoCr na głowy o średnicy od 32 do 60mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Głowa metalowa 28 mm, 32 mm, 36 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Głowa typu Dual Mobility polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem, o średnicy od 32 do 60mm. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32mm i 36mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Ostrze do piły | szt | 25 |  | 0 |  | 0
Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Na opakowaniach powinny znajdować się samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii (jeżeli jest to możliwe). *Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia instrumentarium operacyjnego (wraz z zapewnieniem bezpłatnego serwisu) z przymiarami panewek, wkładów i głów * złożenie w depozycie zestawu rozmiarów implantów z poz. 1-7 * złożenie w depozycie 2 sztuk asortymentu z poz. 8
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym

## Pakiet 3
Zał. 1.3
Pakiet 3 - Asortyment uzupełniający do chirurgii stopy
Lp | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy | Producent
1 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 9mm x 7mm, 9mm x 10mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | szt | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 9mm x 7mm, 9mm x 10mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | szt | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Klamra stalowa do osteotomii Akina, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Drut Kirschnera - średnica 0,86mm (długość 80mm, 120mm), 1,0mm (długość 80mm, 120mm) | szt | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Wiertło wielorazowe 1,6mm | szt | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Celownik 9mm / 11mm | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Pobijak do klamr | szt | 1 |  | 0 |  | 0
Razem : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Na opakowaniach powinny znajdować się samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii (jeżeli jest to możliwe). *Wykonawca zobowiązuję się do złożenia w depozycie zestawu rozmiarów implantów z poz. 1-4
.................................................................
Formularz opatrzony podpisem elektronicznym