## Lokale
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  | Załącznik nr 1b do SWZ
L.p | Rodzaj robót | Jedn. | Moniuszki 2/3 | Piłsudskiego 1/1 | Woj. Polskiego 23/6 | całkowita ilość
1. | Roboty malarskie
1.1 | Przygotowanie powierzchni oraz szpachlowanie – ściany | m2 | 80.03 | 86.19 | 92.3 | 258.52
1.2 | Odgrzybianie ścian | m2 | 80.03 | 86.19 | 92.3 | 258.52
1.3 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wraz z gruntowaniem - ściany | m2 | 80.03 | 86.19 | 92.3 | 258.52
1.4 | Przygotowanie powierzchni oraz szpachlowanie – sufity | m2 | 24.5 | 27 | 26.24 | 77.74
1.5 | Odgrzybianie sufitów | m2 | 24.5 | 27 | 26.24 | 77.74
1.6 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wraz z gruntowaniem - sufity | m2 | 24.5 | 27 | 26.24 | 77.74
2. | Roboty posadzkowe
2.1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 7.75 | 0 | 26.24 | 33.99
2.2 | Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokolikiem w części łazienkowej wraz z fugowaniem | m2 | 4 | 4 | 4 | 12
2.3 | Położenie paneli podłogowych | m2 | 20.5 | 16.5 | 13.5 | 50.5
2.4 | Wklejenie taśmy uszczelniającej na styku ściany z posadzką | m | 8 | 8 | 8 | 24
2.5 | Położenie paneli podłogowych o podwyższonej odporności na wilgoć | m2 | 7.75 | 16.5 | 12.74 | 36.99
2.6 | Listwy przypodłogowe | m | 28.67 | 28.9 | 32.86 | 90.43
2.7 | Listwy progowe | m | 3 | 3 | 3 | 9
3. | Roboty instalacyjne - demontaże
3.1 | Demontaż istniejącej instalacji wod-kan oraz armatury ceramicznej | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
3.2 | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
3.3 | Demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4. | Roboty instalacyjne
4.1 | Montaż instalacji elektrycznej 3-fazowej z mocą umowną 12 kW wraz z kompletną tablicą rozdzielczą. | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.2 | Montaż instalacji wod-kan w części łazienkowej oraz części kuchennej, wykonanie przyłącza do pralki w części łazienkowej. | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.3 | Montaż instalacji wentylacyjnej w części łazienkowej oraz części kuchennej. | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.4 | Montaż punktów elektrycznych wraz z gniazdami wtyczkowymi oraz punktami włącznika. | kpl. | 10 | 10 | 10 | 30
4.5 | Montaż lamp i opraw sufitowych oraz oświetlenia | kpl. | 4 | 4 | 4 | 12
4.6 | Oczyszczenie liczników wody i orurowania | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.7 | Montaż grzejników elektrycznych | kpl. | 4 | 4 | 4 | 12
4.8 | Montaż grzejnika łazienkowego | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.9 | Montaż bojlera CWU | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.10 | Montaż wanny | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.11 | Montaż umywalki | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.12 | Montaż kompaktu WC | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.13 | Montaż baterii umywalkowej | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.14 | Montaż baterii wannowej z prysznicem | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.15 | Montaż zlewozmywaka | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.16 | Montaż okapu | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.17 | Montaż lodówki | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
4.18 | Montaż płyty indukcyjnej | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
5. | Roboty ogólnobudowlane
5.1 | Zbicie tynków | m2 | 80.03 | 86.19 | 92.3 | 258.52
5.2 | Demontaż istniejących pieców kaflowych oraz kuchennych | kpl. | 2 | 1 | 1 | 4
5.3 | Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
5.4 | Montaż ścian działowych w technologii g/k | m2 | 4.25 | 3 | 3 | 10.25
5.5 | Izolacja wewnętrzna ścian działowych z wełny mineralnej | m2 | 4.25 | 3 | 3 | 10.25
5.6 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna wywijana na ściany | m2 | 4.25 | 3 | 3 | 10.25
5.7 | Wykonanie izolacji poziomej wraz z zagruntowaniem i wygładzeniem z folii w płynie | m2 | 4 | 4 | 4 | 12
5.8 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej | m
5.9 | Ułożenie płytek ceramicznych ściennych w części łazienkowej | m2 | 8 | 8 | 8 | 24
5.10 | Ułożenie płytek ceramicznych ściennych w części kuchennej | m2 | 3 | 3 | 3 | 9
5.11 | Położenie tynków na ścianach | m2 | 80.3 | 86.19 | 92.3 | 258.79
5.12 | Montaż sufitów podwieszanych wykonanych z płyt g/k w części łazienkowej | m2 | 4 | 4 | 4 | 12
5.13 | Montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i wyposażeniem (uchwyty, klamki, zamki). | kpl. | 2 | 1 | 1 | 4
5.14 | Montaż mebli kuchennych | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
6. | Wywóz gruzu i utylizacja
6.1. | Utylizacja odpadów budowlanych powstałych w wyniku remontu | kpl. | 1 | 1 | 1 | 3
RAZEM
UWAGA: W wycenionych pozycjach należy uwzględnić zabezpieczenie wszelkich powierzchni