Pruszcz Gdański, dnia 15.09.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2022

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 12.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00344171/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na dostawę pn.: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy 
ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ)

- wyjaśnienia do treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2022 r., poz. 1710 (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W postępowaniu w produkcie o nazwie: Zadaszony domek przystań z piaskownicą należy wykonać nawierzchnię bezpieczną w obrębie strefy bezpiecznej tj 77m2. Czy ma to być nawierzchnia gumowa z płytek EPDM wraz z krawężnikami gumowymi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w opisie przedmiotu zamówienia dla zabawki nr 2 pn. Zadaszony domek przystań z piaskownicą – statek z nawierzchnią bezpieczną, zawarł wymagania odnośnie nawierzchni bezpiecznej, a mianowicie ma być to nawierzchnia bezpieczna gumowa HIC= min. 1,4 m, grubość min. 40 mm, kolor zielony, zaś obrzeża to obrzeże betonowe z nakładką gumową w kolorze zielonym. Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia bezpieczna gumowa powinna być nawierzchnią jednolitą (wylewaną), nie z płytek EPDM, zaś obrzeża to obrzeże betonowe z nakładką gumową w kolorze zielonym.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Czy zestaw może mieć na górze dachu otwór tj. zadaszenie niepełne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymagania odnośnie daszku dla zabawki nr 2 pod nazwą: „Zadaszony domek przystań z piaskownicą – statek z nawierzchnią bezpieczną”, a mianowicie: „Domek przystań z piaskownicą – przeznaczony dla dzieci w wieku 3 - 7 lat, zawiera: zadaszenie domku (zadaszenie domku nie musi być pełne, daszek może być częściowy)”. Zatem Zamawiający dopuszcza, że zestaw może mieć na górze dachu otwór (zadaszenie niepełne).

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).