

**Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,** ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 530 / 506 , e-mail: zamowienia@e-szpital.eu

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu**

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

28.02.2024r.

AZ**.**2024**.**89

Kędzierzyn-Koźle,

**PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA   
O ZAMÓWIENIU W TRYBIE DO 130 000,00 zł netto**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie do 130 tys. zł netto na dostawę stojaków na kroplówki –   
7 szt. dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ.2024.89.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje wyjaśnienia   
do złożonego zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie 1:**

**Dotyczy: Szczegółowego opisu stojaka na kroplówki, Punkt 2, podpunkt 3).**

1. Czy Zamawiający dopuści statyw o wysokości 1300-2350 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości statywu poprzez dokręcenie pokrętła śruby dociskowej?

Pozostałe parametry pozostają bez zmian

**Odpowiedź:**  **Zamawiający dopuszcza statyw o wysokości 130-235 cm z regulacją wysokości poprzez dokręcenie pokrętła śruby dociskowej.**

...............…………............………………….  
 Kierownik Zamawiającego