Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia/usługi

Znak sprawy: DA/220/2/2021

| L.p. | Warunki stałego nadzoru technicznego | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | Opis czynności – aparatura dializacyjna | Czas stałego nadzoru |
|  | Stały nadzór techniczny – naprawa i konserwacja aparatów do hemodializy (sztuczne nerki) szt. 29 | W dni robocze od 700 – 1500 |
|  | Stały nadzór techniczny – naprawa i konserwacja aparatów do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (Multifiltrat) szt. 14 | W dni robocze od 700 – 1500 |
|  | Stały nadzór techniczny – naprawa i konserwacja foteli do hemodializy szt. 28 | W dni robocze od 700 – 1500 |
|  | Kontrola poprawności działania uzdatniacza wody | W dni robocze od 700 – 1500 |
| II. | Zakres czynności – stacja uzdatniania wody | Częstotliwość wykonywanych prac |
|  | Dezynfekcja uzdatniacza wody z WRO i linią dystrybucyjną i aparatami do hemodializ | W razie potrzeby ale nie rzadziej raz w miesiącu |
|  | Wykonywanie przeglądów uzdatniacza wody i w razie potrzeby czyszczenie: zbiorników wody, zbiorników podchloru sodu | Nie rzadziej raz w miesiącu |
|  | Dezynfekcja punktu poboru wody | Na każde żądanie Zamawiającego |
|  | Przygotowywanie koncentratu kwaśnego do dializ | Według zapotrzebowania |
| III. | Awarie - naprawy | Czas naprawy |
|  | Stacja uzdatniania wody | Do 24 godzin |
|  | Aparatura dializacyjna (poza stacja uzdatniania wody) | Do 7 dni |