Nr sprawy 28SNSMspzoz2023

Mogilno, dnia 29.12.2023 r.

Wykonawcy,

którzy złożyli pytania

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 28SNSMspzoz2023 – Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zadanie nr 2 poz. 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie 4 – Ilość w op. – w niżej podanych pozycjach nie zaszła pomyłka tzn.:

- poz. 2 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 5 rolek zamiast 1?

Ad. W opisie jest zawarte, że opakowanie to 5 rolek. 1op=5 rolek

- poz. 14 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie jest zawarte opakowanie to 50 sztuk czyli 1 op=50 sztuk

- poz. 15 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie jest zawarte opakowanie to 50 sztuk czyli 1 op=50 sztuk

- poz. 16 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie jest zawarte opakowanie to 50 sztuk czyli 1 op=50 sztuk

- poz. 17 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 50 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie jest zawarte opakowanie to 50 sztuk czyli 1 op=50 sztuk

- poz. 18 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 2 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie opakowanie=2 szt. Czyli 2 szt x 20 opakowań

- poz. 19 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 2 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie opakowanie=2 szt. Czyli 2 szt x 10 opakowań

- poz. 20 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 2 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie opakowanie=2 szt. Czyli 2 szt x 6 opakowań

- poz. 21 – czy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia ilość w op. powinna wynieść 2 szt. zamiast 1?

Ad. W opisie opakowanie=2 szt. Czyli 2 szt x 600 opakowań

Projekt umowy – par. 1 ust. 3 – dot. zadania 2 poz. 12, 13

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w par. 1 ust. 3 projektu umowy dla wyrobów wymienionych w zadaniu nr 2 poz. 12 i 13 w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane w skrócie MDR) oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. Poz. 974), w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/ EWG, ponieważ oferowane papiery w zadaniu nr 2 poz. 12 i 13 nie stanowią wyrobów medycznych w rozumieniu ww. ustawy  z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Ad. Zamawiający wyraża zgodę

Projekt umowy – par. 7 ust. 3

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Ad. Zamawiający nie zgadza się

Zadanie nr 2 poz. 30

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji kleszczyków 16 cm.

Ad. Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 2

Poz.18. ELEKTRODY DLA DOROSŁYCH DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 15, OP. X 2 SZT.

Poz.19. ELEKTRODY DLA DZIECI DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 15, OP. X 2 SZT.

Pytanie:

Zwracamy się prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu: Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY (OPZ)

Zadanie nr 2

Poz.18. ELEKTRODY DLA DOROSŁYCH DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 15, OP. X 2 SZT.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody

Poz.19. ELEKTRODY DLA DZIECI DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK 15, OP. X 2 SZT.

Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Ad. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 18, 19. Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz posiadały informację w języku polskim nt. użytkowania. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Ad. Tak, wymaga

Ad 18. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min. 50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Ad. Tak, wymaga

W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora i braku testów potwierdzających pełną kompatybilność, Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

Zadanie nr 3 Dotyczy pozycji nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„MASKA KRTANIOWA ROZMIAR 1-6 (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)- delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta pod kątem około 70º i usztywniona w miejscy wygięcia, koniuszek mankietu z widocznym wzmocnieniem (w postaci fałdu) zabezpieczającym przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania. Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, luźny dren balonika kontrolnego, połączony na krótkim odcinku z rurką, znaczniki położenia maski w drogach oddechowych, w postaci poprzecznych kresek, umieszczonych na rurce, opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem, wykonana z materiałów wolnych od wszystkich ftalanów, możliwość bezwarunkowego stosowania w MRI (brak elementów metalowych, odpowiednia informacja na etykiecie)„

Produktu o poniższych parametrach:

„Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankietem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankietu. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (wg wagi pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) – wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier.”

Ad. Nie dopuszcza

Zadanie nr 3 Dotyczy pozycji nr 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Maska krtaniowa z kanałem gastrycznym jednorazowego użytku, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º), zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, ciśnienie uszczelnienia powyżej 30 cm H2O, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu, znaczniki położenia maski w postaci poprzecznych kresek umieszczonych na rurce, znaczniki ułatwiające prowadzenie endoskopu umieszczone na kopule maski, informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczone na rurce, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania

mankietu, umieszczone na baloniku kontrolnym, rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)w maskach rozmiar 1 oraz 1,5 konstrukcja złącza oddechowego redukująca martwą przestrzeń, w maskach rozmiar 3, 4, 5, 6 możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do16 Fr włącznie, możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów, odpowiednie oznakowanie na etykiecie), wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru„

Produktu o poniższych parametrach:

„Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankietem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankietu. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (wg wagi pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) – wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier.”

Ad. Nie dopuszcza

Zadanie nr 11

Dotyczy pozycji nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Filtry BARIERBAC jednorazowy, p/bakteryjny, p/wirusowy przeznaczony do obwodów oddechowyh, złącze luer oraz bezgwintowa oprawa zatyczki elektrostatyczna powierzchnia filtracji 23cm2, złącze 22M/15F, 22F/15M/ISO„

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1cmH2O, 60l/min. - 2,4cmH2O. Opakowanie folia.”

Ad. Tak, dopuszcza

Zadanie nr 11

Dotyczy pozycji nr 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Układ anestetyczny oddechowy jednorazowy dla dorosłych, podstawowy. Koncentryczny zestaw węży karbowanych wykonanych z rozciągliwego i odpornego na zagniecenia materiału- 22mm, układ oddechowy z workiem 2l i gałęzią 1,5m 2,0„

Produktu o poniższych parametrach:

„Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych. Zawiera dwie rury

rozciągane o regulowanej długości 50-180cm z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności.”

Ad. Tak, dopuszcza

Zadanie nr 11

Dotyczy pozycji nr 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Mechaniczny filtr oddechowy Termovent HEPA - przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach i centralnie usytuowanym porcie do gazometrii. Pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356)„

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy okrągły mechaniczno-elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci włókien poliestrowych z chlorkiem wapnia, wydajność nawilżenia przy VT1000ml - min. 32,5 mg/l, VT500ml - 33 mg/l, skuteczność przeciwbakteryjna 
i przeciwwirusowa 99,999%. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1,2cm H2O, 60l/min. - 2,9cm H2O. Filtr z portem kapno z zatyczką,

martwa przestrzeń max. 75 ml, waga max. 34 g, zalecana objętość oddechowa VT 150-1500 ml. Przyłącze do respiratora i do pacjenta 22M/15F. Czysty mikrobiologicznie, bez zawartości lateksu i litu, opakowanie folia zawierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy.”

Ad. Tak, dopuszcza

Zadanie nr 12

Dotyczy pozycji nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Jednorazowe twarzowe maski anestetyczne z pierścieniem mocującym i z wyprofilowanym anatomiczne miękkim termoplastycznym mankietem elastomerowym kodowanym kolorystycznie odpowiadającym rozmiarowi maski, kopuła maski posiada krystalicznie przezroczystą formę umożliwiającą obserwację twarzy pacjenta, na kopule wytłoczony rozmiar maski i logo lub nazwa producenta, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo, średnica 22F, opakowanie typu folia-folia zawiera medialną perforację ułatwiającą bezpieczne otwieranie, na ulotce lub opakowaniu nadrukowano nazwę i adres producenta, nazwę produktu i numer katalogowy, piktogramowy obraz maski uwzględniający jej rozmiar, kod kreskowy, symbol CE, symbol jednorazowego zastosowania i braku PVC oraz lateksu, numer REF, LOT, datę przydatności. Rozmiar 2„

Produktu o poniższych parametrach:

„Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni:

rozmiar:„2” oznaczony kolorem czerwonym - 98 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna

łącznika 15mm; Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP. .”

Ad. Nie dopuszcza

Zadanie nr 12

Dotyczy pozycji nr 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Jednorazowe twarzowe maski anestetyczne z pierścieniem mocującym i z wyprofilowanym anatomiczne miękkim termoplastycznym mankietem elastomerowym kodowanym kolorystycznie odpowiadającym rozmiarowi maski, kopuła maski posiada krystalicznie przezroczystą formę umożliwiającą obserwację twarzy pacjenta, na kopule wytłoczony rozmiar maski i logo lub nazwa producenta, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo, średnica 22F, opakowanie typu folia-folia zawiera medialną perforację ułatwiającą bezpieczne otwieranie, na ulotce lub opakowaniu nadrukowano nazwę i adres producenta, nazwę produktu i numer katalogowy, piktogramowy obraz maski uwzględniający jej rozmiar, kod kreskowy, symbol CE, symbol jednorazowego zastosowania i brakuPVC oraz lateksu, numer REF, LOT, datę przydatności. Rozmiar 3„

Produktu o poniższych parametrach:

„Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana 
z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają

pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni: rozmiar „3” oznaczony kolorem żółtym; 133 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP.”

Ad. Nie dopuszcza

Zadanie nr 12

Dotyczy pozycji nr 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Jednorazowe twarzowe maski anestetyczne z pierścieniem mocującym i z wyprofilowanym anatomiczne miękkim termoplastycznym mankietem elastomerowym kodowanym kolorystycznie odpowiadającym rozmiarowi maski, kopuła maski posiada krystalicznie przezroczystą formę umożliwiającą obserwację twarzy pacjenta, na kopule wytłoczony rozmiar maski i logo lub nazwa producenta, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo, średnica 22F, opakowanie typu folia-folia zawiera medialną perforację ułatwiającą bezpieczne otwieranie, na ulotce lub opakowaniu nadrukowano nazwę i adres producenta, nazwę produktu i numer katalogowy, piktogramowy obraz maski uwzględniający jej rozmiar, kod kreskowy, symbol CE, symbol jednorazowego zastosowania i braku PVC oraz lateksu, numer REF, LOT, datę przydatności. Rozmiar 4„

Produktu o poniższych parametrach:

„Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni:

rozmiar „4” oznaczony kolorem białym; 184 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP.”

Ad. Nie dopuszcza

Zadanie nr 12

Dotyczy pozycji nr 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Jednorazowe twarzowe maski anestetyczne z pierścieniem mocującym i z wyprofilowanym anatomiczne miękkim termoplastycznym mankietem elastomerowym kodowanym kolorystycznie odpowiadającym rozmiarowi maski, kopuła maski posiada krystalicznie przezroczystą formę umożliwiającą obserwację twarzy pacjenta, na kopule wytłoczony rozmiar maski i logo lub nazwa producenta, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo, średnica 22F, opakowanie typu folia-folia zawiera medialną perforację ułatwiającą bezpieczne otwieranie, na ulotce lub opakowaniu nadrukowano nazwę i adres producenta, nazwę produktu i numer katalogowy, piktogramowy obraz maski uwzględniający jej rozmiar, kod kreskowy, symbol CE, symbol jednorazowego zastosowania i braku PVC oraz lateksu, numer REF, LOT, datę przydatności.Rozmiar 5„

Produktu o poniższych parametrach:

„Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni:

rozmiar „5” oznaczony kolorem niebieskim; 235 ml (+/- 10%), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP. .”

Ad. Nie dopuszcza

Zadanie nr 12

Dotyczy pozycji nr 5

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Jednorazowe twarzowe maski anestetyczne z pierścieniem mocującym i z wyprofilowanym anatomiczne miękkim termoplastycznym mankietem

elastomerowym kodowanym kolorystycznie odpowiadającym rozmiarowi maski, kopuła maski posiada krystalicznie przezroczystą formę umożliwiającą obserwację twarzy pacjenta, na kopule wytłoczony rozmiar maski i logo lub nazwa producenta, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo, średnica 22F, opakowanie typu folia-folia zawiera medialną perforację ułatwiającą bezpieczne otwieranie, na ulotce lub opakowaniu nadrukowano nazwę i adres producenta, nazwę produktu i numer katalogowy, piktogramowy obraz maski uwzględniający jej rozmiar, kod kreskowy, symbol CE, symbol jednorazowego zastosowania i braku PVC oraz lateksu, numer REF, LOT, datę przydatności. Rozmiar 6„

Produktu o poniższych parametrach:

„Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni:

rozmiar „6” oznaczony kolorem bezbarwnym; 320 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP.”

Ad. Nie dopuszcza

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki w Formularzu cenowym (OPZ) Załącznik nr 2

Zadanie nr 7 poz. 5

było:

Serweta gazowa 17n, 6W, z nitką rtg i tasiemką, wymiary 45 x 45 cm, jałowa, pakowana po 5 szt. Opakowanie papierowo - foliowe  z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji wyrobu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, marginesem min. 1,5 cm uławiającym bezpyłowe otwieranie oraz dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu. Wyrób med. klasy IIa reg. 7

jest:

Serweta gazowa 17n, 6W, z nitką rtg i tasiemką, wymiary 45 x 70 cm, jałowa, pakowana po 1 szt. Opakowanie papierowo - foliowe  z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji wyrobu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, marginesem min. 1,5 cm uławiającym bezpyłowe otwieranie oraz dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu. Wyrób med. klasy IIa reg. 7Serweta gazowa 17n, 6W, z nitką rtg i tasiemką, wymiary 45 x 45 cm, jałowa, pakowana po 5 szt. Opakowanie papierowo - foliowe  z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji wyrobu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, marginesem min. 1,5 cm uławiającym bezpyłowe otwieranie oraz dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu. Wyrób med. klasy IIa reg. 7

Zadanie nr 7 poz. 9

było:

Seton z gazy 17 - nitkowej, 4 - warstwowy, 1 cm x 5 cm, przeszyte na końcach w sposób zapobiegający wysnuwaniu się luźnych nitek, jałowy. Opakowanie papierowo - foliowe  z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji wyrobu, zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną oraz dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), numer serii (LOT), data ważności, nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu

jest:

Seton z gazy 17 - nitkowej, 8 - warstwowy, 1 cm x 5 cm, przeszyte na końcach w sposób zapobiegający wysnuwaniu się luźnych nitek, jałowy. Opakowanie papierowo - foliowe  
z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji wyrobu, zgodnym 
z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną oraz dwiema naklejkami typu TAG, służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta, zawierającymi następujące informacje: oznaczenie producenta, indeks (REF), numer serii (LOT), data ważności, nazwa wyrobu, rozmiar, nitkowość, warstwowość, ilość szt. w opakowaniu

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy

- a/a